**Obrazac 1**

Naručilac: Univerzitet Crne Gore “ Biotehnički fakultet “

Broj : 07-4507

Datum: 09.12.2020 godine

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 74/19) i Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 061/20 od 24.06.2020, 065/20 od 03.07.2020, 071/20 od 16.07.2020, 074/20 od 23.07.2020, 102/20 od 17.10.2020.), Univerzitet Crne Gore – „Biotehnički fakultet dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA**

**ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE**

**I Podaci o naručiocu**

|  |  |
| --- | --- |
| Naručilac: Univerzitet Crne Gore  “ Biotehnički fakultet “ | Lice/a za davanje informacija: Pejović Dejan |
| Adresa: Mihaila Lalića broj 15 | Poštanski broj:81000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB: 02016702 |
| Telefon: 020 268 437 | Faks: 020 268 432 |
| E-mail adresa: dejanp@ucg.ac.me | Internet stranica: https://www.ucg.ac.me/btf |

**II Predmet nabavke:**

🞎 radovi

**III Opis predmeta nabavke:**

**Nabavka : Izdaci za građevinske objekte -Biotehnički fakultet 45000000-7 Gradevinski radovi**

**IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:**

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a 11.571,00 €;

Redni broj 466 u planu jn. UCG konto 441-30

**V Tehničke karakteristike ili specifikacije**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **Opis predmeta nabavke,**  **odnosno dijela predmeta nabavke** | **Bitne karakteristike predmeta nabavke** | **Jedinica mjere** | **Količina** |
| 1. | Pripremni radovi na krovu | Demontaza postojeceg krovnog prekrivaca, tipa Crijep sa drvenom konstrukcijom i podkostrukcijom. Sve obuhvatno potrebno demontirati, oprezno spuštiti utovariti i odvesti na mjesto predvidjeno za deponovanje gradjevinskog materijala. | m2 | 500 |
| 2. | Izrada novog krova | Izrada novog krova. Novi krov odraditi sendvic panelima D=3 cm, krovnog tipa sa uracunatom podkonstrukcijom, kompletnim opsivkama vjetarlajsni, sljemenika, vandiksni i ventilacionim izvodima. | m2 | 500 |
| 3. | Pripremni radovi u muskom toaletu | Demontaza sanitarije i galanterije iz muskog toaleta: VC solja 1, pisoar 1, umivaonik 1, ogledalo 1, drzaci toalet papira 1, držač ubrusa 1.  Sanitariju i galanteriju svu demontirati pažljivo i uskladištiti na mjesto koje investitor odredi. | komad | 1 |
| 4. | Pripremni radovi u ženskom toaletu | Demontaza sanitarije i galanterije iz zenskog toaleta: VC solja 1, umivaonik 2, ogledalo 1, drzaci toalet papira 1, držač ubrusa 1.  Sanitariju i galanteriju svu demontirati pažljivo i uskladištiti na mjesto koje investitor odredi. | komad | 1 |
| 5. | Pripremni radovi na uklanjanju stolarije u muškom toaletu | Demontaza vrata sa nadsvijetlom dimenzija 270 x 70 cm. Vrata demontirati pazljivo i odloziti na mjesto koje odredi investitor. | komad | 2 |
| 6. | Pripremni radovi na uklanjanju stolarije u ženskom toaletu | Demontaza vrata sa nadsvijetlom dimenzija 270 x 70 cm. Vrata demontirati pazljivo i odloziti na mjesto koje odredi investitor. | komad | 2 |
| 6. | Pripremni radovi na rusenju keramike u muškom toaletu | Rusenje zidne i podne keramike toaleta sa utovarom i odvozom suta na deponiju | m2 | 48 |
| 6. | Pripremni radovi na rusenju keramike u ženskom toaletu | Rusenje zidne i podne keramike toaleta sa utovarom i odvozom suta na deponiju | m2 | 48 |
| 8. | Zidarski radovi u muškom toaletu | Malterisanje zidnih povrsina poslije rusenja keramike i zavrsetka vodovodne i kanalizacione instalacije. Malterisanje odraditi cementnim malterom , spric i brubi sloj zaperdasen | m2 | 42 |
| 8. | Zidarski radovi u ženskom toaletu | Malterisanje zidnih povrsina poslije rusenja keramike i zavrsetka vodovodne i kanalizacione instalacije. Malterisanje odraditi cementnim malterom , spric i brubi sloj zaperdasen. | m2 | 42 |
| 9. | Betonski radovi u muškom toaletu | Izrada nove cementne podloge, ravnjajuci sloj minimalne debljine 5 cm, cementnim betonom pravljenim u odnosu 3/1. | m2 | 6 |
| 9. | Betonski radovi u ženskom toaletu | Izrada nove cementne podloge, ravnjajuci sloj minimalne debljine 5 cm, cementnim betonom pravljenim u odnosu 3/1. | m2 | 6 |
| 10. | Izolaterski radovi u muškom toaletu | Izrada hidroizolacije polimercementne u dva sloja sa ugradnjom ugaonih traka. | m2 | 7 |
| 10. | Izolaterski radovi u ženskom toaletu | Izrada hidroizolacije polimercementne u dva sloja sa ugradnjom ugaonih traka | m2 | 7 |
| 11. | Keramicarski radovi u muškom toaletu | Isporuka i ugradnja zidnih i podnih keramickih plocica. Keramiku postavljati u lijepak sa fugom od 1mm sa fugovanjem vodootpornom fug masom | m2 | 48 |
| 11. | Keramicarski radovi u ženskom toaletu | Isporuka i ugradnja zidnih i podnih keramickih plocica. Keramiku postavljati u lijepak sa fugom od 1mm sa fugovanjem vodootpornom fug masom | m2 | 48 |
| 12. | Sanitarija u muškom toaletu | Isporuka i ugradnja sanitarije u muskom toaletu : wc solja 1 kom, pisoar 1 kom, umivaonik1 kom (komplet sa galanterijom). | komad | 1 |
| 13. | Sanitarija u ženskom toaletu | Isporuka i ugradnja sanitarije u zenskom toaletu:  wc solja 1kom, umivaonik 2 kom (komplet sa galanterijom). | komad | 1 |
| 14. | Bravarski radovi | Izrada, isporuka i ugradnja AL prozora dim 316 x 160 cm sa 4 krila, termopan staklo flot kvaliteta 4+12+4 | komad | 3 |

* **Predmetni radovi se izvode na zgradi Centra za sutropske kulture - Univerziteta Crne Gore “Biotehničkog fakulteta” koja se nalazi u Baru.**

**OBAVEZNI USLOVI :**

**a)** *Obavezni uslovi*

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

***1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata, i posjeduje sve zakonom predvidjene licence za obavljanje djelatnosti***

***2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;***

***3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;***

**b)** *Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova*

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

***1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;***

***2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;***

***3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;***

* 🞎 Početak izvodjenja radova: 7 dana od dana potpisivanja ugovora sa izabranim ponudjačem
* 🞎 Garantni rok : Pismena izjava izvodjača radova, sa kojom daje garanciju na izvedene radove, u skladu sa zakonski utvrdjenim garancijama koji definišu ovu oblast.
* 🞎 Garancija kvaliteta: Pismena Izjava izvodjača radova, sa kojom garantuje da će predmetne radove izvesti na kvalitetan način, u u skladu sa zakonskim propisima kojima se reguliše ova oblast.
* 🞎 Način sprovođenja kontrole kvaliteta : Kontrolu kvaliteta će izvršiti stručno lice koje bude angažovano od strane Naručioca.

**VI Način plaćanja**

Virmanski u roku od 30 dana od dana dostavljene fakture, a na osnovu izvedenih i primljenih radova, uz obavezu izabranog ponuđača da se na fakturi pozove na broj ugovora.

**VII Rok izvođenja radova:**

90 dana od dana uvođenja u posao

**VIII Kriterijum za vrednovanje ponude:**

🞎 najniža ponuđena cijena broj bodova 100

**IX Način i rok dostavljanja ponuda**

🞎 Ponude se mogu predati:

🞎 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi: Mihaila Lalića broj 15 Podgorica

🞎 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi: Mihaila Lalića broj 15 Podgorica

radnim danima od 09h do 12h, zaključno sa danom 17.12.2020g. godine do 11 sati.

Ponude će se otvoriti dana 17.12.2020 godine u 12h.

**X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka**

Obavještenje o ishodu postupka donijeće se najkasnije u roku od 7 dana od dana dostavljanja ponuda.

**XI Druge informacije**

|  |
| --- |
| **Ponuđač je dužan dostaviti:**   * Finansijski dio ponude sa posebno iskazanom jediničnom cijenom bez uračunavanja poreza na dodatnu vrijednost i ukupnom cijenom bez PDV-a. Ponuda se sačinjava u skladu sa zahtjevom odnosno tehničkom specifikacijom U cijenu ponude uračunavaju se svi troškovi i popusti za cjelokupan predmet nabavke u skladu sa zahtjevom. * Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanja sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2; * Podatke o Ponuđaču; * Podatke o kontakt osobi i kontakt telefon * Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponuda ne može biti alternativna. * Na obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke nije dopuštena žalba. * U postupku jednostavne nabavke primjenjuju se antikorupcijska pravila i mjere sprečavanja sukoba interesa u skladu sa zakonom. |

Službenik za javne nabavke Ovlašćeno lice naručioca

Pejović Dejan M.P. Prof. dr Božidarka Marković

**Obrazac 2**

Na osnovu člana 5 stav 4 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 061/20 od 24.06.2020, 065/20 od 03.07.2020, 071/20 od 16.07.2020, 074/20 od 23.07.2020, 102/20 od 17.10.2020) \_\_\_\_\_\_(ponuđač)\_\_\_\_\_ dostavlja

**I Z J A V U**

Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_godine za nabavku\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ procijenjene vrijednosti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR-a.

U postupku jednostavne nabavke nijesam u sukobu interesa sa ličima navedenim u Zahjevu.

Ovlašćeno lice (ime i prezime), (svojeručni potpis)[[1]](#footnote-1)

M.P.

1. Nije primjenjivo od uspostavljanja ESJN [↑](#footnote-ref-1)