## Slide 1: GRAĐEVINSKA REGULATIVA
POJAM, ZNAČAJ I SADRŽAJ GRAĐEVINSKE REGULATIVE
Notes: <number>

## Slide 2: POJAM GRAĐEVINSKE REGULATIVE
Skup pravila kojima se uređuje izgradnja građevinskih projekata, odnosno određuju okviri unutar kojih se moraju ponašati učesnici u izgradnji investicionog objekta
  Zakonska regulativa
  Ostala, tzv.”autonomna regulativa”
Notes: <number>
Skup pravila kojima se uređuje izgradnja građevinskih projekata, odnosno određuju okviri unutar kojih se moraju ponašati učesnici u izgradnji investicionog objekta
  Zakonska regulativa čija je primjena obavezna
  Autonomna regulativa koja se primjenjuje voljom učesnika u izgradnji
  Naki tehnički propisi i standardi spadaju u domen zakonske regulative, jer je npr. rješenjem utvrđena obavezna primjena standarda, dok su drugi u domenu autonomne regulative, odnosno ostavlja se sloboda učesnicima da odgovarajući standard primjenjuju ili ne.

## Slide 3: ZAKONSKA REGULATIVA
Zakonsku regulativu čine
  zakoni,
  uredbe,
  pravilnici,
  uputstva,
  rješenja,
  odluke i
  naredbe.
Zakonske propise donosi skupština države, a podzakonska i druga akta vlada, pojedina ministarstva, ovlašćene organizacije i/ili organi. Zakoni se donose na osnovu Ustava, a podzakonska akta na osnovu zakona
Notes: <number>
Ovdje nas prvenstveno interesuju zakoni, podzakonska i druga akta kojima se reguliše djelatnost građevinarstva i onih privrednih i vanprivrednih djelatnosti koje su dijelom povezane sa građevinskom djelatnoš}u.
Zakoni posebno interesantni sa aspekta građevinarstva, su: zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata; zakoni iz oblasti zaštite životne sredine, javnih nabavki, obligacionih odnosa, ali i drugi:o putevima, zaštiti spomenika kulture, koncesiji, eksproprijaciji, vodama, zaštiti od elementarnih nepogoda, zaštiti od požara,nacionalnim parkovima, zaštiti prirode i dr.
Uredbe su podzakonska akta koje se donose na osnovu pojednih zakonskih propisa.
Uredbama se regulišu posebna pitanja kao što su način čuvanja i korišćenja pojedine dokumentacije, zaštita od buke, klasifikacija i kategorizacija voda, visine pojedinih naknada zbog zagađivanja životne sredine i dr.
Pravilnici su podzakonska akta ili akta pojedinih institucija koje su ovlašćene da regulišu pojedina pitanja iz raznih oblasti života i rada.
Pravilnici tretiraju sva značajna pitanja za projektovanje, izgradnju i održavanje objekata, a posebno: geomehaniku; razne građevinske materijale; razne poluproizvode od betona, čelika i drugih materijala; konstrukcije: građevinske, arhitektonske, prethodno napregnute, spregnute, betonske, čelične, mostovske i dr.; razne mašine za izvršenje radova; način provjere stabilnosti konstrukcija; ispitivanje konstrukcija; razna opterećenja; načine proračuna konstrukcija; preglede i ispitivanja; građenje u seizmičkim područjima; skele; temeljenje objekta; projektovanje puteva; saobraćajnu signalizaciju; opremu na putevima; razna injektiranja; značajna pitanja o vodama; tolerancije; injektiranja; zaštitu od požara; zaštitu od eksplozije; crteže u projektovanju, mjerenja u građevinarstvu i dr.
Značajno je navesti pravilnike o sadržini i načinu vršenja revizije idejnih i glavnih projekata; sadržini i načinu vođenja građevinskog dnevnika, građevinske knjige i knjige inspekcije; sadržini i načinu vršenja nadzora u toku projektovanja i građenja objekata; sadržini i načinu osmatranja tla i objekata u toku građenja i upotrebe; sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta i izdavanja upotrebne dozvole; postupku i načinu izdavanja licenci, programu i načinu polaganja stručnog ispita i sticanju licenci za projektovanje i rukovođenje građenjem; načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije; izradi i održavanju katastra vodova i podzemnih objekata; mjerama zaštite od elementarnih nepogoda; sadržini tehničke dokumentacije za izdavanje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole; tehničkom pregledu javnog puta; posebnim mjerama zaštite od požara koje mora da sadrži tehnička dokumentacija za određene investicione objekte; opasnim materijama koje se ne smiju unositi u vode i dr.
Uputstva izdaju organi kojima se bliže regulišu određena pitanja koja se tiču građevinarstva.
Rješenjima se obično regulišu odgovarajuća pitanja iz oblasti utvrđivanja pojedinih standarda.
Odluke donosi skupština ili nadležni organi kojima se regulišu kategorizacije puteva, usvajanje izmjena i dopuna prostornih planova, određivanje pojedinih naknada (plaćanja) i dr.
Naredbe donose ovlašćeni organi i organizacije kojima se uređuju pojedina pitanja kao što su atestiranje pojedinih materijala, poluproizvoda i sl.
Zakonski propisi i sva podzakonska akta objavljuju se u odgovarajućem službenom listu.

## Slide 4: OSTALA REGULATIVA
Tzv. “autonomna” regulativa koju donose privredni i neprivredni subjekti i primjenjuje se voljom učesnika u izgradnji:
  razni modeli ugovora,
  modeli konkursne dokumentacije,
  standardizovani tehnički uslovi i pozicije radova,
  metode planiranja,
  normativi utroška rada i materijala i sl.
Notes: <number>
Pored zakonskih propisa i podzakonskih akata aktivnosti građevinarstva odvijaju se u skladu sa odgovarajućim tehničkim propisima, standardima i normativima. Ovim aktima regulišu se: procedure, odgovarajući kvalitet, način kontrole, dokazi kvaliteta i ostala značajna pitanja.
Od značaja je pomenuti Uzanse o građenju i opšte uslove međunarodnog udruženja konsultanata FIDIC, kojim se na određen način regulišu odnosi između učesnika u izgradnji objekata.
Uz sve ovo treba napomenuti da lokalni organi uprave i organizacije od posebnog društvenog interesa i javna preduzeća donose odluke, uputstva, naredbe i uslove kojih se učesnici u realizaciji investicionih Projekata moraju pridržavati.

## Slide 5: ZNAČAJ GRAĐEVINSKE REGULATIVE
Proističe iz značaja i kompleksnosti građevinarstva kao djelatnosti od izuzetnog javnog interesa.
Javni interes se ogleda kroz potrebu obezbjeđenja zaštite:
  i očuvanja prostora
  voda,
  zdravlja,
  na radu,
  spomenika kulture,
  prirode,
  šuma,
  poljoprivrednog zemljišta i sl.
Notes: <number>
Područje izgradnje investicionih objekata je vrlo kompleksno i utiče skoro na sva područja ljudske djelatnosti. Kroz izgradnju objekata manifestuju se mnogi javni, društveni, lični i svi drugi interesi. Zbog toga, zakonska regulativa i iz drugih područja utiče na izgradnju objekata. To se posebno odnosi na zakonsku regulativu kojom se reguliše prostorno planiranje i uređenje prostora (te je stoga najnovijim zakonskim rješenjem objedinjena izgradnja objekata i uređenje prostora), energetika, zaštita spomenika kulture, zaštita životne sredine, saobraćaj, imovinsko pravni odnosi i dr.
Zbog složenosti ove privredne oblasti veliki je broj zakonskih i ostalih propisa koji uređuje izgradnju objekata. Pored toga građevinarstvo značajno utiče i na mnoge druge privredne i vanprivredne oblasti i djelatnosti, pa se i odnosi sa njima moraju regulisati.
Zbog svega rečenog, a u cilju kvalitetnog, blagovremenog i ekonomičnog izvršavanja zadataka učesnici u realizaciji investicionih Projekata moraju dobro poznavati i stalno pratiti i proučavati zakonske i tehničke propise, podzakonska akta, domaće i međunarodne standarde i normative.
Ovdje se misli na propise koji se odnose direktno na oblast građevinarstva i na opšte propise kojih se učesnici u realizaciji investicionog Projekta moraju pridržavati (finansijsko poslovanje, pravni poslovi, poslovanje sa inostranstvom, carinski propisi, radni odnosi, zaštita životne sredine, komunalni problemi, privredno poslovanje i dr.).
Posebno treba ukazati na potrebu poznavanja propisa, standarda, normativa i običajnih prava u slučajevima realizacije investicionih Projekata u inostranstvu. Od velikog značaja je proučiti propise kojim su regulisani društveni, politički i ekonomski sisitem zemlje; način realizacije investicionih Projekata; rad stranih preduzeća; platni promet, izvoz, uvoz, carina i sl.; porezi, doprinosi, takse i sl.; tehnički propisi, normativi i standardi i druga značajna pitanja.

## Slide 6: SADRŽAJ GRAĐEVINSKE REGULATIVE
Zakoni i uredbe o:
  planiranju prostora i izgradnji objekata
  životnoj sredini,
  javnim nabavkama,
  obligacionim odnosima,
  putevima,
  zaštiti spomenika kulture,
  eksproprijaciji,
  vodama,
  zaštiti od elementarnih nepogoda,
  zaštiti od požara,
  nacionalnim parkovima,
  zaštiti prirode i dr.
Pravilnici o:
  raznim tehničkim uslovima za projektovanje, izgradnju i održavanje objekata,
  sadržini i načinu vršenja revizije idejnih i glavnih projekata;
  sadržini i načinu vođenja građevinskog dnevnika, građevinske knjige i knjige inspekcije;
  sadržini i načinu vršenja nadzora u toku projektovanja i građenja objekata;
  sadržini i načinu osmatranja tla i objekata u toku građenja i upotrebe;
  sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta i izdavanja upotrebne dozvole;
  postupku i načinu izdavanja licenci,
  programu i načinu polaganja stručnog ispita i sticanju ovlaš}enja za projektovanje i rukovođenje građenjem;
  načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije;
  izradi i održavanju katastra vodova i podzemnih objekata;
  mjerama zaštite od elementarnih nepogoda;
  sadržini tehničke dokumentacije za izdavanje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole;
  tehničkom pregledu javnog puta;
  posebnim mjerama zaštite od požara koje mora da sadrži tehnička dokumentacija za određene investicione objekte;
  opasnim materijama koje se ne smiju unositi u vode i dr.
AUTONOMNA
  Posebne uzanse o građenju
  Opšti uslovi međunarodnog udruženja konsultanata FIDIC,-modeli ugovora
ZAKONSKA
Notes: <number>