## Slide 1: KVALITET U GRADJEVINARSTVU I REALIZACIJI INVESTICIONOG PROJEKTA
Notes: <number>

## Slide 2: GRAĐEVINSKI PROJEKAT=INVESTICIONI PROJEKAT
Kompleksan tehničko-tehnološki, organizacioni, finansijski i pravni poduhvat čiji je cilj izgradnja i opremanje objekta ili objekata, za koje je u prethodnim investicionim studijama pokazano i dokazano da su svojom funkcijom neophodni investitoru ili da mu, kao takvi, donose profit.
OSNOVNE KARAKTERISTIKE
  privremenost,
  jedinstvenost,
  ciljna usmjerenost,
  određenost i ograničenost u pogledu resursa,
  kompleksnost (ciljeva, aktivnosti, resursa, učesnika, dokumentacije, koordinacije),
  relativna novost,
  rizik i neizvjesnost,
  fazno odvijanje....
Notes: <number>
POSEBNOSTI investicionog projekta
faze životnog ciklusa sa specifičnim procesima koji se u njima odvijaju;
brojni učesnici koji se u investicioni projekat uključuju sa svojom specifičnom organizacijom, navikama i metodama rada;
različiti parcijalni ciljevi učesnika projekta;
veze među učesnicima koje su privremenog i dinamičkog karaktera;
odvijanje velikog broja aktivnosti koje su međusobno uslovljene i zavisne;
ODVIJANJE NA OTVORENOm,
lokacijska razuđenost.

## Slide 3: KONCEPT UPRAVLJANJA GRAĐEVINSKIM PROJEKTOM
Notes: <number>
Investicioni projekat se može posmatrati najprije kao organizacioni sistem, na koji djeluje okolina različitim faktorima. Neki od tih faktora se transformišu u izlazne veličine ovog sistema (kao što se materijal, radna snaga i finansijska sredstva kroz proces izgradnje transformišu u investicioni objekat), a drugi faktori djeluju kao poremećajni faktori (uticaj klimatskih prilika, tržišta, zakonskih propisa...).
Organizacione komponente su organizacioni podsistemi koji učestvuju u realizaciji projekta. Identifikacija učesnika projekta koja je izvršena po više osnova (izmedju ostalog i na osnovu različitih standardnih FIDIC-ovih uslova ugovora) važna je sa aspekta:
· razumijevanja njihovih potreba i očekivanja;
· određivanja nivoa njihovog učešća u projektu, raspodjelom ovlašćenja i odgovornosti;
· upravljanja njihovim uticajem na projekat kako bi se on uspješno završio;
· razrješavanja međusobnih konflikata njihovih pojedinačnih ciljeva i konflikata između njihovih ciljeva i cijeva projekta.
Učesnici se najčešće identifikuju, odnosno opisuju putem najznačajnije uloge koju obavljaju u projektu.
Funkcionalna komponenta investicionog projekta obuhvata procese koji se obavljaju u okviru i između organizacionih komponenti, a koji se generalno mogu podijeliti na osnovu rezultata procesa na materijalne, upravljačke i informacione. Ova podjela zapravo predstavlja podjelu na procese koji su usmjereni na stvaranje proizvoda projekta (izgradnju objekta) i na upravljačke procese kojima se izgradnja objekta strateški usmjerava, planira, organizuje, koordiniše i rukovodi, a sve uz podršku informacionih procesa kojima se kreiraju, prikupljaju, skladište, obrađuju, ažuriraju i distribuiraju informacije.
Cilj projekta se definiše kroz izvođenje određenog obima radova zahtijevanog kvaliteta u okviru predviđenog budžeta i predviđene dinamike.

## Slide 4: UČESNICI U GRAĐEVINSKOM PROJEKTU
Investitor ili naručilac - lice koje je ugovorom zaključenim sa izvođačem naručilo izvođenje radova koji su predmet ugovora.
Konsultant - lice koje angažuje naručilac za stručne savjetodavne usluge prije početka i tokom realizacije projekta (Konsultanta može angažovati i izvođač )
Projektant - lice koje je ugovorom zaključenim sa naručiocem prihvatilo obavezu da izradi tehničku dokumentaciju za radove koji su predmet ugovora.
Izvođač - lice koje je ugovorom zaključenim sa naručiocem prihvatilo obavezu da izvede radove koji su predmet ugovora.
Podizvođač - lice koje je ugovorom zaključenim sa izvođačem prihvatilo obavezu da izvede dio radova koji su predmet ugovora između naručioca i izvođača.
Revident - lice koje je zaduženo da provjeri primjenu zakona i drugih propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta koji se obavezno primenjuju na građenje određene vrste objekata prilikom izrade tehničke dokumntacije.
Stručni nadzor - lice koje je naručilac odredio da izvrši niz poslova vezanih za projveru i obezbjeđenje urednog izvođenja radova, naročito u pogledu vrste, količina i kvaliteta izvedenih radova, materijala i opreme i predviđenih rokova.
Inspekcijski nadzor obavlja državni organ uprave koji vrši inspekcijske poslove i provjerava, u ime države, primenu propisanih uslova za projektovanje i građenjeobjekata.
Notes: <number>
Izvor:Sa GF BG o upravljanju kvalitetom.pdf

## Slide 5: CILJ GRAĐEVINSKOG PROJEKTA
izvršavanje planiranog obima i kvaliteta radova, kako bi se dobio proizvod željenog nivoa kvaliteta
izvršavanje svih aktivnosti i procesa sa unaprijed definisanim resursima, odnosno u okviru unaprijed određenog roka i budžeta.
Notes: <number>
Pod "proizvodom željenog nivoa kvaliteta", podrazumijeva se ne samo kvalitet investicionog objekta koji se realizuje, već i kvalitet svih proizvoda koji su rezultat pojedinih faza životnog ciklusa, kao što su kvalitet studija (prethodne studije opravdanosti i studija opravdanosti) i kvalitet tehničke dokumentacije.
Kvalitet investicionog objekta je rezultat sadejstva:
   kvaliteta koji je proistekao iz sagledavanja i razumijevanja zahtjeva korisnika (investitora), što podrazumijeva da oni moraju biti jasno i nedvosmisleno iskazani (u projektnim zadacima, tehničkoj dokumentaciji, ugovornim dokumentima i sl.);
   kvaliteta koji je proistekao iz definisanja potreba za proizvodom: odnosno kvalitet koji je rezultat izrade studija opravdanosti, analiza, generalnog i idejnog projekta i izabranog tehnološkog procesa;
   kvaliteta koji je proistekao iz tehničke dokumentacije: odnosno kvalitet koji je rezultat projektovanja;
   kvaliteta koji je rezultat usaglašenosti, odnosno koji je proistekao kao rezultat procesa izvođenja radova

## Slide 6: PROCESI U UPRAVLJANJU GRAĐEVINSKIM PROJEKTOM
procesi koji su usmjereni na stvaranje proizvoda projekta (izgradnju objekta)
  procesi kreiranja budućeg objekta
  procesi tehnologije izgradnje objekata
upravljački procesi kojima se izgradnja objekta strateški usmjerava, planira, organizuje, koordiniše i rukovodi u pravcu ostvarenja ciljeva projekta:
  Upravljanje integracijom projekta,
  Upravljanje obimom posla,
  Upravljanje dinamikom,
  Upravljanje troškovima,
  Upravljanje kvalitetom,
  Upravljanje ljudskim resursima,
  Upravljanje komunikacijom,
  Upravljanje rizicima,
  Upravljanje nabavkom roba i usluga
Notes: <number>
Izvor:Sa GF BG o upravljanju kvalitetom.pdf
Upravljanje projektom predstavlja primjenu znanja, vještina, alata i tehnika na aktivnosti u okviru projekta u cilju efikasne realizacije ciljeva projekta. Realizacijom ciljeva projekata zadovoljavaju se potrebe i očekivanja učesnika projekta, prije svih investitora. S obzirom na kompleksnost građevinskih projekata za uspešno upravljanje projektom potrebna su znanja iz različitih oblasti

## Slide 7: POJAM KVALITETA U UPRAVLJANJU INVESTICIONIM PROJEKTIMA
Kvalitet prema standardima ISO 9000
  kvalitet proizvoda, odnosno nivoa do kojeg skup svojstvenih karakteristika proizvoda ispunjava zahtjeve
  kvalitet procesa, odnosno nivo do kojeg skup svojstvenih karakteristika procesa ispunjava zahtjeve
Zahtjevi:
  koje je specificirao korisnik (investitor kroz projektni zadatak)
  koje nije eksplicitno iskazao, ali koji su neophodni za specificiranu upotrebu
  iz propisa i drugih normativnih dokumenata koji se odnose na proizvod
  svi dodatni zahtjevi koje odredi organizacija koja sprovodi projekat
Notes: <number>
U realizaciji investicionog projekta obavljaju se dvije vrste procesa:
 procesi usmjereni na proizvodnju proizvoda (izrade studija i analiza, tehničke dokumentacije, izvođenje radova i sl.);
 procesi usmjereni na upravljanje, odnosno procesi koji omogućavaju organizovanje, koordinaciju, rukovođenje i kontrolu nad procesima proizvodnje projekta (izgradnje objekta).
Zahtjevi korisnika se mogu svrstati u nekoliko kategorija: ekonomski, funkcionalni, sigurnosni, zahtjevi kvaliteta, zahtjevi u odnosu na dinamiku, troškove građenja i održavanja i fleksibilnost korišćenja [12].
U odnosu na vrste procesa koje se obavljaju u realizaciji građevinskog projekta, slijedi da karakteristike kvaliteta možemo posmatratiti sa stanovišta:
 objekta i procesa usmjerenih na izgradnju objekta- ostvarenjem ovih karakterisrika obezbijedićemo objekat kakav investitor želi
 procesa usmjerenih na upravljanje projektima- ostvarenjem ovih karakteristika objekat će biti izgrađen onako kako investitor želi (prvenstveno u pogledu troškova, obima i dinamike).

## Slide 8: DEFINICIJA KVALITETA GRAĐEVINSKOG PROJEKTA
ko je korisnik projekta?
  za svaki proces se može odrediti neposredni korisnik, ali sveukupno gledano krajnji korisnik je investitor
koje su njegove potrebe?
  izvedeni objekat
  usluga upravljanja projektom
koje karakteristike projekta zadovoljavaju potrebe korisnika?
  tehnički zahtjevi/karakteristike
  funkcionalni zahtjevi / karakteristike
  estetski zahtjevi/karakteristike
  zakonsko – pravni zahtjevi/karakteristike
  finansijki zahtjevi/ karakteristike
KVALITET PREDSTAVLJA cjelokupnost karakteristika projekta koje se odnose na njegovu sposobnost da zadovolji iskazane ili podrazumijevane potrebe investitora (korisnika).
Notes: <number>
Izvor:Sa GF BG o upravljanju kvalitetom.pdf
1. Ko je korisnik projekta?
Sva razmatranja u vezi kvaliteta su vezana za zadovoljenje potreba korisnika. Ako se projekat posmatra kao realizacija niza procesa povezanih preko svojih ulaznih i izlaznih veličina, onda se za svaki proces može odrediti neposredni korisnik. Korisnik projektne dokumentacije je izvođač radova itd. Međutim, gledajući projekat u celini, krajnji korisnik je investitor. Zbog toga, po pitanju kvaliteta, projekat treba posmatrati iz ugla investitora.
2. Koje su njegove potrebe?
Potrebe investitora su dvojake:
Investitor ima potrebu za proizvodom projekta, odnosno građevinskim objektom određenih karakteristika. Potrebe su delom eksplicitno izražene a delom se podrazumevaju. Eksplicitne potrebe su uglavnom vezane za izgled i funkciju objekta i njih investitor, uz pomoć konsultanta, neposredno izražava u obliku projektnog zadatka. Implicitne potrebe su vezane za konstruktivne i druge tehničke osobine objekta koje investitor ne izražava neposredno ali se podrazumevaju kroz primenu standarda i propisa za pojedine inženjerske struke.
Investitor ima potrebu za uslugom koja obuhvata upravljanje projektom na način koji njemu odgovara. Potrebe za uslugom se ogledaju u načinu na koji će se birati i finansirati učesnici projekta, dinamici pružanja usluge, načinu komunikacije… I u ovom slučaju deo potreba je eksplicitno izražen (ugovorna strategija, način plaćanja…) a deo implicitno (u okviru pravila struke).
3. Koje karakteristike projekta zadovoljavaju potrebe korisnika?
Karakterstike projekta proizilaze iz potreba investitora i odnose se na projekat u smislu proizvoda i usluge.
Najćešće se pod kvalitetom projekta podrazumeva usaglašenost izvedenih radova sa predviđenim standardima koji su definisani u okviru projektne dokumentacije. Pošto kvalitet predstavlja celokupnost svih karakteristika, onda se ostvarenjem kvaliteta izvedenih radova ostvaruje samo jedan aspekt kvaliteta. Da bi se kvalitet projekta u potpunosti ostvario, potrebno je realizovati sve karakteristike projekta u skladu sa planiranim vrednostima. S obzirom na kompleksnost projekta, na projektima je moguće defnisati veliki broj karakteristika.
Karakteristike projekta mogu biti funkcionalne karakteristike ili karakteristike usaglašenosti. Javljaju se u numeričkom ili atributnom obliku. Funkcionalne karakteristike projekta obuhvataju pojmove kao što su: jasna i lako shvatljiva projektna dokumentacija, jednostavnost izgradnje, lako održavanje objekta… S obzirom da je kvalitet moguće objektivno ostvariti u onoj meri u kojoj su karakteristike podložne merenju, potrebno je karakteristike koje su definisane opisno prevesti u numeričke parametre. Karakteristike usaglašenosti predstavljaju meru u kojoj se realizacijom pojedinih faza i projekta u celini ostvaruju početne zamisli investitora. U zavisnosti od faze u kojoj se projekat nalazi, usaglašenost se meri između:
investitorovih želja i projektnog zadatka
projektnog zadatka i projektne dokumentacije
projektne dokumentacije i izvedenih radova
izvedenih radova i investitorovih želja
Do "gubljenja" kvaliteta dolazi na prelascima između pojedinih faza (problemi u komunikaciji između različitih učesnika projekta) i tokom pojedinih faza (problemi u neposrednoj realizaciji preuzetih obaveza). Za ostvarivanje kvaliteta važno je da se usaglašenost održava tokom čitavog projekta. Važno je da investitor neposredno učestvuje u svim fazama kako bi s ena vreme uočila odstupanja od prvobitnih želja .
Karakteristike projekta se ogledaju i u načinu na koji investitor želi da se projekat realizuje. Karakteristike ovog tipa su troškovi projekta, dinamika realizacije projekta, ugovorna strategija, način komunikacije…

## Slide 9: KARAKTERISTIKE KVALITETA GRAĐEVINSKIH PROJEKATA
Kvalitet kao tehnička kategorija - najčešće se smatra kvalitetom na projektu- tehničke osobine, standarde, propise i stepen završne obrade koji su izabrani, a obuhvata kvalitet
    ulaznih materijala,
    gotovih proizvoda,
    transporta,
    montaže
  Mjera kvaliteta se utvrđuje putem vizuelnog pregleda, laboratorijskih analiza, opita, mjerenja gabarita, atestiranja…
  Najbitnija karakteristika tehničkog kvaliteta je svrsishodnost
  U okviru tehničkog kvaliteta može se definisati:
    Projektovani (planirani) kvalitet - karakteristike proizvoda utvrđene tehničkom dokumentacijom.
    Kvalitet u izradi (kvalitet izvedenih radova) - mjera u kojoj je u toku izgradnje došlo do odstupanja od planiranog kvaliteta, odnosno mjera odstupanja u odnosu na standarde predviđene u projektnoj dokumentaciji
    Kvalitet u funkcionisanju je mjera u kojoj objekat funkcioniše onako kako je predviđeno projektnom dokumentacijom.
Notes: <number>
Izvor:Sa GF BG o upravljanju kvalitetom.pdf

## Slide 10: KARAKTERISTIKE KVALITETA GRAĐEVINSKIH PROJEKATA
Kvalitet kao estetska kategorija - može se shvatiti kao: uklopljenost objekta u okolinu, utisak koji objekat ostavlja na korisnike, maštovitost projektantskog rešenja…
  Osnovni nedostatak ovog vida kvaliteta je nemogućnost mjerenja i objektivne ocjene
Kvalitet kao zakonsko-pravna kategorija – ogleda se kroz poštovanje ugovornih odredbi i drugih zakonsko-pravnih normi na koje su se međusobno obavezali učesnici projekta.
  Cilj projekta u smislu zakonsko-pravnog kvaliteta se može postaviti kroz odsustvo sporova na projektu.
  Pravno-zakonski kvalitet se može kvantitativno mjeriti brojem odštetnih zahtjeva, tužbi, penala … i količinom novca koji su na taj način izgubljeni.
Kvalitet kao funkcionalna kategorija - odnosi se na zadovoljavanje funkcionalnih parametara projekta kao što su: jasna i lako shvatljiva projektna dokumentacija, jednostavnost izgradnje, lako održavanje objekta…
  Osnovni problem kod funkcionalnog kvaliteta je kvantifikacija ciljeva preko mjerljivih ili prebrojivih parametara
Notes: <number>
Izvor:Sa GF BG o upravljanju kvalitetom.pdf

## Slide 11: ZAHTJEVI INVESTITORA U ODNOSU NA OBJEKAT
nivo i način obrade tehničke dokumentacije,
tačnost procjene troškova u različitim fazama projekta,
standardi,
dimenzije, spratnost i kapaciteti objekta,
materijali,
stabilnost i trajnost objekta,
zaštita od zemljotresa, i drugih elementarnih nepogoda,
zaštita od požara i eksplozija,
zaštita od korozije i sl. dejstava,
toplotna zaštita, zaštita od buke i vibracija,
ostali tehnički zahtjevi proistekli iz tehnologije
tačnost podataka, proračuna i rezultata, adekvatnost primijenjenih metoda u izradi analiza, studija i prethodnih proučavanja,
ispravnost tehničkog rješenja, računska tačnost, nivo i detaljnost obrade, jednoznačnost i preciznost djelova, cjelovitost i dovoljnost grafičkog, tekstualnog i numeričkog dijela, međusobna usklađenost i usklađenost sa standardima,
teh. karakteristike primijenjenih materijala, gotovih proizvoda, transporta, montaže i dr.,
teh. karakteristike objekta (gabarit i spratnost, kapacitet)
TEHNIČKI ZAHTJEVI  KARAKTERISTIKE KVALITETA
pregledna i sistematizovana tehnička dokumentacija,
ispunjavanje osnovne funkcije objekta,
jednostavna izgradnja objekta,
jednostavno održavanje objekta,
ostali funkcionalni zahtjevi proistekli iz tehnologije
razumljivost tehničke dokumetacije,
savremeni način obrade, izmjena i čuvanja dokumentacije,
jednostavnost i dostupnost predviđenih metoda i tehnologija građenja,
jednostavnost i dostupnost predviđenih metoda održavanja objekta
FUNKCIONALNI ZAHTJEVI  KARAKTERISTIKE KVALITETA
Notes: <number>

## Slide 12: ZAHTJEVI INVESTITORA U ODNOSU NA OBJEKAT
kvalitativni zahtjevi u odnosu na estetiku (lijep, dopadljiv, elegantan, reprezentativan, uočljiv, upadljiv, usklađen....)
uklopljenost objekta u okolinu,
maštovitost projektantskog rješenja,
utisak koji ostavlja na korisnike
ESTETSKI ZAHTJEVI  KARAKTERISTIKE KVALITETA
poštovanje zakona i propisa,
poštovanje ugovora,
usaglašenost rješenja i metoda projektovanja i građenja sa zakonima, propisima, ugovorom
ZAKONSKO – PRAVNI ZAHT.  KARAKTERISTIKE KVALITETA
ne prekoračiti budžet,
planirati i izvršiti racionalan obim prethodnih proučavanja i istražnih radova,
projektovati i primijeniti ekonomičnu tehnologiju, rješenja i metode izrade,
omogućiti što racionalnije troškove održavanja objekta,
ukupni troškovi planiranih radova (troškovi projektovanja, pripremnih i prethodnih radova i izvođenja građevinskih, građevinsko-zanatskih, ugradnja instalacija, postrojenja i opreme)
ekonomičnost primijenjenih metoda i tehnologija izrade u svim fazama
FINANSIJKI ZAHTJEVI  KARAKTERISTIKE KVALITETA
Notes: <number>

## Slide 13: ZAHTJEVI INVESTITORA U ODNOSU NA UPRAVLJANJE
bez naknadnog projektovanja i sa što manje izmjena u tehničkoj dokumentaciji,
realizacija svih planiranih radova, sa što manje izmjena tokom građenja,
odsustvo nepredviđenih radova
ukupno naknadno projektovanje (dodatni istražni radovi, novi projekti, izmjene u i sl.),
ukupno izvedeni planirani radovi, viškovi i manjkovi
ukupno izvedeni nepredviđeni i naknadni radovi
U POGLEDU OBIMA  KARAKTERISTIKE KVALITETA
realizacija svih faza u planiranim rokovima
ostvareni rokovi po svim fazama
U POGLEDU DINAMIKE  KARAKTERISTIKE KVALITETA
poštovanje zakona i propisa,
poštovanje ugovora,
bez sporova na projektu,
poštovanje zakona i propisa,
poštovanje ugovora,
bez sporova na projektu,
ZAKONSKO – PRAVNI  KARAKTERISTIKE KVALITETA
ostati u granicama budžeta
ukupno realizovani troškovi
FINANSIJKI ZAHTJEVI  KARAKTERISTIKE KVALITETA
Notes: <number>
Međutim, definisanje zahtjeva je samo osnovna pretpostavka kontinualnog postizanja kvaliteta tokom životnog ciklusa projekta s obzirom na to da se zahtjevi definišu u početnoj fazi. Da bi se kvalitet ostvario treba uspješno preskočiti barijere koje se nalaze na prelasku između pojedinih faza životnog ciklusa kako bi se što manje informacija o zahtjevima korisnika izgubilo na tim prelazima.
Prva prepreka: investitor ne mora ili ne može uvijek uspješno da svoje želje izrazi putem projektnog zadatka. Prevazilaženje ovog problema može se postići primjenom iskustva stečenog na prethodnim projektima, angažovanjem kompetentnog konsultanta koji će mu pomoći u formulisanju projektnog zadatka i posebno preispitivanjem projektnog zadatka (putem tehničke kontrole, odnosno revizije).
Sljedeća prepreka: iskazani zahtjevi u projektnom zadatku ne moraju biti u potpunosti prevedeni u zahtjeve uspostavljene tehničkom dokumentacijom. Usaglašenost ovih zahtjeva treba da se obezbijedi adekvatnim načinom izbora kompetentnog projektanta, obavljanjem nadzora nad projektovanjem i stručnom kontrolom tehničke dokumentacije. Ova stručna kontrola (revizija odnosno tehnička kontrola) treba da predstavlja preispitivanje, tj. aktivnost koja se preduzima da bi se potvrdile pogodnost, adekvatnost i efektivnost (onoga što se preispituje) za postizanje postavljenih ciljeva (u ovom slučaju izgradnju objekta). U suprotnom ona predstavlja samo verifikaciju, tj. provjeravanje usaglašenosti tehničke dokumentacije sa zahtjevanim karakteristikama iste (urednost, preciznost, usaglašenost, tačnost postupaka i proračuna i sl.).
Nakon toga: ono što je definisano u tehničkoj dokumentaciji ne mora uvijek i da se realizuje u potpunosti prilikom prelaska sa faze projektovanja na fazu realizacije. I ovdje je, kao i u prethodnim koracima neophodno izabrati kvalitetnog izvođača, obezbijediti nadzor nad projektovanjem i iznad svega uspostaviti odgovarajući sistem preispitivanja i odobravanja izmjena.
Na kraju, ako su sve prethodne prepreke uspješno savladane i u tom procesu nije došlo do gubljenja informacija o zahtjevima investitora, trebalo bi da investitor dobije objekat kakav je i želio. U fazi upotrebe objekta investitor može konačno provjeriti da li objekat zadovoljava zahtjeve koje je iskazao na početku. Važnije je možda pitanje da li bi neke od zahtjeva promijenio čime se zapravo vrši posljednje preispitivanje u ciklusu definisanje zahtjeva - njihovo ispunjavanje.

## Slide 14: UPRAVLJANJE KVALITETOM GRAĐEVINSKIH PROJEKATA
PROCESI GRAĐEVINSKOG PROJEKTA
  procesi orijentisani na proizvod projekta (izgradnju objekta)-prema životnom ciklusu projekta
    procesi kreiranja budućeg objekta
    procesi tehnologije izgradnje objekata
  procesi upravljanja projektom *
    Sistematizacija prema oblastima kojima se upravlja,
      Upravljanje integracijom projekta,
      Upravljanje obimom posla,
      Upravljanje dinamikom,
      Upravljanje troškovima,
      Upravljanje kvalitetom,
      Upravljanje ljudskim resursima,
      Upravljanje komunikacijom,
      Upravljanje rizicima,
      Upravljanje nabavkom roba i usluga
    Sistematizacija prema funkciji koju proces ima u okviru realizacije projekta
upravljanje kvalitetom je dio globalne funkcije upravljanja projektom, zajedno sa osam drugih oblasti upravljanja projektom, i zastupljeno je u planiranju, realizaciji i kontroli realizacije projekta
*Model ovih procesa u kontekstu naše zakonodavne regulative dat je informativno u posebnoj prezentaciji
Notes: <number>
Izvor:Sa GF BG o upravljanju kvalitetom.pdf

## Slide 15: UPRAVLJANJE KVALITETOM GRAĐEVINSKIH PROJEKATA
elementi procesa
  Ulazne veličine - dokumenti ili stavke koje se mogu dokumentovati na koje se deluje tokom odvijanja procesa.
  Alati i tehnike - mehanizmi koji se primenjuju na ulaz da bi se stvorio izlaz
  Izlazne veličine - dokument ili stavke koje se mogu dokumentovati koje predstavljaju rezultat procesa
Upravljanje kvalitetom obuhvata procese kojima se obezbjeđuje da proizvod projekta ispuni predviđene zahtjeve za kvalitetom
  Planiranje kvaliteta - identifikacija standarda kvaliteta koji se odnose na projekat i određivanje načina na koji će standardi biti zadovoljeni
  Obezbjeđenje kvaliteta - kontinualno vrednovanje ukupnih performansi (pokazatelja) projekta u cilju sticanja povjerenja da će projekat zadovoljiti utvrđene standarde kvaliteta
  Kontrola kvaliteta - praćenje realizacije i utvrđivanje usaglašenosti sa standardima kvaliteta. U okviru kontrole treba predvidjeti mehanizme za pronalaženje uzroka neusaglešenosti.
Notes: <number>
Izvor:Sa GF BG o upravljanju kvalitetom.pdf

## Slide 16: PLANIRANJE KVALITETA
aktivnosti kojima se uspostavljaju ciljevi i zahtjevi za kvalitetom i primjenom elemenata sistema kvaliteta
Ulazne veličine za planiranje kvaliteta
  Politika kvaliteta -"cjelokupnost namjera i pravaca organizacije u pogledu kvaliteta izražena od strane vrha rukovodstva organizacije“. može se preuzeti od organizacije učesnika ili se mora formulisati nova, kad je više učesnika odgovorno za jednu fazu.
  Dokument (izjava) o utvrđenom obimu posla koji predstavlja rezultat procesa planiranja obima posla. Ovo je ključna ulazna veličina jer se u dokumentu sadrže karakteristike proizvoda projekta, tj. karakteristike građevinskih objekata preko kojih se definišu zahtjevi za kvalitetom.
  Opis proizvoda projekta dokumentuje karakteristike proizvoda projekta zbog kojeg je projekat preduzet- projektna dokumentacija.
  Standardi i propisi. Zadatak tima za upravljanje projektom je identifikacija relevantnih standarda i propisa i objašnjenje načina za njihovu primjenu.Na projektu treba obratiti pažnju na razlikovanje standarda i propisa zbog različitih posljedica u slučaju njhovog zanemarivanja.
  Izlazne veličine drugih procesa planiranja mogu pružiti dodatne informacije za potrebe planiranja kvalitetom. Na primer, u okviru upravljanja nabavkama na projektu javljaju se brojni ugovori koji mogu sadržati specifične zahtjeve za kvalitetom.
Notes: <number>
Ulazne veličine za planiranje kvaliteta.
1. Politika kvaliteta predstavlja "celokupnost namera i pravaca organizacije u pogledu kvaliteta izražena od strane vrha rukovodstva organizacije"*. Za potrebe projekta ili neke njegove faze, politika kvaliteta kao dokument se može preuzeti od organizacije koja je zadužena za realizaciju te faze. U slučaju da je za realizaciju određene faze odgovorno više organizacija onda je dužnost tima za upravljanje projektom da formuliše politiku kvaliteta. Tim za upravljanje projektom je odgovoran za distribuciju i sva neophodna objašnjenja u vezi politike kvaliteta. Svi učesnici projekta moraju biti upoznati politikom kvaliteta (za tu priliku koriste se procesi distribucije informacije na projektu, pomenuti u prethodnom poglavlju).
2. Dokument (izjava) o utvrđenom obimu posla koji predstavlja rezultat procesa planiranja obima posla. Ovo je ključna ulazna veličina jer se u dokumentu sadrže karakteristike proizvoda projekta, tj. karakteristike građevinskih objekata preko kojih se definišu zahtevi za kvalitetom.
3. Opis proizvoda projekta dokumentuje karakteristike proizvoda projekta zbog kojeg je projekat preduzet. U slučaju građevinskih projekata proizvod projekta je objekat ili grupa objekata, a opis predstavlja projektna dokumentacija. Detaljnost opisa objekta je manja u početnim fazama projekta i raste tokom životnog ciklusaprojekta. Detaljnost opisa treba da odgovara potrebama planiranja za odgovarajuću fazu.
4. Standardi i propisi. Zadatak tima za upravljanje projektom je identifikacija relevantnih standarda i propisa i objašnjenje načina za njihovu primenu. Važno je uočiti razliku između ova dva pojma. Standard predstavlja "dokument odobren od priznatog tela koje, za opštu i stalnu upotrebu, obezbeđuje pravila, uputstva ili karakteristike za proizvode, procesa ili usluge i čija primena nije obavezna". Propis predstavlja "dokument koji opisuje karakteristike proizvoda, procesa ili usluge uključujući primenljiva administrativna uputstva i čija je primena obavezna".
Osnovna razlika je u tome što primena standarda nije obavezna a primena propisa jeste. Ponekad standardi nastaju u obliku uputstava ili preporučenih pristupa da bi, usled rasprostranjene primene, tokom vremena prerasli u propis. Primer može biti primena nekog određenog softverskog paketa. Na projektu treba obratiti pažnju na razlikovanje standarda i propisa zbog različitih posledica u slučaju njhovog zanemarivanja. Kod nekih projekata standardi su u potpunosti poznati i posledice njihove primene se mogu predvideti u okviru procesa planiranja. U slučaju da ne postoji izvesnost oko standarda i propisa, posledice njihove primene se moraju obuhvatiti kroz upravljanje rizikom.
5. Izlazne veličine drugih procesa planiranja mogu pružiti dodatne informacije za potrebe planiranja kvalitetom. Na primer, u okviru upravljanja nabavkama na projektu javljaju se brojni ugovori koji mogu sadržati specifične zahteve za kvalitetom.

## Slide 17: PLANIRANJE KVALITETA
Alati i tehnike kvaliteta
  Analiza "dobit/troškovi" (benefit/cost) je uporedna analiza raznih alternativa na projektu u smislu procjene mjerljivih i nemjerljivih troškova sa jedne, i dobiti sa druge strane. Osnovna hipoteza koja opravdava primenu upravljanja kvalitetom na projektu je da dobit prevazilazi troškove.
  "Benchmarking" predstavlja metodu kojom se tekuće ili planirane aktivnosti na projektu porede sa drugim projektima u cilju generisanja ideja za poboljšanje kvaliteta ili uspostavljanja standarda prema kojim bi se mjerio učinak na projektu
  Dijagram toka je alat za analizu procesa i veza u okviru sistema
  Dijagram uzroka i posledica je alat za utvrđivanje veze između karakteristike entiteta i faktora koji na nju utiču
  Projekat eksperimenta je analitička metoda kojom se, za neki proces, utvrđuje koje promjenljive imaju najveći uticaj na izlazne veličine. Na primer, mogu se simulirati dinamički i finansijski planovi varirajući različite stepene opremanja ili završne obrade objekata, u cilju pronalaska optimalnog rešenja.
Notes: <number>
Alati i tehnike planiranja kvaliteta predstavljaju mehanizme koji se primenjuju da bi se od ulaznih veličina stvorile izlazne. O alatima i tehnikama je bilo reči.
1. Analiza "dobit/troškovi" (benefit/cost) je uporedna analiza raznih alternativa na projektu u smislu procene merljivih i nemerljivih troškova sa jedne, i dobiti sa druge strane. Posle analize sledi vrednovanje alternativa putem metoda kao što je to povraćaj ulaganja (return of investment). Primarna dobit koja se postiže ispunjenjem zahteva za kvalitetom je smanjenje obima prepravki koje vodi većoj produktivnosti, manjim troškovima i povećanom zadovoljstvu učesnika na projektu, prvenstveno investitora. Primarni troškovi koji se stvaraju da bi se ispunili zahtevi za kvalitetom su vezani za uspostavljanje i funkcionisanje sistema kvaliteta. Osnovna hipoteza koja opravdava primenu upravljanja kvalitetom na projektu je da dobit prevazilazi troškove.
2. "Benchmarking" predstavlja metodu kojom se tekuće ili planirane aktivnosti na projektu porede sa drugim projektima u cilju generisanja ideja za poboljšanje kvaliteta ili uspostavljanja standarda prema kojim bi se merio učinak na projektu. Projekti sa kojim se vrši poređenje mogu biti u okviru iste organizacije ili van nje. Poređenje se može vršiti i u odnosu na druge delatnosti van građevinske struke.
3. Dijagram toka je alat za analizu procesa i veza u okviru sistema.

## Slide 18: PLANIRANJE KVALITETA
Izlazne veličine
  Plan upravljanja kvalitetom treba da pokaže na koji način će tim za upravljanje projektom sprovesti politiku kvaliteta: načini na koji će se na projektu sprovesti kontrola kvaliteta, obezbjeđenje kvaliteta i poboljšanje kvaliteta. Plan može biti, u zavisnosti od potreba projekta, u manjoj ili većoj mjeri formalan i detaljan.
  Operativne definicije služe da detaljno opišu šta i kako se mjeri u procesu kontrole kvaliteta.
  Kontrolne liste su formulari za prikupljanje ili proveru podataka.
  Ulazne veličine za druge procese. Kao što planiranje kvaliteta koriste rezultate drugih procesa planiranja, tako i rezultati planiranja kvaliteta predstvaljaju ulazne veličine za druge procese planiranja
Notes: <number>
Izlazne veličine planiranja kvaliteta
1. Plan upravljanja kvalitetom treba da pokaže na koji način će tim za upravljanje projektom sprovesti politiku kvaliteta. Plan upravljanja kvalitetom predstavlja za projekat ono što sistem kvaliteta predstavlja za preduzeće. Plan upravljanja kvalitetom je jedna od ulaznih veličina za izradu plana realizacije projekta. Planom upravljanja kvalitetom se definišu načini na koji će se na projektu sprovesti kontrola kvaliteta, obezbeđenje kvaliteta i poboljšanje kvaliteta. Plan može biti, u zavisnosti od potreba projekta, u manjoj ili većoj meri formalan i detaljan.
2. Operativne definicije služe da detaljno opišu šta i kako se meri u procesu kontrole kvaliteta.
3. Kontrolne liste su formulari za prikupljanje ili proveru podataka..
4. Ulazne veličine za druge procese. Kao što planiranje kvaliteta koriste rezultate drugih procesa planiranja, tako i rezultati planiranja kvaliteta predstvaljaju ulazne veličine za druge procese planiranja

## Slide 19: PLAN (UPRAVLJANJA) KVALITETA
Forma plana nije standardizovana, ali treba da proističe iz ugovora
Namijenjen je regulisanju odnosa i odgovornosti za kontrolu kvaliteta između investitora i izvođača. Na primjer:
  Izvođač je u obavezi da vrši kontrolu i da omogući investitoru uvid u rezultate
  Izvođač je u obavezi da vrši mjerenja u skladu sa ugovorom nezavisno od investitorovih kontrolnih mjerenja (na koje investitor ima pravo)
  Investitor može bilo kada da vrši testiranje
  Plaćanja izvođaču uslovljena su rezultatima testiranja i mjerenja i sl.
Šta definiše:
  Poželjne rezultate
  Procedure kontrole
Notes: <number>
Izlazne veličine planiranja kvaliteta
1. Plan upravljanja kvalitetom treba da pokaže na koji način će tim za upravljanje projektom sprovesti politiku kvaliteta. Plan upravljanja kvalitetom predstavlja za projekat ono što sistem kvaliteta predstavlja za preduzeće. Plan upravljanja kvalitetom je jedna od ulaznih veličina za izradu plana realizacije projekta. Planom upravljanja kvalitetom se definišu načini na koji će se na projektu sprovesti kontrola kvaliteta, obezbeđenje kvaliteta i poboljšanje kvaliteta. Plan može biti, u zavisnosti od potreba projekta, u manjoj ili većoj meri formalan i detaljan.
2. Operativne definicije služe da detaljno opišu šta i kako se meri u procesu kontrole kvaliteta.
3. Kontrolne liste su formulari za prikupljanje ili proveru podataka..
4. Ulazne veličine za druge procese. Kao što planiranje kvaliteta koriste rezultate drugih procesa planiranja, tako i rezultati planiranja kvaliteta predstvaljaju ulazne veličine za druge procese planiranja

## Slide 20: DJELOVI PLANA KVALITETA
Organizaciona struktura izvođača za kontrolu:
  Posebna organizacija za kontrolu – nezavisna institucija (laboratorija...)
  Sopstveno osoblje izvođača, uz povremeno angažovanje specijalizovanih laboratorija
Testiranje procesa kontrole – sastaviti listu materijala koji se testiraju, listu testova, lokaciju i ucestalost testiranja; uspostaviti kriterijume za prihvatljivost neusaglašenih rezultata mjerenja procesa (na primjer 5%ciljno, 10% prihvatljivo; 15% zahtjeva modifikaciju procesa)
Procedure kontrole – opis načina kontrole i testiranja (u skladu sa ugovorom)
Vrste radova koji će se kontrolisati- uobičajeno se radi detaljnije od poddjele iz predmjera i predračuna
Nivoi kontrole – obuhvata 3 nivoa: pripremu za kontrolu (pregled ugovornih zahtjeva, usaglašenost tehnologije i osposobljenosti osoblja sa zahtjevima,prethodna ispitivanja i sl.); početna kontrola (pregled ugovornih zahtjeva sa osobljem koje izvodi radove, kontrola pripreme, utvrđivanje standarda kvaliteta, obuka, detaljni plan ispitivanja); kontrola realizacije (kontinualna inspekcija, testiranje, povratne informacije)
Operativni plan kontrole kvaliteta– treba da definiše konkretno ko, sta, gdje, kad i kako sprovodi kontrolu. Najčešće se za to uradi tabela sa popisom vrste radova koji će se kontrolisati. Može se i detaljnije definisati potrebna oprema, poželjna vrijednosti, izmjereni rezultat itd.
Podizvođači – definiše njihovu ulogu i zadatke (okvirno)
Gotovi proizvodi – način kontrole gotovih proizvoda
Zapisnici i dokumentacija – definisanje lisste i forme dokumenata koji će se vodi u postupku kontrole
Kvalifikacija osoblja – ime, iskustvo i kvalifikacije osoblja zaduženog za sistem kontrole i osoblja zadažuenog za testiranje

## Slide 21: OBEZBJEĐENJE KVALITETA
Obezbjeđenje kvaliteta obuhvata "sve planirane i sistematske mjere primijenjene u okviru sistema kvaliteta, po potrebi demonstrirane, neophodne za sticanje odgovarajućeg povjerenja da će biti ispunjeni zahtjevi za kvalitetom
cilj: stvaranje povjerenja da će se na projektu ispuniti zahtjevi za kvalitetom
Ulazne veličine
  Plan upravljanja kvalitetom
  Rezultati mjerenja prilikom kontrole kvaliteta. Kontrolom kvaliteta treba obezbijediti rezultate mjerenja i testiranja u formatu koji dozvoljava analizu i upoređivanje.
  Operativne definicije - izlazna veličina procesa planiranja kvaliteta.
Notes: <number>
3.3.3.2 OBEZBEĐENJE KVALITETA
Obezbeđenje kvaliteta obuhvata "sve planirane i sistematske mere primenjene u okviru sistema kvaliteta, po potrebi demonstrirane, neophodne za sticanje odgovarajućeg poverenja da će entitet ispuniti zahteve za kvalitetom".*
Obezbeđenje kvaliteta pripada grupi procesa realizacije i odvija se paraleleno sa ostalim procesima realizacije. Obezbeđenje kvaliteta ima za cilj stvaranje poverenja da će se na projektu ispuniti zahtevi za kvalitetom. Interno obezbeđenje kvaliteta namenjeno je timu za upravljanje projektom i organizacije koja je odgovorna za realizaciju relevantne faze projekta. Eksterno obezbeđenje kvaliteta namenjeno je, pre svih, investitoru.
Ulazne veličine za obezbeđenje kvaliteta
Plan upravljanja kvalitetom je opisan kao izlazna veličina procesa planiranja kvaliteta.
Rezultati merenja prilikom kontrole kvaliteta. Kontrolom kvaliteta treba obezbediti rezultate merenja i testiranja u formatu koji dozvoljava analizu i upoređivanje.
3. Operativne definicije su opisane kao izlazna veličina procesa planiranja kvaliteta.

## Slide 22: OBEZBJEĐENJE KVALITETA
Alati i tehnike za obezbeđenje kvaliteta
  Provjera (audit) kvaliteta predstavlja sistematski pregled funkcionisanja QMS -provjeravaju se aktivnosti koje se sprovode u okviru upravljanja kvalitetom, a ne procesi realizacije projekta. Cilj provjere je da se ustanove nedostaci QMS u cilju efikasnije realizacije tekućeg projekta ili za potrebe budućih projekata.
  Alati i tehnike koje se koriste prilikom planiranja kvaliteta.
Izlazne veličine za obezbeđenje kvaliteta
  Poboljšanje kvaliteta- obuhvata "aktivnosti koje se sprovode širom organizacije radi povećanja efektivnosti i efikasnosti aktivnosti i procesa, sa ciljem da se obezbijedi korist za organizaciju i korisnike". Najčešće vodi do izmjena pozicija ili do preduzimanja korektivnih mjera. Poboljšanje kvaliteta treba da se odvija prema procedurama koje su propisane u okviru procesa kontrole promjena na nivou čitavog projekta.
Notes: <number>
Alati i tehnike za obezbeđenje kvaliteta
1. Provera (audit) kvaliteta predstavlja sistematski pregled funkcionisanja sistema kvaliteta. Treba istaći da se proveravaju aktivnosti koje se sprovode u okviru upravljanja kvalitetom a ne procesi realizacije projekta. Cilj provere je da se ustanove nedostaci sistema kvaliteta u cilju efikasnije realizacije tekućeg projekta ili za potrebe budućih projekata. Provere se mogu vršiti po utvrđenom dinamičkom planu ili bez prethodne najave. Provere može vršiti adekvatno obučeno osoblje iz organizacije ili za tu priliku angažovane specijalizovane kuće.
2. Alati i tehnike koje se koriste prilikom planiranja kvaliteta.
Izlazne veličine za obezbeđenje kvaliteta
1. Poboljšanje kvaliteta. obuhvata "aktivnosti koje se sprovode širom organizacije radi povećanja efektivnosti i efikasnosti aktivnosti i procesa, sa ciljem da se obezbedi korist za organizaciju i korisnike"*. Poboljšanje kvaliteta je posledica interakcije planiranja, obezbeđenja i kontrole kvaliteta i najčešće vodi do izmena pozicija ili do preduzimanja korektivnih mera. Poboljšanje kvaliteta treba da se odvija prema procedurama koje su propisane u okviru procesa kontrole promena na nivou čitavog projekta.

## Slide 23: KONTROLA KVALITETA
Kontrola kvaliteta obuhvata "operativne tehnike i aktivnosti koje se sprovode radi ispunjenja zahtJeva za kvalitetom“
zadatak da prati rezultate realizacije projekta radi utvrđivanja da li zadovoljavaju relevantne standarde kvaliteta i da pronalazi načine da se eliminišu uzroci nastanka nezadovoljavajućih rezultata.
  Ulazne veličine za kontrolu kvaliteta
    Rezultati rada predstavljaju izmjerene performanse svih procesa relevantnih za upravljanje kvalitetom. Informacije o planiranim i očekivanim vrijednostima rezultata rada treba da su dostupne radi sprovođenja uporednih analiza.
    Plan upravljanja kvalitetom je opisan kao izlazna veličina procesa planiranja kvaliteta.
    Operativne definicije su opisane kao izlazna veličina procesa planiranja kvaliteta
    Kontrolne liste su opisane kao izlazna veličina procesa planiranja kvaliteta.
Notes: <number>
3.3.3.3 KONTROLA KVALITETA
Kontrola kvaliteta obuhvata "operativne tehnike i aktivnosti koje se sprovode radi ispunjenja zahteva za kvalitetom"*. Kontrola kvaliteta ima zadatak da prati rezultate realizacije projekta radi utvrđivanja da li zadovoljavaju relevantne standarde kvaliteta i da pronalazi načine da se eliminišu uzroci nastanka nezadovoljavajućih rezultata. Kontrola kvaliteta spada u grupu procesa kontrole i sprovodi se tokom čitavog trajanja projekta. Iako je prevashodno vezana za kontrolu proizvoda projekta, kontrolu kvaliteta treba sprovoditi zajedno sa kontrolom dinamike i kontrolom troškova. Za primenu kontrole kvaliteta na projektu neophodna su znanja iz oblasti statističke kontrole kvaliteta kao što su uzorkovanje i primena matematičke statistike i verovatnoće.
Ulazne veličine za kontrolu kvaliteta
1. Rezultati rada predstavljaju izmerene performanse svih procesa relevantnih za upravljanje kvalitetom. Informacije o planiranim i očekivanim vrednostima rezultata rada treba da su dostupne radi sprovođenja uporednih analiza.
2. Plan upravljanja kvalitetom je opisan kao izlazna veličina procesa planiranja kvaliteta.
3. Operativne definicije su opisane kao izlazna veličina procesa planiranja kvaliteta.
4. Kontrolne liste su opisane kao izlazna veličina procesa planiranja kvaliteta.

## Slide 24: KONTROLA KVALITETA
  Alati i tehniike za kontrolu kvaliteta
    Inspekcija predstavlja "skup aktivnosti kao što su mejrenje, pregled ili testiranje jedne ili više karakteristika nekog i upoređivanje rezultata sa utvrđenim zahtjevima radi provjere usaglašenosti za svaku karaktersitiku
    Kontrolne karte su osnovni alat koji se koristi za statističko upravljanje procesom.
    Pareto dijagram je alat kvaliteta koji služi za određivanje prioriteta prilikom rešavanja problema
    Statističko uzorkovanje predstavlja biranje diela populacije radi sprovođenja inspekcije. Prikladno uzorkovanje može smanjiti troškove kontrole kvaliteta.
    Dijagram toka je opisan kao alat procesa planiranja kvaliteta.
    Analize trendova
Notes: <number>
Alati i tehniike za kontrolu kvaliteta
1. Inspekcija predstavlja "skup aktivnosti kao što su merenje, pregled ili testiranje jedne ili više karakteristika nekog entiteta i upoređivanje rezultata sa utvrđenim zahtevima radi provere usaglašenosti za svaku karaktersitiku"*. Inspekcija je opisana u okviru poglavlja o sistemima detekcije.
2. Kontrolne karte su osnovni alat koji se koristi za statističko upravljanje procesom. Objašnjena su data u okviru poglavlja 3.2.3.
3. Pareto dijagram je alat kvaliteta koji služi za određivanje prioriteta prilikom rešavanja problema. Objašnjena su data u okviru poglavlja 3.2.3.
4. Statističko uzorkovanje predstavlja biranje dela populacije radi sprovođenja inspekcije. Prikladno uzorkovanje može smanjiti troškove kontrole kvaliteta.
5. Dijagram toka je opisan kao alat procesa planiranja kvaliteta.
6. Analize trendova
Izlazne veličine za kontrolu kvaliteta
Poboljšanje kvaliteta je posledica interakcije planiranja, obezbeđenja i kontrole kvaliteta. Opisano je kao izlazna veličina procesa obezbeđenja kvaliteta
Odluke o prihvatanju ili odbacivanju pojedinih pozicija se donose po završenoj inspekciji.
3. Prepravke predstavljaju radove kojima se neprihvatljive pozicije dovode u saglasnost sa utvrđenim specifikacijama ili zahtevima.
4. Popunjene kontrolne liste, u slučaju da se koriste prilikom planiranja kvaliteta, postaju deo projektne dokumentacije.
5. Prilagođavanje procesa obuhvata korektivne ili preventivne mere koje se izvode na osnovu rezultata rada, kako bi se proces ponašao u skladu sa planom. Mere se mogu sprovesti neposredno ili u skladu sa procedurama za kontrolu promena na čitavom projektu.

## Slide 25: KONTROLA KVALITETA
  Izlazne veličine za kontrolu kvaliteta
    Poboljšanje kvaliteta je posljedica interakcije planiranja, obezbjeđenja i kontrole kvaliteta. Opisano je kao izlazna veličina procesa obezbjeđenja kvaliteta
    Odluke o prihvatanju ili odbacivanju pojedinih pozicija se donose po završenoj inspekciji.
    Prepravke predstavljaju radove kojima se neprihvatljive pozicije dovode u saglasnost sa utvrđenim specifikacijama ili zahtjevima.
    Popunjene kontrolne liste, u slučaju da se koriste prilikom planiranja kvaliteta, postaju dio projektne dokumentacije
    Prilagođavanje procesa obuhvata korektivne ili preventivne mjere koje se izvode na osnovu rezultata rada, kako bi se proces ponašao u skladu sa planom. Mjere se mogu sprovesti neposredno ili u skladu sa procedurama za kontrolu promjena na čitavom projektu.
Notes: <number>

## Slide 26: Kontrola kvaliteta u fazi projektovanja
Konceptualna revizija - kontrola idejnog rešenja u poslovnom smislu imajući u vidu ograničenja u pogledu dinamike i budžeta.
Intradisciplinarna revizija - revizija projekta u okviru pojedinačnih inženjerskih disciplina. Revizija treba da obuhvati kontrolu utrošaka resursa, proračuna, crteža i specifikacija.
Interdisciplinarna revizija - usaglašenost između projekata različitih inženjerskih disciplina.
Revizija usaglašenosti crteža i specifikacija – kontrola tačnosti i jednoznačnosti između crteža i specifikacija.
Interprojektna revizija - revizija usaglašenosti između delova projekata na projektima gde se gradi više objekata
Revizija usaglašenosti opremanja - otkrivanje grešaka u pogledu opisa i gabarita za opremu. Vrši je proizvođač opreme.
Revizija "izgradljivosti" - otkrivanje grešaka u pogledu tehnogije izvođenja radova, neadekvatnih opisa ili redosleda operacija.Vrši je izvođač radova.
Revizija funkcionalnosti podrazumeva proveru jednostavnosti funkcionisanja i održavanja budućeg objekta.
Tehnička kontrola – zakonom obavezna (stručna revizija) formalna kontrola kompletnosti i ispravnosti projekata. Ona se u praksi obavlja na kraju procesa projektovanja a bilo bi mnogo bolje da se obavlja tokom izrade projekata. Primedbe bi se otklanjale u hodu i mogle bi da bude šireg karaktera (u duhu prethodno navedenih vrsta revizija) a ne samo formalne prirode. Za razliku od ispravki već spakovanih projekata, kontrola tokom projektovanja ne bi imala negativan uticaj na dinamiku.
Notes: Izvor; Stojadinović Zoran: Upravljanje kvalitetom na građevinskim projektima (magistarska teza), Beograd 2000
<number>

## Slide 27: Kontrola kvaliteta u fazi izvođenja radova
Kontrola ulaznih materijala - prilagođena vrsti materijala i proizvoda koji se kontrolišu. Primenjuju se eksperimentalne metode, a rezultati se ocenjuju statističkim metodama.
Kontrola proizvoda je obično obaveza proizvođača i kupca proizvoda. i.
Kontrola izvedenih radova predstavlja kontrolu procesa izvođenja građevinskih radova u kome su poznati kvalitet ulaznog materijala, gotovih proizvoda i prirode tehnološkog procesa proizvodnje. Kontrola se vrši inspekcijski (vizuelno), eksperimentalno (merenjem), primenom statističkih metoda ili kombinacijom ovih metoda. Ona predstavlja obavezu i interes izvođača radova.
Kontrola transporta obavezuje onu ugovornu stranu koja vrši transport: proizvođača, kupca ili transportnu organizaciju, a obuhvata uredne evidencije isporučenih vrsta i količina elemenata, kontrole pravilnog načina tovarenja elemenata na transportno vozilo i evidencije eventualnih oštećenja u transport
Kontrola montaže i funkcionisanja opreme obavezuje onoga ko vrši montažu: proizvođača opreme ili montažera. Za montiranu i funkcionalno ispravnu opremu vezuje se, često, i garantni rok koji nameće još i obavezu pregleda, servisiranja i otklanjanja grešaka na proizvodu nastalih tokom garantnog roka.
Kontrola prilikom predaje objekta investitoru predstavlja završnu faza kontrole kvaliteta. Cilj kontrole je da se utvrdi ima li objekat svojstva predviđena projektom. Metod kontrole je vizuelni i funkcionalni pregled kojim se uočavaju, radi blagovremenog otklanjanja, eventualni vidljivi nedostaci. Osim pregleda vrši se testiranje i probni rad. Vrši se primopredaja objekta zajedno sa odgovarajućom dokumentacijom.
Tehnički pregled je zakonom propisan procedura (za složene inženjerske objekte) i služi kao osnova za korišćenje objekata.
Nakon primopredaje objekta počinje da teče garantni rok i otklanjanje nedostataka koji se pojave u tom periodu (obično je ugovorom definisana garancija za ovu svrhu). Nakon isteka garantnog roka prestaje obaveza izvođača za kvalitet.
Notes: Izvor; Stojadinović Zoran: Upravljanje kvalitetom na građevinskim projektima (magistarska teza), Beograd 2000
<number>

## Slide 28: Kontrola kvaliteta u fazi izvođenja radova
Ko sprovodi kontrolu kvaliteta u fazi izvođenja radova?
  Kontrolu može vršiti projektantska kuća kako bi obezbedila da se ispoštuju tehničke specifikacije iz projektne dokumentacije (pogotovo za ugovore tipa »design-build«). Pri tome se običnov angažuje posebno preduzeće akreditivano za tu svrhu i stalno prisutno lice na gradilištu koje ima zadatak da nadgleda i vodi administrativne poslove vezane za kontrolu.
  Ako investitor sprovodi kontrolu kvaliteta onda u okviru organizacije projekta postoji funkcionalna jedinica koja sprovodi kontrolu ili se za te poslove angažuje konsultant specijalista koji je nezavistan u odnosu na projektante i izvođače.
  Najčešće je kontrola kvaliteta obaveza izvođača radova. U tom slučaju izvođač je dužan da sprovodi merenja i testove i obezebedi na uvid dokumenatciju koja pokazuje usagalašenost radova sa projektnom dokumentacijom. Investitor nadgleda izvođačev program kontrole i ima pravo da i sam proveri rezultate merenja. Izvođač je dužan da vodi svakodnevnu evidenciju o problemima i preduzetim korektivnim merama.
Notes: Izvor; Stojadinović Zoran: Upravljanje kvalitetom na građevinskim projektima (magistarska teza), Beograd 2000
<number>

## Slide 29: FAZNI PRISTUP UVOĐENJU QMS U GRAĐEVINSKIM PREDUZEĆIMA
Faze životnog ciklusa projekta Uvođenja i razvoja sistema upravljanja kvalitetom:
  utvrđivanje postojećeg stanja –snimanjem postojećeg stanja;
  razvoj sistema – određivanje organizacione strukture (tima) za kvalitet i ciljeva, identifikacija kritičnih aktivnosti, izrada dokumentacije kvaliteta;
  uvođenje i održavanje sistema – primjena dokumenata sistema kvaliteta i provjera QMS;
  sertifikacija preko treće strane – izbor sertifikacionog tijela i priprema za ocjenjivanje;
  stalna poboljšanja – zahtjev proističe iz zahtjeva za zadovoljenje očekivanih i podrazumijevanih očekivanja korisnika.
Građevinarstvo - izuzetno inertna oblast za primjenu savremenih metoda i modela upravljanja kvalitetom
Notes: <number>

## Slide 30: Teškoće u primjeni QMS u građevinarstvu
Prema iskustvima i istraživanjima sprovedenim u Australiji među tamošnjim građevinskim firmama osnovni problemi koji otežavaju uvođenje sistema upravljanja kvalitetom su:
  neadekvatna identifikacija zahtjeva korisnika;
  nedostatak vremena;
  nedovoljna informisanost;
  nedostaci tehničke dokumentacije, specifikacija, crteža;
  površna i birokratska primjena standarda kvaliteta;
  građenje ne zadovoljava namjere sadržane u tehničkoj dokumentaciji;
  nedovoljna kontrola dokumenata i izmjena, i sl.
specifičnosti građevinarstva kao uzroci teškoće primjene
  učešće svih zaposlenih u upravljanju kvalitetom- zahtjev koji se teško može ispuniti:
    Radna snaga u građevinarstvu razlikuje se od drugih industrijskih sektora po nižem obrazovnom nivou i većoj, često sezonskoj, migraciji
    teškoće u sprovođenju obuke i uključivanje radnika u timski rad prilikom poboljšanja procesa. Na projektima, gdje su rokovi i budžet prioritet, rizično je praviti organizacione eksperimente ovlašćivanjem radnika da se sami staraju o realizaciji procesa
  Privremena i unikatna priroda projekata, na kojima u najvećoj mjeri nema ponavljanja procesa u istovjetnom okruženju, otežava sprovođenje preciznog mjerenja performansi procesa postupnog poboljšanja procesa u malim koracima.
Notes: <number>

## Slide 31: Razlozi i rezultati sertifikacije sistema upravljanja kvalitetom
Dio istraživanja | Redni broj | Rezultat sertifikacije | prosječna ocjena na skali od 1-3
Razlozi , odnosno očekivani rezultati | 1. | zahtjevi korisnika | 2.33
 | 2. | poboljšanje zadovoljstva korisnika | 2.17
 | 3. | marketinška prednost | 2.17
 | 4. | poboljšanje kvaliteta usluga | 2.08
 | 5. | uvećanje prodaje odnosno profita | 2.08
 | 6. | poboljšanje kvaliteta proizvoda | 2.00
 | 7. | povećanje produktivnosti | 1.75
 | 8. | poboljšanje kvaliteta upravljanja | 1.58
 | 9. | očuvanje uporedne prednosti | 1.50

## Slide 32: Razlozi i rezultati sertifikacije sistema upravljanja kvalitetom
Pozitivni rezultati | 1. | ostajanje u poslu | 2.58
 | 2. | manje grešaka u radu | 2.17
 | 3. | bolji menadžment | 1.83
 | 4. | manje kašnjenje u realizaciji projekata | 1.75
 | 5. | povećanje zadovoljstva korisnika | 1.75
 | 6. | manji gubici i škart na gradilištu | 1.58
 | 7. | proboj na nova tržišta | 1.33
 | 8. | povećanje prodaje | 1.33
Negativne posljedice | 1. | trošenje vremena | 2.08
 | 2. | dodatni troškovi | 1.92
 | 3. | površna i promjenljiva interpretacija | 1.92
 | 4. | više birokratije | 1.67
 | 5. | nema poboljšanja | 1.42
 | 6. | nedovoljno inovacija | 1.33