Teorijska pitanja iz predmeta: Turbine

(septembar 2015)

- Podjela hidrauličkih turbina

- Objasniti dijagram za izbor tipa turbine

- Osnovni elementi protočnog trakta i objasniti njihovu ulogu

- Osnovni parametri hidrauličkih turbina

- Definisati instalisani, maksimalni, minimalni i protok praznog hoda

- Bruto i neto pad

- Određivanje neto pada kod brzohodih reakcijskih turbina

- Određivanje neto pada kod reakcijskih sporohodijih turbina

- Određivanje neto pada kod akcijskih Peltonovih turbina

- Stepeni korisnosti hidrauličkih turbina

- Kinematika strujanja u sprovodnom aparatu reakcijskih turbina

- Kinematika strujanja u radnom kolu Francisove turbine

- Kinematika strujanja u radnom kolu Kaplanove turbine

- Kinematika strujanja u radnom kolu Peltonove turbine

- Ojlerova jednačina za turbine

- Zakoni sličnosti: jedinični protok

- Zakoni sličnosti: jedinična frekvencija (jedinični broj obrtaja)

- Zakoni sličnosti: jedinični moment i snaga

- Značice protoka, napora i snage

- Specifična brzina obrtanja izražena preko snage

- Specifična brzina obrtanja izražena preko protoka

- Specifična brzina obrtanja izražena preko jediničnog rada

- Veza između pojedinih izraza za specifičnu brzinu obrtanja

- Preračunavanje ηh sa modela na prototip: formule I grupe

- Preračunavanje ηh sa modela na prototip: formule II grupe

- Preračunavanje ηh sa modela na prototip: formule III grupe

- Kavitacija kod hidrauličkih turbina

- Određivanje usisne visine HS

- Karakteristike hidrauličkih turbina

- Regulacija protoka kod hidrauličkih turbina

- Linijske karakteristike turbina

- Školjkasti dijagram Francisove turbine

- Školjkasti dijagram Kaplanove turbine

- Školjkasti dijagram Peltonove turbine

- Dinamička jednačina agregata (pobjeg)

- Eksploatacione karakteristike

- Kružna karakteristika

- Univerzalna četvorokvadratna karakteristika

- Pojam hidrauličkih nestacionarnih režima

- Suterov dijagram

- Protočni djelovi turbina: proračun spirale

- Protočni djelovi turbina: proračun statora

- Protočni djelovi turbina: proračun sprovodnog aparata

- Protočni djelovi turbina: proračun radnog kola Francis turbine

- Protočni djelovi turbina: proračun radnog kola Kaplan turbine

- Protočni djelovi turbina: proračun radnog kola Pelton turbine

- Protočni djelovi turbina: proračun sifona

- Izbor turbine prilikom projektovanja HE

- Turbine malih hidroelektrana

## Uroš Karadžić