OBRAZAC1

**UNIVERZITET CRNE GORE - BIOTEHNIČKI FAKULTET.**

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 07/1606

Mjesto i datum: Podgorica, 13.05.2020. godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ),Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), i i Pravila o nabavkama male vrijednosti *Univerziteta Crne Gore.* br. 02-346/3 od 26.12.2018.godine, **Biotehnički fakultet** dostavlja

### **ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA**

**ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

**I Podaci o naručiocu**

|  |  |
| --- | --- |
| Naručilac: Biotehnički fakultet UCG. | Lice/a za davanje informacija: Dejan Pejović |
| Adresa: Mihaila Lalića broj 1 | Poštanski broj: 81000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB (Matični broj): 02016702 |
| Telefon: 020 268-432 | Faks: 020 268-242 |
| E-mail adresa: dejanp@ac.me | Internet stranica (web): www.ucg.ac.me/btf |

**II Predmet nabavke:**

🞎 robe

**III Opis predmeta nabavke:**

Nabavka: **Kancelarijska oprema - klima uredjaji CPV- 42512000-8 Uredaji za klimatizaciju 45331220-4 Radovi na postavljanju instalacija klimatizacijskih uredaja**

**IV Procijenjena vrijednost nabavke:**

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 3.000,00 €;

**V Tehničke karakteristike ili specifikacije**

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **Opis predmeta nabavke,** **odnosno dijela predmeta nabavke** | **Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija** | **Jedinica mjere** | **Količina**  |
| 1. | Isporuka i montaža klima uređaja tipa snage 9000 btu | Kapacitet hlađenja min: 2700WKapacitet grijanja min: 2750WEnergetska efikasnost: min A/AUlazna snaga hlađenja max: 850WUlazna snaga grijanje maax: 850W Protok vazduha na unutrašnjoj jedinici min 500 m3/hEER min: 3,2COP min: 3,6Buka max: 55 dBKlima uredjaji trebaju biti opremljeni sa auto restartom funkcijom i tajmerom. | Kom | 1 |
| 2. | Isporuka i montaža klima uređaja tipa snage 12000 btu | Kapacitet hlađenja min: 3200WKapacitet grijanja min: 3500WEnergetska efikasnost: min A/AUlazna snaga hlađenja max: 1095WUlazna snaga grijanje maax: 1095WProtok vazduha na unutrašnjoj jedinici min 500 m3/hEER min: 3,2COP min: 3,6Buka max: 55 dBKlima uredjaji trebaju biti opremljeni sa auto restartom funkcijom i tajmerom. | Kom | 1 |
| 3. | Isporuka i montaža klima uređaja tipa snage 18000 btu | Kapacitet hlađenja min: 5100WKapacitet grijanja min: 5500WEnergetska efikasnost: min A/AUlazna snaga hlađenja max: 1650WUlazna snaga grijanje maax: 1650WProtok vazduha na unutrašnjoj jedinici min 800 m3/hEER min: 3,2COP min: 3,6 Buka max: 57 dBKlima uredjaji trebaju biti opremljeni sa auto restartom funkcijom i tajmerom. | Kom | 1 |
| 4. | Isporuka i montaža klima uređaja tipa snage 24000 btu | Kapacitet hlađenja min: 6100WKapacitet grijanja min: 6600WProtok vazduha na unutrašnjoj jedinici min 900 m3/hBuka max: 60 dB.Klima uredjaji trebaju biti opremljeni sa auto restartom funkcijom i tajmerom. | kom | 1 |

- Ponudjači su dužni da artikle u svojoj ponudi naslože istim redosledom pod istim rednim brojevima kako ih je Naručilac dao u gore navedenoj Tehničkoj specifikaciji, sa identično istim opisom artikla, sa jedinicom mjere, kao i sa izraženom cijenom u eurima.

- Isporuka i montaža treba biti izvršavana u zavisnosti od potreba Naručioca, do franko poslovnih zgrada Naručioca, koje se nalaze u Podgorici, Baru i Bijelom Polju u količinama i specifikacijama shodno potrebama Naručioca, najkasnije u roku od 24 sata od momenta iskazivanja potreba Naručioca za istim.

 O prihvatanju ovog uslova zainteresovani Ponudjači su dužni dostaviti pisanu i pečatiranu Izjavu.

- Cjelokupni planirani budžet za predmetnu nabavku, koji se odnosi na cijeli period 2020 godine iznosi do 3.000,00 eura.
- Izbor najpovoljnijeg ponudjača biće izvršen na osnovu ukupno najniže ponudjene vrijednosti svih stavki iz tehničke specifikacije.

 - Ugovor sa najpovoljnijim ponudjačem biće zaključen u visini cjelokupnog planiranog budzeta za 2020 godinu.

🞎 Garantni rok : Minimum 2 godine

🞎 Garancije kvaliteta: Sva trazena roba mora posjedovati deklaraciju proizvodjača

🞎 Način sprovođenja kontrole kvaliteta : Prilikom preuzimanja robe

**VI Rok i Način plaćanja**

Rok plaćanja je: u roku od 15 dana od dana isporuke robe i dostavljanja fakture Naručiocu

Način plaćanja je: Virmanski

**VII Rok važenja ponude**

Period važenja ponude je 15 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

**VIII Rok pružanja usluge:**

Rok izvršenja ugovora je 365 dana od dana prijema obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

**VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

🞎najniža ponuđena cijena brojbodova 100

**IX Rok i način dostavljanja ponuda**

Ponude se predaju radnim danima od 10 do 12 sati, zaključno sa danom 19.05.2020. godine do 11 sati.

Ponude se mogu predati:

🞎 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Mihaila Lalića broj 1.

🞎 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Mihaila Lalića broj 1.

**X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka**

Obavještenje o ishodu postupka donijeće se najkasnije u roku od 15 dana od dana dostavljanja ponuda.

**XI Druge informacije**

|  |
| --- |
| Ponuđač je dužan dostaviti: -Rješenje iz CRPS da je registrovan za pružanje predmetnih usluga ( dokaz o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača);-Podatke o Ponuđaču; -Podatke o kontakt osobi i kontakt telefon. Način iskazivanja ponuđene cijene.Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije. U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom. Ponuđena cijena/e piše se brojkama. Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude. |

Službenik za javne nabavke Ovlašćeno lice naručioca

Dejan Pejović Prof. dr Božidarka Marković

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# **OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ**

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

 **Ponuda se podnosikao:**

🞎Samostalna ponuda

**Podaci o podnosiocu samostalne ponude:**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv i sjedište ponuđača |   |
| PIB[[1]](#footnote-1) |   |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |   |
| Adresa |   |
| Telefon |   |
| Fax |   |
| E-mail |   |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | *(Ime, prezime i funkcija)* |
| *(Potpis)* |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |   |

## FINANSIJSKI DIO PONUDE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sapdv-om |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |   |
| PDV |   |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |   |

**Uslovi ponude:**

|  |  |
| --- | --- |
| Rok izvršenja ugovora je |   |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*ime, prezime i funkcija*)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*svojeručni potpis*)

 M.P.

U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („*Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17*) i člana 7 stav 6Pravilnika o sadržajuakta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), dajemo sljedeću;

I Z J A V U

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove iz člana 65Zakona o javnim nabavkama CGu potpunosti ispunjavamo.

Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta javne nabavke tj. zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Potpis ovlašćenog lica

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum i mjesto potpisivanja

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

M. P.

1. Ili nacionalniidentifikacionibrojpremazemljisjedištaponuđača [↑](#footnote-ref-1)