## Slide 1: ZAKON O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA dio 3 (kraj)
Objavljen u "Sl. listu CG", 64/17 , 44/18, 63/18, 11/19 , 82/20
napomena: Neznatne izmjene iz 2020. godine naznačene su zutom bojom
Notes: <number>

## Slide 2: OBAVLJANJA DJELATNOSTI I SUBJEKTI
Djelatnosti za koju se moraju ispuniti posebni uslovi definisani ovim zakonom:
  izrade tehničke dokumentacije,
  revizije tehničke dokumentacije,
  građenja objekata odnosno izvođenja pojedinih radova na građenju objekta i
  vršenje stručnog nadzora
Subjekti:
  privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik (u daljem tekstu: privredno društvo)
  Izuzetno, reviziju tehničke dokumentacije i vršenje stručnog nadzora može vršiti:
    komisija (čine je fizička lica koja ispunjavaju uslove za revizora za složene inženjerske objekte, i ova lica moraju imati zaključen ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti ),
      Za objekte infrastrukture odnosno za objekte u državnoj svojini, koji se grade za potrebe državnih organa i pravnih lica čiji je osnivač država,
      Za objekte finansirane u cjelosti ili djelimično iz: državnog budžeta, donacija, kredita međunarodnih finansijskih institucija, sredstava drugih država kroz projekte međunarodne saradnje i pomoći,
    privredno društvo u vlasništvu države ako ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom.
      Za objekte infrastrukture odnosno za objekte u državnoj svojini, koji se grade za potrebe državnih organa i pravnih lica čiji je osnivač država,
    privredno društvo u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, ako ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom.
      za objekte infrastrukture odnosno za objekte na kojima svojinsko-pravna ovlašćenja vrši jedinica lokalne samouprave, koji se grade za potrebe organa lokalne samouprave, organa lokalne uprave, organizacija i javnih službi čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave. (Dvije ili više jedinica lokalne samouprave mogu organizovati zajedničko obavljanje ovih poslova u skladu sa zakonom).
Djelatnost izrade tehničke dokumentacije i građenja objekta, odnosno izvođenja pojedinih radova na građenju objekta, može da obavlja i STRANO privredno društvo, ako ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom.
Notes: <number>
Subjekti obavljanja djelatnosti
Član 121
Djelatnost izrade tehničke dokumentacije, revizije tehničke dokumentacije, građenja objekata odnosno izvođenja pojedinih radova na građenju objekta i vršenje stručnog nadzora može da obavlja privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik (u daljem tekstu: privredno društvo), koje ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom.
Izuzetno od stava 1 ovog člana, reviziju tehničke dokumentacije i vršenje stručnog nadzora za izgadnju objekata infrastrukture odnosno za objekte u državnoj svojini, koji se grade za potrebe državnih organa i pravnih lica čiji je osnivač država, može vršiti komisija iz člana 124 stav 5 ovog zakona, kao i privredno društvo u vlasništvu države ako ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom.
Izuzetno od stava 1 ovog člana, reviziju tehničke dokumentacije i vršenje stručnog nadzora za izgradnju objekata infrastrukture odnosno za objekte na kojima svojinsko-pravna ovlašćenja vrši jedinica lokalne samouprave, koji se grade za potrebe organa lokalne samouprave, organa lokalne uprave, organizacija i javnih službi čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, može vršiti privredno društvo u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, ako ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom.
Dvije ili više jedinica lokalne samouprave mogu organizovati zajedničko obavljanje poslova iz stava 3 ovog člana, u skladu sa zakonom.
Djelatnost izrade tehničke dokumentacije i građenja objekta, odnosno izvođenja pojedinih radova na građenju objekta, može da obavlja i strano privredno društvo, ako ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom.

## Slide 3: LICENCE
licenca akt kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti (pravna i fizička lica, domaća i strana):
  izrada tehničke dokumentacije, građenje objekata odnosno izvođenja pojedinih radova na građenju objekta
  revizija tehničke dokumentacije, vršenje stručnog nadzora
Izdavanje licence (prvi put , nakon isteka roka važenja licence iil nakon isteka roka na koji je oduzeta)
  rješenjem Ministarstva
  ne plaća se naknada za izdavanje licenci
  za privredno društvo izdaje se za period od pet godina, uz obavezu prijave promjena koje utiču na ispunjenost uslova za sticanje licence
  za fizičko lice na neodređeno vrijeme
  vodi se registar (izdatih i oduzetih), a podaci se objavljuju na sajtu Ministarstva
Ukidanje licence (Ministarstvo po službenoj dužnosti, ili na zahtjev zainteresovanog lica) i obavještavanje nadležnog inspekcijskog organa, ako:
  imalac licence djelatnost vrši suprotno uslovima propisanim zakonom za obavljanje djelatnosti –oduzima se na period od 3 mjeseca do 5 godina,ili trajno za projekttanta, izvođača i ovlašćenog inženjera, ili na period od 1 do 5 godina ili trajno za revidenta, stručni nadzor i revizora
  se utvrdi da je licenca izdata na osnovu netačnih podataka;
  imalac licence prestane da ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti utvrđene ovim zakonom;
  imaocu licence bude oduzeta poslovna sposobnost;
  imalac licence prestane da postoji po sili zakona,
  imalac licence postane trajno nesposoban za obavljanje poslova
  imalac licence u toku jedne godine se nije stručno usavršavao odnosno, ako u toku jedne godine nije stekao propisani broj bodova
Notes: <number>
Ukidanje licenci (Član 139)
Ministarstvo će ukinuti licencu ako:
1) imalac licence djelatnost vrši suprotno članu 122 stav 3, članu 123 st. 2, 3 i 4, članu 124 stav 2 i članu 125 st. 2, 3 i 4 ovog zakona;
2) se utvrdi da je licenca izdata na osnovu netačnih podataka;
3) imalac licence prestane da ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti iz člana 122 st. 1, 2, 4 i 5, člana 123 st. 1 i 5, člana 124 st. 1 i 3 i člana 125 stav 1 ovog zakona;
4) imaocu licence bude oduzeta poslovna sposobnost;
5) imalac licence prestane da postoji po sili zakona;
6) imalac licence postane trajno nesposoban za obavljanje poslova, i
7) imalac licence u toku jedne godine se nije stručno usavršavao odnosno ako u toku jedne godine nije stekao propisani broj bodova u skladu sa članom 125a ovog zakona, u kom slučaju predlog za ukidanje licence podnosi Komora.
Ministarstvo je dužno da po službenoj dužnosti pokrene postupak ukidanja licence ako sazna da su se stekli uslovi iz stava 1 ovog člana.
Ako revident, stručni nadzor, revizor, glavni državni odnosno gradski arhitekta, nadležni organ lokalne uprave, organ za tehničke uslove, odnosno nadležni inspekcijski organ sazna da su se stekli uslovi za ukidanje licence, dužan je da podnese predlog za ukidanje licence.
Ukidanje licence, u slučaju iz stava 1 tačka 1 ovog člana vrši se na period od tri mjeseca do pet godina ili trajno ako imalac licence djelatnost vrši suprotno čl. 122 i 123 ovog zakona, odnosno na period od jedne do pet godina ili trajno ako imalac licence djelatnost vrši suprotno čl. 124 i 125 ovog zakona.
Revidentu odnosno stručnom nadzoru i revizoru iz člana 125 st. 3 i 4 ovog zakona licenca se obavezno ukida trajno ako je sačinio pozitivan izvještaj o reviziji, a osnovni urbanistički parametri (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta i odnos prema građevinskoj liniji) u revidovanom glavnom projektu nijesu u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima, odnosno objekat koji se gradi nije u skladu sa osnovnim urbanističkim parametrima iz revidovanog glavnog projekta.
Donošenjem izvršnog rješenja kojim se ukida licenca prestaju sva prava po osnovu izdate licence.
O ukidanju licence Ministarstvo obavještava nadležni inspekcijski organ u roku od tri dana od dana donošenja rješenja o ukidanju licence.
Licenca se ukida na način i po postupku po kojem se izdaje.
Nakon isteka roka na koji je licenca ukinuta, može se podnijeti zahtjev za izdavanje nove licence.
Ministarstvo je dužno da na internet stranici objavi rješenje o ukidanju licence, u roku od tri dana od dana donošenja rješenja.
Registar licenci (Član 140)
Izdate i oduzete licence upisuju se u registar licenci koji vodi Ministarstvo. Podaci iz registra su javni i objavljuju se na internet stranici Ministarstva.
Podzakonski akt za licence (Član 141)
Bliži način i postupak izdavanja, mirovanja i oduzimanja licenci i način vođenja registara licenci propisuje Ministarstvo..

## Slide 4: USLOVI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI
zakonom regulisani uslovi za obavljanje sljedećih djelatnosti (i sticanje odgovarajućih licenci):
  izrada tehničke dokumentacije, građenje objekata odnosno izvođenja pojedinih radova na građenju objekta (pod određenim uslovima ovo može da obavlja i strano privreno društvo)
  revizija tehničke dokumentacije, vršenje stručnog nadzora (u određenim slučajevima ovo može da obavlja komisija ili privredno društvo u vlasništvu države ili lokalne samouprave)
Uslovi su propisani za:
  privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnika koje se bavi gore pomenutim poslovima
  fizičko lice koje realizuje konkretne poslove iz gore navedenih oblasti
    ovlašćeni inženjer
    revizor
Privredno društvo koje obavlja djelatnost regulisane ovim zakonom, mora biti osigurano od profesionalne odgovornosti
  za štetu koja može da nastane investitorima ili trećim licima.
  Osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.
  Minimalnu sumu osiguranja propisuje Vlada (100.000 za izradu tehničke dokumentacije i građenje, a 200.000 za reviziju tehničke dokumentacije i vršenje stručnog nadzora)
Osiguranje od profesionalne odgovornosti ugovoreno u državi sjedišta stranog lica iz potpisnice EEP, priznaje se, ako to osiguranje pokriva štetu koja može biti prouzrokovana u Crnoj Gori
Notes: <number>

## Slide 5: Uslovi za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja (za privedno društvo)
koje izrađuje tehničku dokumentaciju (projektant)
  mora da ima najmanje jednog zaposlenog ovlašćenog inženjera po vrsti projekta koji izrađuje i to za: arhitektonski, građevinski, elektrotehnički i mašinski projekat
  dužno je da imenuje ovlašćenog inženjera koji rukovodi izradom cjelokupne tehničke dokumentacije (ministarstvu dostavlja obavještenje o imenovanju )
  dužno je da imenuje ovlašćenog inženjera za svaku vrstu projekta (ministarstvu dostavlja obavještenje o imenovanju )
koje gradi objekat (izvođač radova)
  mora da ima najmanje jednog zaposlenog ovlašćenog inženjera po vrsti radova koje izvodi na osnovu tih projekata
  dužno je da imenuje ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini (ministarstvu dostavlja obavještenje o imenovanju )
  dužno je da imenuje ovlašćenog inženjera za svaku vrstu radova koje izvodi na osnovu tih projekata (ministarstvu dostavlja obavještenje o imenovanju )
Obavljanje pojedinih poslova projektant odnosno izvođač radova može da obezbijedi i na osnovu zaključenog ugovora sa drugim privrednim društvom koje ima zaposlenog ovlašćenog inženjera za određenu vrstu projekta odnosno radova.
Notes: Uslovi za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja
Član 122
Privredno društvo koje izrađuje tehničku dokumentaciju (projektant) odnosno privredno društvo koje gradi objekat (izvođač radova), dužno je da za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije, dijela tehničke dokumentacije odnosno građenje ili izvođenje pojedinih vrsta radova na građenju objekta, ima najmanje jednog zaposlenog ovlašćenog inženjera po vrsti projekta koji izrađuje i to za: arhitektonski, građevinski, elektrotehnički i mašinski projekat, odnosno vrsti radova koje izvodi na osnovu tih projekata.
Obavljanje pojedinih poslova iz stava 1 ovog člana projektant odnosno izvođač radova može da obezbijedi i na osnovu zaključenog ugovora sa drugim privrednim društvom koje ima zaposlenog ovlašćenog inženjera za određenu vrstu projekta odnosno radova.
Privredno društvo iz stava 1 ovog člana obavezno je da tehničku dokumentaciju izrađuje u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima, ovim zakonom, posebnim propisima i pravilima struke u odnosu na pitanja koja nijesu uređena ovim zakonom, odnosno izvodi radove u skladu sa revidovanim glavnim projektom, ovim zakonom, posebnim propisima i pravilima struke.
Privredno društvo iz stava 1 ovog člana, dužno je da imenuje ovlašćenog inženjera koji rukovodi izradom cjelokupne tehničke dokumentacije odnosno ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini.
Privredno društvo iz st. 1 i 2 ovog člana, dužno je da imenuje ovlašćenog inženjera za svaku vrstu projekta iz stava 1 ovog člana, odnosno ovlašćenog inženjera za svaku vrstu radova koje izvodi na osnovu tih projekata.
<number>

## Slide 6: Uslovi za obavljanje djelatnosti revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora (za privedno društvo)
koje vrši reviziju tehničke dokumentacije (revident)
  mora da ima najmanje po jednog zaposlenog revizora i to za: arhitektonski, građevinski, elektrotehnički i mašinski projekat, a izuzetno:
    za zgrade bruto građevinske površine do 300 m2, najmanje jednog zaposlenog revizora za arhitektonski ili građevinski projekat;
    za zgrade bruto građevinske površine od 300 do 1.000 m2, najmanje jednog zaposlenog revizora za arhitektonski i građevinski projekat;
    za zgrade bruto gradjevinske površine od 1.000 do 10.000 m2, najmanje jednog zaposlenog revizora za arhitektonski, građevinski i elektrotehnički projekat
    za inženjerske objekte koji nijesu složeni inženjerski objekti, najmanje po jednog zaposlenog revizora za dva projekta.
  dužno je da imenuje revizora koji rukovodi revizijom cjelokupne tehničke dokumentacije (ministarstvu dostavlja obavještenje o imenovanju)
  dužno je da imenuje revizora za svaki posebni dio tehničke dokumentacije (ministarstvu dostavlja obavještenje o imenovanju)
koje obavlja poslove stručnog nadzora nad građenjem objekta (stručni nadzor)
  mora da ima najmanje po jednog zaposlenog revizora i to za: arhitektonski, građevinski, elektrotehnički i mašinski projekat
  dužno je da imenuje revizora koji rukovodi stručnim nadzorom nad građenjem cjelokupnog objekta (ministarstvu dostavlja obavještenje o imenovanju)
  dužno je da imenuje revizora za pojedine radove na građenju objekta (ministarstvu dostavlja obavještenje o imenovanju)
Notes: Uslovi za obavljanje djelatnosti revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora
Član 124
Privredno društvo koje vrši reviziju tehničke dokumentacije (revident) odnosno privredno društvo koje obavlja poslove stručnog nadzora nad građenjem objekta (stručni nadzor), dužno je da za obavljanje djelatnosti revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora ima najmanje po jednog zaposlenog revizora i to za: arhitektonski, građevinski, elektrotehnički i mašinski projekat.
Izuzetno od stava 1 ovog člana, privredno društvo iz stava 1 ovog člana dužno je da ima, za zgrade bruto građevinske površine do 300 m2, najmanje jednog zaposlenog revizora za arhitektonski ili građevinski projekat; za zgrade bruto građevinske površine od 300 do 1.000 m2, najmanje jednog zaposlenog revizora za arhitektonski i građevinski projekat; za zgrade bruto gradjevinske površine od 1.000 do 10.000 m2, najmanje jednog zaposlenog revizora za arhitektonski, građevinski i elektrotehnički projekat i za inženjerske objekte koji nijesu složeni inženjerski objekti, najmanje jednog zaposlenog revizora za dva projekta iz člana 78 stav 3 ovog zakona.
Revident odnosno stručni nadzor odgovoran je za usklađenost tehničke dokumentacije sa urbanističko-tehničkim uslovima, ovim zakonom i posebnim propisima, odnosno za usklađenost izgrađenog objekta sa revidovanim glavnim projektom, kao i za štetu koja bi mogla da nastane investitorima ili trećim licima.
Revident odnosno stručni nadzor dužan je da imenuje revizora koji rukovodi revizijom cjelokupne tehničke dokumentacije i revizora za svaki posebni dio tehničke dokumentacije, odnosno revizora koji rukovodi stručnim nadzorom nad građenjem cjelokupnog objekta i revizora za pojedine radove na građenju objekta.
Izuzetno od stava 1 ovog člana, za objekte finansirane u cjelosti ili djelimično iz: državnog budžeta, donacija, kredita međunarodnih finansijskih institucija, sredstava drugih država kroz projekte međunarodne saradnje i pomoći, reviziju odnosno stručni nadzor može da obavlja i komisija koju čine fizička lica koja ispunjavaju uslove iz člana 194 ovog zakona.
U slučaju iz stava 5 ovog člana, komisiju određuje Ministarstvo na predlog investitora.
Fizičko lice koje je član komisije iz stava 5 ovog člana, dužno je da prije početka obavljanja djelatnosti zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane investitorima ili trećim licima od vršenja njegove djelatnosti i dostavi dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju nadležnom inspekcijskom organu.
Minimalnu sumu osiguranja na koju se zaključuje ugovor iz stava 7 ovog člana, način utvrđivanja osigurane sume i visinu naknade za rad komisije iz stava 5 ovog člana propisuje Vlada.
<number>

## Slide 7: USLOVI ZA OVLAŠĆENOG INŽENJERA
Ovlašćeni inženjer – uslovi:
  fizičko lice koje obavlja poslove izrade tehničke dokumentacije odnosno građenja objekta,
  odgovarajća struka (arhitektonska, građevinska, elektrotehnička, mašinska)
  visoko obrazovanje, najmanje kvalifikacija VII1 podnivoa okvira kvalifikacija i
  najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekata
  položen stručni ispit (Stručnim ispitom provjerava se poznavanje propisa iz oblasti izgradnje objekata. Program i način polaganja stručnog ispita propisuje Ministarstvo)
  da je član Inženjerske komore Crne Gore (u daljem tekstu: Komora).
Zaduženja ovlašćenog inženjera
  ako izrađuje dio tehničke dokumentacije odgovoran je za dio koji je izradio,
  ako rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cjelini odgovoran je za usaglašenost svih faza tehničke dokumentacije, (istovremeno može biti i ovlašćeni inženjer dijela tehničke dokumentacije)
  ako rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu odgovoran je za izvođenje tih radova.
  ako rukovodi građenjem objekta u cjelini odgovoran je za međusobnu usklađenost i koordinaciju radova koji se izvode na objektu, (istovremeno može biti i ovlašćeni inženjer za pojedine radove na građenju objekta)
ima pravo i obavezu stručnog usavršavanja i stiče bodove po tom osnovu u toku godine
  Program obuke stručnog usavršavanja utvrđuje Komora.
  Način vrednovanja stručnog usavršavanja članova propisuje Ministarstvo
Notes: Uslovi za ovlašćenog inženjera
Član 123
Ovlašćeni inženjer može da bude fizičko lice koje obavlja poslove izrade tehničke dokumentacije odnosno građenja objekta, odgovarajuće struke, koji posjeduje najmanje kvalifikaciju VII1 podnivoa okvira kvalifikacija i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekta, položen stručni ispit i da je član Inženjerske komore Crne Gore (u daljem tekstu: Komora).
Lice iz stava 1 ovog člana odgovorno je za izradu tehničke dokumentacije u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima, ovim zakonom, posebnim propisima i pravilima struke u odnosu na pitanja koja nijesu uređena ovim zakonom, odnosno za rukovođenje građenjem pojedinih vrsta radova na objektu i za izvođenje tih radova u skladu sa revidovanim glavnim projektom, ovim zakonom, posebnim propisima i pravilima struke.
Ovlašćeni inženjer koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cjelini odgovoran je za usaglašenost svih faza tehničke dokumentacije, odnosno ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini odgovoran je za međusobnu usklađenost i koordinaciju radova koji se izvode na objektu.
Ovlašćeni inženjer koji izrađuje dio tehničke dokumentacije odgovoran je za dio koji je izradio, odnosno ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu odgovoran je za izvođenje tih radova.
Ovlašćeni inženjer koji rukovodi izradom cjelokupne tehničke dokumentacije istovremeno može biti i ovlašćeni inženjer dijela tehničke dokumentacije, odnosno ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini istovremeno može biti i ovlašćeni inženjer za pojedine radove na građenju objekta.
<number>

## Slide 8: USLOVI ZA REVIZORA
Revizor– uslovi:
  fizičko lice koje obavlja poslove revizije tehničke dokumentacije odnosno stučnog nadzora nad građenjem,
  crnogorski državljanin
  najmanje 7 godina radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekata u svojstvu ovlašćenog inženjera, odnosno:
    odgovarajća struka (arhitektonska, građevinska, elektrotehnička, mašinska)
    visoko obrazovanje, najmanje kvalifikacija VII1 podnivoa okvira kvalifikacija
    položen stručni ispit (Stručnim ispitom provjerava se poznavanje propisa iz oblasti izgradnje objekata. Program i način polaganja stručnog ispita propisuje Ministarstvo)
    da je član Inženjerske komore Crne Gore (u daljem tekstu: Komora).
Zaduženja revizora
  ako rukovodi revizijom dijela tehničke dokumentacije, odgovoran je za reviziju dijela tehničke dokumentacije koji je revidovao
  ako rukovodi revizijom tehničke dokumentacije u cjelini odgovoran je za provjeru međusobne usklađenosti svih djelova tehničke dokumentacije, (istovremeno može biti i revizor dijela tehničke dokumentacije)
  ako rukovodi stručnim nadzorom nad izvođenjem pojedinih vrsta radova na objektu odgovoran je za izvođenje tih radova.
  ako rukovodi stručnim nadzorom nad građenjem objekta u cjelini, odgovoran je za provjeru međusobne usklađenost svih radova na građenju objekta, (istovremeno može biti i revizor nad izvođenjem pojedinih radova na građenju objekta)
ima pravo i obavezu stručnog usavršavanja i stiče bodove po tom osnovu u toku godine
  Program obuke stručnog usavršavanja utvrđuje Komora.
  Način vrednovanja stručnog usavršavanja članova propisuje Ministarstvo
Notes: Uslovi za revizora
Član 125
Revizor može da bude fizičko lice koje obavlja poslove revizije tehničke dokumentacije odnosno stučnog nadzora nad građenjem, koje je crnogorski državljanin sa najmanje sedam godina radnog iskustva na izradi tehničke dokumentacije i/ili građenja objekta u svojstvu ovlašćenog inženjera.
Revizor iz stava 1 ovog člana, dužan je da izvrši provjeru usklađenosti tehničke dokumentacije sa urbanističko-tehničkim uslovima, ovim zakonom, posebnim propisima i odgovoran je za tačnost izvještaja o usklađenosti, odnosno da vrši stručni nadzor nad građenjem objekta i odgovoran je da se ti radovi izvode u skladu sa revidovanim glavnim projektom, ovim zakonom, posebnim propisima i pravilima struke.
Revizor iz stava 1 ovog člana, koji rukovodi revizijom tehničke dokumentacije u cjelini odnosno stručnim nadzorom nad građenjem objekta u cjelini, odgovoran je za provjeru međusobne usklađenosti svih djelova tehničke dokumentacije, odnosno za provjeru međusobne usklađenost svih radova na građenju objekta.
Revizor iz stava 1 ovog člana, koji rukovodi revizijom dijela tehničke dokumentacije, odnosno stručnim nadzorom nad izvođenjem pojedinih vrsta radova na objektu odgovoran je za reviziju dijela tehničke dokumentacije koji je revidovao, odnosno da se pojedini radovi izvode u skladu sa revidovanim glavnim projektom, ovim zakonom, posebnim propisima i pravilima struke.
Revizor iz stava 1 ovog člana, koji rukovodi revizijom tehničke dokumentacije u cjelini može biti istovremeno i revizor dijela tehničke dokumentacije, odnosno revizor koji rukovodi stručnim nadzorom nad građenjem objekta u cjelini može biti istovremeno i revizor nad izvođenjem pojedinih radova na građenju objekta.
<number>

## Slide 9: USKLAĐIVANJE LICENCI za privredna društva i fizička lica koja imaju licence po starom zakonu
stare licence važe u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona (rok teće od 14. oktobra 2017., dakle do 14. aprila 2018. godine)
u tom roku privredna društva i fizička lica treba da pribave licencu u skladu sa ovim zakonom.
ako se rok ne ispoštuje, stare licence prestaju da važe
Izuzetno, privrednom društvu odnosno fizičkom licu koje je do 27.09.2017. godine zaključilo ugovor o vršenju poslova iz djelatnosti uređenih ovim zakonom, licence, ovlašćenja odnosno ovjerena odobrenja za potrebe tog ugovora važe do isteka zaključenog ugovora.
uvažava se iskustvo koje su fizička lica stekla kao vodeći i odgovorni projektant, glavni i odgovorni inženjer (sa starim licencama)
Do pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, strana lica obavljaće djelatnost u skladu sa uslovima utvrđenim ovim zakonom za domaća lica.
NIJE AKTUELNO, ROK JE ISTEKAO, OSIM ZA POSLEDNJU TAČKU
Notes: Usklađivanje licenci
Član 229
Privredno društvo odnosno fizičko lice koje je, do stupanja na snagu ovog zakona, steklo licencu, ovlašćenje odnosno ovjereno odobrenje u oblasti izgradnje objekata dužno je da, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona pribavi licencu u skladu sa ovim zakonom.
Radnim iskustvom u svojstvu ovlašćenog inženjera iz člana 125 stav 1 ovog zakona i ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat iz člana 193 ovog zakona smatra se i radno iskustvo koje je glavni inženjer i odgovorni inženjer, odnosno vodeći projektant i odgovorni projektant ostvario u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14).
Ako privredna društva odnosno fizička lica u roku iz stava 1 ovog člana ne pribave licencu u skladu sa ovim zakonom, licence odnosno ovlašćenja izdata u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe.
Do pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, strana lica obavljaće djelatnost u skladu sa uslovima utvrđenim ovim zakonom za domaća lica.
Izuzetno od stava 1 ovog člana, privrednom društvu odnosno fizičkom licu iz stava 1 ovog člana koje je do 27.09.2017. godine zaključilo ugovor o vršenju poslova iz djelatnosti uređenih ovim zakonom, licence, ovlašćenja odnosno ovjerena odobrenja za potrebe tog ugovora važe do isteka zaključenog ugovora.
Ugovori iz stava 5 ovog člana su sastavni dio tehničke dokumentacije, odnosno izvještaja o stručnom nadzoru
<number>

## Slide 10: DJELATNOST STRANIH LICA (privrednih društava ili fizičkih lica)
djelatnosti koje može da obavlja strano lice (privredno društvo), ako ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom:
  izradu tehničke dokumentacije
  građenje objekta (izvođenje pojedinih radova na građenju objekta)
Do pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, strana lica obavljaće djelatnost u skladu sa uslovima utvrđenim ovim zakonom za domaća lica.
Notes: Elektronski potpis
Član 130
Privredno društvo i odgovorno lice u privrednom društvu iz člana 122 ovog zakona koje je izradilo urbanistički projekat odnosno tehničku dokumentaciju dužno je da potpiše naprednim elektronskim potpisom (u daljem tekstu: elektronski potpis) svaki dio urbanističkog projekta odnosno tehničke dokumentacije.
Privredno društvo i odgovorno lice u privrednom društvu iz člana 124 ovog zakona koje je revidovalo tehničku dokumentaciju dužno je da potpiše elektronskim potpisom svaki dio tehničke dokumentacije.
Privredno društvo i odgovorno lice u privrednom društvu iz člana 124 ovog zakona koje je vršilo stručni nadzor dužno je da potpiše elektronskim potpisom konačni izvještaj o vršenju stručnog nadzora, kao i izjavu iz člana 103 stav 1 ovog zakona.
Odgovornim licem u privrednom društvu iz st. 1, 2 i 3 ovog člana, osim lica koje je ovlašćeno da postupa u ime privrednog društva, smatra se i:
1) ovlašćeni inženjer koji rukovodi izradom urbanističkog projekta odnosno tehničke dokumentacije u cjelini, koji je dužan da elektronskim potpisom potpiše svaki posebni dio urbanističkog projekta odnosno tehničke dokumentacije čijom izradom rukovodi;
2) ovlašćeni inženjer koji izrađuje dio urbanističkog projekta odnosno tehničke dokumentacije i koji je dužan da elektronskim potpisom potpiše taj dio urbanističkog projekta odnosno tehničke dokumentacije;
3) revizor tehničke dokumentacije koji rukovodi revizijom tehničke dokumentacije u cjelini, koji je dužan da elektronskim potpisom potpiše svaki posebni dio tehničke dokumentacije čijom revizijom rukovodi;
4) revizor dijela tehničke dokumentacije koji reviduje dio tehničke dokumentacije i koji je dužan da elektronskim potpisom potpiše taj dio tehničke dokumentacije;
5) ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini, koji je dužan da elektronskim potpisom potpiše izjavu da je objekat građen u skladu sa revidovanim glavnim projektom, ovim zakonom, posebnim propisima i pravilima struke, odnosno da je objekat podoban za upotrebu;
6) ovlašćeni inženjer koji rukovodi izvođenjem pojedinih vrsta radova na građenju objekta koji je dužan da elektronskim potpisom potpiše izjavu da su pojedine vrste radova na objektu izvedene u skladu sa revidovanim glavnim projektom, ovim zakonom, posebnim propisima i pravilima struke i da je objekat podoban za upotrebu i da izjavu dostavi ovlašćenom inženjeru koji rukovodi građenjem objekta u cjelini, u roku od pet dana od dana završetka pojedinih vrsta radova;
7) revizor koji rukovodi stručnim nadzorom nad građenjem objekta u cjelini, koji je dužan da elektronskim potpisom potpiše konačni izvještaj o vršenju stručnog nadzora nad građenjem objekta po fazama građenja i konačni izvještaj o izvršenom stručnom nadzoru nad građenjem objekta, i
8) revizor koji vrši stručni nadzor nad građenjem pojedinih vrsta radova na objektu, dužan je da elektronskim potpisom potpiše izvještaj o stručnom nadzoru nad građenjem objekta po fazama građenja i konačni izvještaj o izvršenom stručnom nadzoru nad građenjem objekta.
<number>

## Slide 11: DJELATNOST STRANIH LICA (privrednih društava ili fizičkih lica) primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji
odobrenje za obavljanje djelatnosti izdato od nadležnog organa države sjedišta odnosno prebivališta stranog lica („odobrenje“) utiče na prava stranog lica
strano lice koje ne posjeduje „odobrenje“
  privredno društvo ili fizičko lice može da obavlja djelatnost ako ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom za domaća lica,
  strano fizičko lice mora da ispunjava i uslove utvrđene zakonom kojim se uređuje zapošljavanje i rad stranaca.
strano lice koje posjeduje „odobrenje“dužno je da, prije početka prvog posla, „odobrenje“ dostavi Ministarstvu i nadležnom inspekcijskom organu
  strano lice iz države potpisnice Ugovora o evropskom ekonomskom prostoru (članica EEP)
    privredno društvo može da obavlja djelatnost pod uslovom da se „odobrenje“ odnosi na djelatnost uređenu ovim zakonom.
    Strano fizičko lice, državljanin države potpisnice EEP, može da bude ovlašćeni inženjer, pod uslovom da se „odobrenje“ odnosi na djelatnost uređenu ovim zakonom.
  strano lice iz države koja nije članica EEP
    privredno društvo može da obavlja djelatnosti, pod uslovima propisanim ovim zakonom.
    Strano fizičko lice, državljanin države koja nije članica EEP može da obavlja djelatnost, ako ima:
      priznatu inostranu kvalifikaciju za obavljanje te djelatnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje priznavanje inostranih kvalifikacija i regulisane profesije i zakonom kojim se uređuje zapošljavanje i rad stranaca, na principu uzajamnosti.
Notes: <number>

## Slide 12: PRIVREMENO I POVREMENO OBAVLJANJE DJELATNOSTI STRANOG LICA
Privremeno obavljanje djelatnosti: obavljanje djelatnosti stranog lica za određeni vremenski period, najduže do godinu dana, uz mogućnost produženja tog roka.
Povremeno obavljanje djelatnosti: obavljanje djelatnosti stranog lica za konkretni posao (izrada tehničke dokumentacije, izvođenje radova i dr.).
Uslovi za privredno društvo:
  da ima „odobrenje“
  da prije početka prvog posla o namjeri privremenog ili povremenog obavljanja djelatnosti dostavi Ministarstvu i nadležnom inspekcijskom organu pisanu izjavu i odobrenje koje se odnosi na djelatnost uređenu ovim zakonom.
Uslovi za strano fizičko lice:
  da posjeduje odobrenje,
  da prije početka prvog posla podnese Ministarstvu pisanu izjavu o vršenju privremenih odnosno povremenih poslova i
  dokaz da ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje te djelatnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje priznavanje inostranih kvalifikacija i regulisane profesije.
Notes: <number>

## Slide 13: ZABRANA KONFLIKTA INTERESA
zabranjeno je za lice zaposleno u Ministarstvu, nadležnom organu lokalne uprave odnosno organu za tehničke uslove, kao i za lice koje vrši inspekcijski nadzor, da vrši poslove;
  člana stručnog tima za izradu planskog dokumenta (ovo ne važi za lice koje je predstavnik jedinice lokalne samouprave)
  ovlašćenog inženjera,
  revizora tehničke dokumentacije i
  stručnog nadzora.
zabranjeno je da vrše reviziju tehničke dokumentacije:
  investitor i fizičko lice zaposleno kod investitora
  privredno društvo i fizičko lice zaposleno u privrednom društvu koje je izradilo tehničku dokumentaciju, odnosno učestvovalo u izradi tehničke dokumentacije ili dijela tehničke dokumentacije,
zabranjeno je da stručni nadzor vrši:
  investitor i fizičko lice zaposleno kod investitora,
  privredno društvo i lice zaposleno u privrednom društvu koje je izvođač radova na tom objektu
Reviziju tehničke dokumentacije (odnosno stručni nadzor nad građenjem objekta) ne može da vrši revizor koji je sa ovlašćenim inženjerom koji je izradio tehničku dokumentaciju (odnosno koji gradi objekat):
  srodnik u pravoj liniji i pobočnoj do drugog stepena srodstva;
  bračni i vanbračni supružnik,
  usvojilac i usvojenik,
  član zajedničkog domaćinstva.
Notes: <number>

## Slide 14: INŽENJERSKA KOMORA CRNE GORE
Radi obezbjeđivanja stručnosti i zaštite javnog interesa, lica koja rade na poslovima izgradnje objekata učlanjuju se u Komoru
Članstvo u Komori
  fizičko lice koje obavlja djelatnost uređenu ovim zakonom
  Član Komore može biti i strano fizičko lice.
Nadzor nad zakonitošću rada Komore vrši Ministarstvo, u skladu sa zakonom.
Nadležnost
  unapređuje i obezbjeđuje stručno usavršavanje članova;
  vodi registar članova Komore;
  vodi registar članova kojima miruje članstvo u Komori;
  vodi registar stručnih obuka i ostvarenog broja bodova članova Komore
  predlaže tehničke osnove za izradu propisa iz člana 72 ovog zakona;
  organizuje i sprovodi polaganje stručnog ispita
  utvrđuje programe strulčne obuke
  određuje visinu članarine svojih članova;
  štiti, usklađuje i zastupa interese svojih članova;
  donosi etički kodeks i stara se o njegovom sprovođenju; i
  uređuje disciplinsku odgovornost, vodi disciplinske postupke protiv svojih članova i izriče disciplinske mjere.
  daje stručna mišljenja i ekspertize po zahtjevima državnih organa i institucija
Notes: <number>

## Slide 15: LEGALIZACIJA BESPRAVNIH OBJEKATA
Postupak legalizacije bespravnog objekta pokreće se podnošenjem zahtjeva za legalizaciju (rok je bio 14, jul 2018. godine) od strane vlasnika, uz dokumentaciju:
  elaborat premjera izvedenog stanja izgrađenog objekta (od strane licencirane geodetske organizacije koji ovjerava Katastar)
  fotografije svih fasada bespravnog objekta u jpg formatu minimalne rezolucije 2 megapiksela;
  izvještaj privrednog društva (sa licencom za projektovanje i izgradnju) o postojanju bespravnog objekta na orto-foto snimku i usklađenosti bespravnog objekta sa osnovnim urbanističkim parametrima i/ili smjernicama važećeg planskog dokumenta i izjavu revidenta da je bespravni objekat izgrađen u skladu sa osnovnim urbanističkim parametrima i/ili smjernicama važećeg planskog dokumenta
  dokaz o zabilježbi postojanja objekta u katastarskoj evidenciji odnosno izvoda iz katastra nepokretnosti ili druge odgovarajuće evidencije nepokretnosti
Legalizaciju bespravnih objekata sprovodi nadležni organ lokalne uprave (rješenje o legalizaciji)
Osnovni urbanistički parametri iz važeće planske dokumentacije koje bespravni objekat mora ispunjavati za donošenje rješenja o legalizaciji su:
  namjena,
  indeks izgrađenosti,
  indeks zauzetosti,
  spratnost odnosno visina objekta i
  odnos prema građevinskoj liniji.
Ovom materijom se nećemo detaljnije baviti. Zainteresovani mogu da pogledaju u tekstu zakona poglavlje X. LEGALIZACIJA BESPRAVNIH OBJEKATA
Notes: <number>

## Slide 16: SLOŽENI INŽENJERSKI OBJEKTI
Vrste:
  auto-putevi, brze saobraćajnice, magistralni i regionalni putevi, tuneli dužine preko 200m, mostovi raspona preko 30m, željezničke pruge, aerodromi, luke,
  dalekovodi i trafostanice naponskog nivoa 10 kV i više, kablovske podzemne instalacije naponskog nivoa 10 kV i više, elektrane snage 1MVA i više (hidroelektrane, termoelektrane, vjetroelektrane, solarne elektrane i dr.),
  distributivni i prenosni elektroenergetski objekti (nadzemni i podzemni dalekovodi i trafostanice) naponskog nivoa 35 kV i više
  proizvodni elektro energetski objekti snage 1MW i više (hidroelektrane, termoelektrane, vjetroelektrane, solarne elektrane i dr.
  naftovodi, gasovodi protoka većeg od 100 m3/h
  brane i akumulacije ispunjene jalovinom ili pepelom za koje je propisano tehničko osmatranje,
  postrojenje za skladištenje i pretakanje tečnog prirodnog gasa i postrojenja za skladištenje i pretakanje tečnog naftnog gasa, i postrojenja za skladištenje i pretakanje nafte i derivate nafte kapaciteta većeg od 1000m3, stanice za snabdjevanje motornih vozila naftnim derivatima i gasom,
  objekti za proizvodnju, transport i distribuciju toplotne energije za daljinsko grijanje i/ili hlađenje snage 1MWth , objekti za proizvodnju, transport i distribuciju toplotne energije za industrijsku upotrebu snage 1MWth i više i stabilne posude pod pritiskom,
  objekti u kojima se proizvode i skladište opasne materije i slični objekti i postrojenja koja bi svojim radom mogla ugroziti životnu sredinu,
  građevine i postrojenja za hemijsku i tešku industriju, deponije, postrojenja za dobijanje energije iz otpada snage od 1MW i više , postrojenja za anaerobnu digestiju otpada, postrojenja za prečišćavanje voda.
Notes: Vrste
Član 172
Složeni inženjerski objekti, u smislu ovog zakona, su: auto-putevi, brze saobraćajnice, magistralni i regionalni putevi, tuneli, mostovi, željezničke pruge, aerodromi, distributivni i prenosni elektroenergetski objekti (nadzemni i podzemni dalekovodi i trafostanice) naponskog nivoa 35 kV i više, proizvodni elektro energetski objekti snage 1MW i više (hidroelektrane, termoelektrane, vjetroelektrane, solarne elektrane i dr.), luke, gasovodi protoka većeg od 100 m3/h, brane i akumulacije ispunjene pepelom za koje je propisano tehničko osmatranje, postrojenje za skladištenje i pretakanje tečnog prirodnog gasa kapaciteta većeg od 1000m3, postrojenja za skladištenje i pretakanje tečnog naftnog gasa kapaciteta većeg od 1000m3, postrojenja za skladištenje i pretakanje nafte i derivata nafte kapaciteta većeg od 1000m3, objekti za proizvodnju, transport i distribuciju toplotne energije za daljinsko grijanje i/ili hlađenje snage 1MWth i više, objekti za proizvodnju, transport i distribuciju toplotne energije za industrijsku upotrebu snage 1MWth i više i stabilne posude pod pritiskom, objekti u kojima se proizvode i skladište opasne materije, građevine i postrojenja za hemijsku i tešku industriju i postrojenja za dobijanje energije iz otpada snage od 1MW i više.
<number>

## Slide 17: IZGRADNJA SLOŽENOG INŽENJERSKOG OBJEKTA
obuhvata:
  izvođenje istražnih radnji
  izradu tehničke dokumentacije,
  reviziju tehničke dokumentacije,
  građenje objekata,
  ugradnju i ispitivanje ugrađene opreme,
  vršenje stručnog nadzora nad građenjem objekata i
  stvaranje uslova za upotrebu objekata,
  ispitivanje i puštanje objekta u rad.
sadržina tehničke dokumentacije za složeni inženjerski objekat (način izrade i bližu sadržinu tehničke dokumentacije propisuje organ državne uprave nadležan za djelatnost koja se vrši u složenom inženjerskom objektu):
  Idejno rješenje- generalna koncepcija za izgradnju objekta; tehničko-tehnološke i ekonomske karakteristike objekta; moguće varijante prostornih i tehničkih rješenja.../može se suziti širina koridora infrastrukture određena planskim dokumentom, uz saglasnost Ministarstva i organ državne uprave nadležan za poslove infrastrukture na koje se odnosi koridor
  Idejni projekat -razrađuje idejno rješenje, izrađuje se za potrebe izdavanja građevinske dozvole
  Glavni projekat -razrađuje idejni projekat (ako je na osnovu njega izdata građevinska dozvola), sadrži i dokumentaciju o ugradnji i funkcionalnom ispitivanju ugrađene opreme; može da sadrži obavezu osmatranja i ispitivanja objekta nakon puštanja u rad.
  Projekat izvedenog stanja je revidovani glavni projekat sa izmjenama nastalim u toku građenja objekta usljed (opravdanih) okolnosti, a radi se i za potrebe održavanja objekta
  Ostali projekti, elaborati i podloge-izrađuju i za izradu, u toku izrade ili nakon izrade idejnog rješenja, idejnog projekta i glavnog projekta (projekti, elaborati ili podloge geodezije, geomehanike, tehnologije i dr. u skladu sa posebnim propisima)

## Slide 18: REVIZIJA IDEJNOG RJEŠENJA, IDEJNOG PROJEKTA I GLAVNOG PROJEKTA ZA SLOŽENI INŽENJERSKI OBJEKAT
obavezna
način vršenja revizije složenog inženjerskog objekta propisuje organ državne uprave nadležan za djelatnost koja se vrši u složenom inženjerskom objektu.
revidenta određuje organ državne uprave nadležan za djelatnost koja se vrši u složenom inženjerskom objektu na predlog investitora
investitor snosi troškove
revizija tehničke dokumentacije izrađene po propisima dugih zemalja radi se na prevodenom primjerku na crnogorski jezik i obuhvata provjeru usklađenosti sa zakonom i pravilima struke
ponovna revizija obavezna u slučajevima promjene tehničkih propisa, u periodu nakon revizije, a prije podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole (idejni i/ili glavni projekat moraju se usaglasiti sa tim promjenama prije ponovne revizije)
Revizor je dužan da o izvršenoj reviziji sačini i potpiše konačni izvještaj:
  pozitivan ili
  negativan.

## Slide 19: REVIZIJA IDEJNOG RJEŠENJA, IDEJNOG PROJEKTA I GLAVNOG PROJEKTA ZA SLOŽENI INŽENJERSKI OBJEKAT
obuhvata provjeru (za svaku vrstu projekta; idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat):
  usklađenosti sa urbanističko-tehničkim uslovima,
  usklađenosti sa posebnim propisima i pravilima struke u odnosu na pitanja koja nijesu uređena ovim zakonom i usklađenosti sa ovim zakonom
  međusobnu usklađenost svih djelova tehničke dokumentacije
  kod revizije idejnog projekta, obuhvata i provjeru
    usklađenosti sa usvojenim idejnim rješenjem;
    ispravnosti i tačnosti tehničko-tehnoloških rješenja objekta;
    arhitektonska rješenja objekta;
    stabilnosti i bezbjednosti;
    racionalnost projektovanih rješenja;
    predmjera i predračuna svih radova na izgradnji objekta.
  kod revizije glavnog projekta obuhvata i provjeru
    usklađenosti sa idejnim projektom (ako je na osnovu njega izdata dozvola),
    usklađenosti sa uslovima oblikovanja i materijalizacije, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja;
    ispunjenost osnovnih zahtjeva za objekat;
    predmjera i predračuna svih radova na građenju objekta.

## Slide 20: GRAĐEVINSKA DOZVOLA ZA SLOŽENI INŽENJERSKI OBJEKAT nadležnosti i procedura za izdavanje
podnošenje zahtjeva od strane investitora uz dokumentaciju
izdaje je Ministarstvo rješenjem
izdavanje rješenja u roku 30 dana (za objekte za koje je potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu ili objekat na području pod zaštitom UNESCO, izdaje se u roku od 60 dana)
građevinska dozvola sadrži, naročito:
  osnovne podatke o podnosiocu zahtjeva, ovlašćenom inženjeru koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cjelini i revizoru koji rukovodi revizijom tehničke dokumentacije u cjelini;
  lokaciju;
  vrstu i namjenu objekta;
  faznost građenja objekta;
  obavezu izrade glavnog projekta, ako se građevinska dozvola izdaje na osnovu idejnog projekta
upoznavanje javnosti sa građevinskom dozvolom :
  Ministarstvo – objavljuje je na internet stranici u roku od 7 dana od dana izdavanja
  investitor- na mjestu izgradnje objekta ističe tablu sa podacima o investitoru, projektantu, izvođaču radova, vršiocu stručnog nadzora, ovlašćenom inženjeru koji je rukovodio izradom tehničke dokumentacije, ovlašćenom inženjeru koji rukovodi građenjem i revizoru koji je rukovodio revizijom tehničke dokumentacije, 3D vizuelizacijom objekta, odnosno prikazom trase infrastrukture i dr. („danom dobijanja građevinske dozvole“)

## Slide 21: GRAĐEVINSKA DOZVOLA ZA SLOŽENI INŽENJERSKI OBJEKAT potrebna dokumentacija
idejni projekat, ili glavni projekat, ovjeren od strane projektanta i revidenta, štambiljom na kojem je upisan broj, datum i potpis i pečatom na svakom listu glavnog projekta;
izvještaj o pozitivnoj reviziji idejnog projekta odnosno glavnog projekta (onog iz tačke 1);
dokaza o pravu svojine, odnosno drugom pravu na građevinskom zemljištu (list nepokretnosti, ugovor o koncesiji, odluka o utvrđivanju javnog interesa i dr.) ili dokaz o pravu građenja, odnosno drugom pravu na objektu;
saglasnost na elaborat zaštite životne sredine ako se građevinska dozvola izdaje na osnovu idejnog projekta, odnosno saglasnosti, mišljenja i drugi dokazi utvrđeni posebnim propisima ako se građevinska dozvola izdaje na osnovu glavnog projekta, i
dokazi o osiguranju od odgovornosti privrednog društva koje je izradilo i revidovalo idejni, odnosno glavni projekat.
Dokaze iz tač. 3 i 4 pribavlja Ministarstvo po službenoj dužnosti (ne plaća se taksa, naknada, odnosno drugi troškovi izdavanja)
Ako organi za tehničke uslove ne dostave dokaze, saglasnosti i mišljenja iz tač. 3 i 4 u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva za njihovo dostavljanje, smatraće se da su saglasni sa revidovanim idejnim, odnosno glavnim projektom.

## Slide 22: USLOV GRAĐENJA SLOŽENOG INŽENJERSKOG OBJEKTA
Investitor gradi na osnovu:
  građevinske dozvole i
  dokumentacije:
    glavni projekat ovjeren u skladu sa ovim zakonom;
    izvještaj o pozitivnoj reviziji glavnog projekta;
    dokaz o osiguranju od odgovornosti privrednog društva koje je izradilo odnosno revidovalo glavni projekat, koje gradi objekat, koje vrši stručni nadzor, u skladu sa ovim zakonom;
    ugovor o angažovanju izvođača radova;
    ugovor o angažovanju stručnog nadzora, i
    dokaz o pravu svojine na zemljištu, odnosno drugom pravu na građenje na zemljištu (list nepokretnosti, ugovor o koncesiji, odluka o utvrđivanju javnog interesa i dr.) ili dokaz o pravu svojine na objektu, odnosno drugom pravu na građenje, ako se radi o rekonstrukciji objekta.
  Investitor je dužan da sedam dana prije početka građenja objekta prijavi početak radova nadležnom inspekcijskom organu., uz dokumentaciju:
    Ako je građevinska dozvola izdata na osnovu idejnog projekta -Kompletnu dokumentaciju (tačka 1 do 5)
    Ako je građevinska dozvola izdata na osnovu glavnog projekta - investitor dostavlja dokumentaciju iz tač. 4 i 5 kao i dokaz o osiguranju od odgovornosti privrednog društva koje gradi objekat i koje vrši stručni nadzor.
Promjena investitora može da se vrši do dana stavljanja objekta u upotrebu.
Notes: Građevinska dozvola izdaje se rješenjem na osnovu:
1) idejnog projekta, odnosno glavnog projekta, ovjerenih u skladu sa ovim zakonom;
2) izvještaja o pozitivnoj reviziji idejnog projekta odnosno glavnog projekta;
3) dokaza o pravu svojine, odnosno drugom pravu na građevinskom zemljištu (list nepokretnosti, ugovor o koncesiji, odluka o utvrđivanju javnog interesa i dr.) ili dokaza o pravu građenja, odnosno drugom pravu na objektu;
4) saglasnost na elaborat zaštite životne sredine ako se građevinska dozvola izdaje na osnovu idejnog projekta, odnosno saglasnosti, mišljenja i drugih dokaza utvrđenih posebnim propisima ako se građevinska dozvola izdaje na osnovu glavnog projekta, i
5) dokaza o osiguranju od odgovornosti privrednog društva koje je izradilo i revidovalo idejni, odnosno glavni projekat.
DAKLE, NESTO JE DRUGACIJA DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU GRAĐENJA INSPEKCIJSKOM ORGANU!!!!
<number>

## Slide 23: PRIPREMNI RADOVI ZA GRAĐENJE SLOŽENOG INŽENJERSKOG OBJEKTA
mogu se započeti:
  po izdavanju građevinske dozvole, ili
  (izuzetno) na osnovu saglasnosti Vlade -pod uslovom da je investitor obezbijedio:
    dokaz o pravu svojine na zemljištu, odnosno drugom pravu na građenje na zemljištu (list nepokretnosti, ugovor o koncesiji, odluka o utvrđivanju javnog interesa i dr.) ili dokaz o pravu svojine na objektu, odnosno drugom pravu na građenje, ako se radi o rekonstrukciji objekta,
    dokaz o prihvatljivosti građenja sa aspekta uticaja na životnu sredinu (sproveden postupak odlučivanja o potrebi procjene uticaja odnosno postupak davanja saglasnosti na elaborat procjene uticaja, u skladu sa posebnim propisima).
izvode se na osnovu:
  elaborata koji sadrži (bliži sadržaj propisuje organ državne uprave nadležan za djelatnost koja se obavlja u složenom inženjerskom objektu): šemu organizacije gradilišta, vrstu ograde, gradilišne objekte, gradilišne saobraćajnice, mjesto za dizalice, mjesto za dopremu materijala, gradilišne priključke (elektro, saobraćajne, vodovodne) i dr., kao i
  elaborata zaštite na radu , sačinjenim u skladu sa posebnim propisima.
  plana upravljanja građevinskim otpadom, sačinjenim u skladu sa posebnim propisima.
Investitor prijavljuje početak pripremnih radova nadležnom inspekcijskom organu 7 dana prije početka tih radova.
Nadležni inspekcijski organ prijavu pripremnih radova objavljuje na internet stranici u roku od 3 dana od dana prijema prijave radova.

## Slide 24: OBAVEZE INVESTITORA koji gradi složeni inženjerski objekat
Prije početka građenja investitor je dužan da izvođaču radova dostavi :
  ovjereni revidovani glavni projekat u elektronskoj i analognoj formi i
  građevinsku dozvolu.
u toku građenja objekta (počev od dana izvođenja pripremnih radova na objektu do završetka svih radova i stavljanja objekta u upotrebu) – da obezbijedi vršenje stručnog nadzora
  stručni nadzor nad građenjem objekta može vršiti i investitor neposredno ili
  preko privrednog društva koje je izradilo tehničku dokumentaciju
da u određenom roku vrši odgovarajuća osmatranja ponašanja tla i objekta i uticaja objekta na životnu sredinu (u zavisnosti od karakteristika tla i objekta) i da o rezultatima tih osmatranja i preduzetim mjerama obavještava nadležni inspekcijski organ
Notes: <number>

## Slide 25: GRADILIŠNA DOKUMENTACIJA čuva je izvođač
licenca izvođača radova za obavljanje djelatnosti iz člana 122 ovog zakona;
rješenje o imenovanju ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini;
licenca ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini;
licenca stručnog nadzora za obavljanje djelatnosti iz člana 124 ovog zakona;
rješenje o imenovanju revizora koji rukovodi vršenjem stručnog nadzora nad građenjem objekta u cjelini;
licenca revizora koji rukovodi vršenjem stručnog nadzora nad građenjem objekta u cjelini;
dokaz o osiguranju od odgovornosti izvođača radova i stručnog nadzora;
građevinski dnevnik i građevinsku knjigu;
građevinska dozvola (za ostale objekte je to bila prijava građenja)
ovjereni revidovani glavni projekat u elektronskoj i analognoj formi;
elaborat o uređenju gradilišta;
elaborat o obilježavanju lokacije i iskolčavanju objekta;
zapisnici nadležnih inspekcijskih organa, i
druga dokumentaciju koju je dužan da prikuplja i čuva tokom građenja Izvođač
Notes: Ako je za građenje objekta tehničkom dokumentacijom predviđeno ugrađivanje djelova, elemenata i opreme koja je fabrički proizvedena, na gradilištu, uz dokumentaciju iz stava 1 ovog člana, izvođač radova dužan je da ima i prateću dokumentaciju u skladu sa zakonom.
<number>

## Slide 26: STRUČNI NADZOR obuhvata (za sve objekte, pa i za složene inženjerske objekte)
kontrolu izvođenja radova prema revidovanom glavnom projektu, ovom zakonu i posebnim propisima;
kontrolu usklađenosti radova;
provjeru kvaliteta izvođenja radova;
kontrolu kvaliteta materijala, instalacija i uređaja koji se ugrađuju;
provjeru da li materijali, instalacije i uređaji koji se ugrađuju imaju propisanu dokumentaciju neophodnu za njihovo stavljanje u upotrebu;
redovno praćenje dinamike izvođenja radova i poštovanje ugovorenih rokova;
kontrolu primjene mjera koje je naložio izvođaču radova da preduzme u cilju otklanjanja nedostataka pri izvođenju radova;
kontrolu radova koji se nakon zatvaranja, odnosno pokrivanja ne mogu kontrolisati;
kontrolu primjene mjera za zaštitu životne sredine;
definisanje faza za koje je neophodno sačiniti izvještaj;
davanje tehnoloških i organizacionih upustava izvođaču radova i rješavanje drugih pitanja u vezi građenja objekta;
saradnju sa projektantom radi obezbjeđenja detalja za nesmetano izvođenje radova i rješavanje drugih pitanja u vezi građenja objekta
izdaje naloge izvođaču i investitoru u slučaju potrebe izmjene projekta, a u nekim slučajevima o tome obavještava i nadležni inspekcijski organ
Notes: <number>

## Slide 27: VRŠENJE STRUČNOG NADZORA kod složenog inženjerskog objekta
Način obavljanja stručnog nadzora, obavezne faze u toku građenja za koje se radi izvještaj i način izrade i bližu sadržinu izvještaja o stručnom nadzoru kod složenog inženjerskog objekta propisuje organ državne uprave nadležan za djelatnosti koje se obavljaju u složenim inženjerskim objektima
stručni nadzor sačinjava :
  izvještaje po fazama građenja objekta, (sa sadržajem i po proceduri koja je slična onoj propisanoj za ostale objekte):
    stručni nadzor obavještava nadležni inspekcijski organ tri radna dana prije početka prijema radova određene faze građenja
    nadležni inspekcijski organ može da prisustvuje prijemu pojedinačne faze građenja objekta
    stručni nadzor dostavlja izvještaj nadležnom inspekcijskom organu u roku od tri dana od dana prijema radova određene faze građenja .
  konačni izvještaj (sa sadržajem i po proceduri koja je slična onoj propisanoj za ostale objekte):
    tačne konstatacije stručnog nadzora o izvedenim radovima na građenju objekta
    pisanu izjavu stručnog nadzora da je objekat građen u skladu sa revidovanim glavnim projektom odnosno, zakonom i drugim propisima
    izjavu stručnog nadzora da je objekat podoban za upotrebu i da se može namjenski koristiti....
Notes: <number>

## Slide 28: OBAVEZE IZVOĐAČA (kao i kod ostalih objekata)
izvodi radove u skladu sa revidovanim glavnim projektom;
vrši obilježavanje regulacionih i građevinskih linija, nivelacionih kota objekta, odnosno trase na terenu, u skladu sa revidovanim glavnim projektom;
na gradilištu posjeduje primjerak glavnog projekta u analognoj formi ovjeren od strane projektanta i revidenta, štambiljom na kojem je upisan broj, datum i potpis i pečatom na svakom listu glavnog projekta;
organizuje gradilište na način kojim će se obezbijediti pristup lokaciji, nesmetani saobraćaj i zaštita okoline za vrijeme trajanja građenja;
zaštiti stabla, živu ogradu i ostale zasade, koji se na osnovu posebnih propisa moraju čuvati i zaštititi tokom izvođenja građevinskih radova;
obezbijedi sigurnost objekta, zaštitu i zdravlje na radu zaposlenih i zaštitu okoline (susjednih objekata i infrastrukture);
obezbijedi dokaz o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađenih građevinskih proizvoda, instalacija i opreme, izdat od strane ovlašćenog lica;
vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu;
obezbijedi mjerenja i geodetsko osmatranje ponašanja tla i objekta u toku građenja;
obrađuje građevinski otpad nastao tokom građenja na gradilištu u skladu sa planom upravljanja građevinskim otpadom, sačinjenim u skladu sa posebnim propisima, i
ukloni objekte privremenog karaktera koji su služili za izvođenje radova na gradilištu u roku od 30 dana od dana završetka radova
čuva na gradilištu gradilišnu dokumentaciju obavijesti nadležni inspekcijski organ u slučaju nailaska na arheološka nalazišta, fosile, aktivna klizišta, podzemne vode i sl. i obustavi radove koji ih mogu ugroziti
upozori stručni nadzor u slučaju da u revidovanom glavnom projektu uoči nedostatke koji ne utiču na promjenu horizontalnih i vertikalnih gabarita objekta, kao ni promjenu fasade zgrade (ako se radi o zgradi)
da po nalogu stručnog nadzora obustavi radove, u slučaju da uočeni nedostaci u glavnom projektu ugrožavaju život i zdravlje ljudi, sigurnost objekta, okolinu, saobraćaj i/ili susjedne objekte
obavijesti stručni nadzor ako zbog nedostataka prouzrokovanih nepredviđenim okolnostima (nedovoljna nosivost tla, visoki nivo podzemnih voda, promjene djelova elemenata i opreme koja je fabrički proizvedena i instalacije i sl.), ne može da izvodi radove po revidovanom glavnom projektu
Notes: obrađuje građevinski otpad nastao tokom građenja na gradilištu u skladu sa planom upravljanja građevinskim otpadom, sačinjenim u skladu sa posebnim propisima, i
ukloni objekte privremenog karaktera koji su služili za izvođenje radova na gradilištu u roku od 30 dana od dana završetka radova
čuva na gradilištu gradilišnu dokumentaciju
obavijesti nadležni inspekcijski organ u slučaju nailaska na arheološka nalazišta, fosile, aktivna klizišta, podzemne vode i sl. i obustavi radove koji ih mogu ugroziti
upozori nadzorni organ u slučaju da u revidovanom glavnom projektu uoči nedostatke koji ne utiču na promjenu horizontalnih i vertikalnih gabarita objekta, kao ni promjenu fasade zgrade (ako se radi o zgradi)
da po nalogu nadzornog organa obustavi radove, u slučaju da uočeni nedostaci u glavnom projektu ugrožavaju život i zdravlje ljudi, sigurnost objekta, okolinu, saobraćaj i/ili susjedne objekte
obavijesti stručni nadzor ako zbog nedostataka prouzrokovanih nepredviđenim okolnostima (nedovoljna nosivost tla, visoki nivo podzemnih voda, promjene djelova elemenata i opreme koja je fabrički proizvedena i instalacije i sl.), ne može da izvodi radove po revidovanom glavnom projektu
<number>

## Slide 29: TEHNIČKI PREGLED SLOŽENIH INŽENJERSKIH OBJEKATA cilj i obuhvat
cilj: da se utvrdi podobnost za upotrebu složenog inženjerskog objekta.
obuhvata: kontrolu usklađenosti izvedenih radova sa revidovanim glavnim projektom, kao i sa propisima, standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta koje važe za pojedine vrste radova, odnosno materijala, opreme i instalacija.
može se vršiti tehnički pregled složenog inženjerskog objekta ili dijela objekta
može da se vrši i uporedo sa građenjem objekta, a u tom slučaju vršilac tehničkog pregleda određuje se građevinskom dozvolom.
vrši se uz prisustvo nadležnog inspekcijskog organa.
Vršioca tehničkog pregleda određuje organ državne uprave nadležan za djelatnost koja se vrši u složenom inženjerskom objektu.
Troškove tehničkog pregleda objekta snosi investitor.
o tehničkom pregledu podnosi se izvještaj, na osnovu kojeg se može izdati upotrebna dozvola
može se odobriti upotreba samo ako je objekat, odnosno dio objekta izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom i revidovanim glavnim projektom.

## Slide 30: TEHNIČKI PREGLED SLOŽENIH INŽENJERSKIH OBJEKATA procedura
imenuje se vršilac tehničkog pregleda (imenuje ga organ državne uprave nadležan za djelatnost koja se vrši u složenom inženjerskom objektu)
vršilac tehničkog pregleda pregleda dokumentaciju i objekat (izvedene radove) – uz prisustvo nadležnog inspekcijskog organa - da bi utvrdio da li je objekat odoban za upotrebu
Vršilac tehničkog pregleda o tome sačinjava izvještaj u kojem može da predloži:
  upotrebu objekta (uz izjavu da je objekat izgrađen u skladu sa revidovanim glavnim projektom, kao i sa propisima, standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta koje važe za pojedine vrste radova, odnosno materijala, opreme i instalacija). ili
  otklanjanje utvrđenih nedostataka ili
  zabranu upotrebe objekta.
dužan je da, u roku od 7 dana od završetka tehničkog pregleda, dostavi izvještaj o tehničkom pregledu
  Ministarstvu i
  investitoru.
Ministarstvo, po prijemu izvještaja o tehničkom pregledu:
  izdaje upotrebnu dozvolu ili
  nalaže investitoru otklanjanje utvrđenih nedostataka u određenom roku
    investitor otklanja nedostatke, azatim
    zahtijeva ponovni tehnički pregled
    kod ponovnog tehničkog pregleda kontrolišu se samo oni radovi koje je trebalo popraviti ili naknadno uraditi. Ili
  Zabranjuje upotrebu objekta.

## Slide 31: USLOV KORIŠĆENJA SLOŽENOG INŽENJERSKOG OBJEKTA (upotrebna dozvola)
Korišćenje složenog inženjerskog objekta nije dozvoljeno prije dobijanja upotrebne dozvole, osim u slučajevima probnog rada ili funkcionalnog ispitivanja ugrađene opreme.
Upotrebnu dozvolu izdaje rješenjem Ministarstvo
izdaje se za objekat ili dio objekta za koji je građevinskom dozvolom određena faznost građenja, odnosno koji predstavlja tehničko-tehnološku cjelinu i može se kao takav samostalno koristiti.

## Slide 32: USLOV KORIŠĆENJA SLOŽENOG INŽENJERSKOG OBJEKTA (upotrebna dozvola -procedura)
Investitor podnosi zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole, najkasnije u roku od 7 dana od dana dobijanja izjave vršioca tehničkog pregleda da su radovi izvedeni u skladu sa revidovanim glavnim projektom, kao i propisima, standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta koje važe za pojedine vrste radova, odnosno materijala, opreme i instalacija
Uz zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole investitor prilaže:
  izjavu izvođača radova da je objekat izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom i revidovanim glavnim projektom;
  izjavu vršioca nadzora da je objekat izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom i revidovanim glavnim projektom;
  izjavu vršioca tehničkog pregleda da su radovi izvedeni u skladu sa revidovanim glavnim projektom, kao i propisima, standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta koje važe za pojedine vrste radova, odnosno materijala, opreme i instalacija;
  dokaz o izvršenim obavezama, u skladu sa posebnim propisima;
  revidovani glavni projekat, u slučaju da je građevinska dozvola izdata na idejni projekat, i
  projekat izvedenog objekta, u slučaju da je došlo do izmjena u toku gradnje.
Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole objavljuje se na internet stranici Ministarstva u roku od 7 dana od dana podnošenja zahtjeva.
Upotrebna dozvola izdaje se u roku od 7 dana od dana prijema kompletne dokumentacije
Ministarstvo je dužno da upotrebnu dozvolu objavi na internet stranici u roku od 7 dana od dana izdavanja.

## Slide 33: PREDAJA IZGRAĐENOG SLOŽENOG INŽENJERSKOG OBJEKTA
Primopredaja izgrađenog objekta (nakon završetka građenja)
  radi se između izvođača i investitora (izvođač predaje objekat Investitoru)
  obuhvata primopredaju objekta i konačan obračun vrijednosti izvedenih radova
  u roku od 60 dana od dana dobijanja upotrebne dozvole (osim ako ugovorom nije drukčije određeno),*
Konačna primopredaja objekta (nakon isteka garantnog roka)
  radi se između izvođača i investitora
  u roku od 30 dana od dana isteka garantnog roka za završne radove, osim ako ugovorom nije drukčije određeno.
    * Kod ostalih objekata koji ne spadaju u složene, rok je 60 dana od dana prijema konačnog izvještaja stručnog nadzora
Notes: bliži postupci su definisani modelima ugovora (FIDIC) ili Posebnim uzansama u građenju
<number>

## Slide 34: Uslovi za obavljanje djelatnosti revizije tehničke dokumentacije, stručnog nadzora i tehničkog pregleda za složeni inž. objekat
Djelatnost revizije tehničke dokumentacije, vršenja stručnog nadzora i vršenja tehničkog pregleda za složeni inženjerski objekat, mogu da obavljaju:
  privredna društava koja ispunjavaju uslove za dobijanje licence za reviziju i stručni nadzor (čl.124 zakona)
    mora da ima najmanje jednog zaposlenog revizora i to za: arhitektonski, građevinski, elektrotehnički i mašinski projekat
    dužno je da imenuje revizora koji rukovodi revizijom cjelokupne tehničke dokumentacije , odnosno koji rukovodi stručnim nadzorom nad građenjem cjelokupnog objekta (ministarstvu dostavlja obavještenje o imenovanju)
    dužno je da imenuje revizora za svaki posebni dio tehničke dokumentacije, odnosno revizora za pojedine radove na građenju objekta (ministarstvu dostavlja obavještenje o imenovanju)
  komisija (određuje je organ državne uprave nadležan za djelatnost koja se obavlja u složenom inženjerskom objektu) koju čine fizička lica koja ispunjavaju uslove iz člana 194 ovog zakona (uslove za revizora za složeni inž. objekat). Član komisije mora zaključiti ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti i dostaviti dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju nadležnom inspekcijskom organu.
stručni nadzor nad građenjem objekta može vršiti i investitor neposredno ili preko privrednog društva koje je izradilo tehničku dokumentaciju
Notes: Uslovi za obavljanje djelatnosti revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora
Član 124
Privredno društvo koje vrši reviziju tehničke dokumentacije (revident) odnosno privredno društvo koje obavlja poslove stručnog nadzora nad građenjem objekta (stručni nadzor), dužno je da za obavljanje djelatnosti revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora ima najmanje po jednog zaposlenog revizora i to za: arhitektonski, građevinski, elektrotehnički i mašinski projekat.
Revident odnosno stručni nadzor odgovoran je za usklađenost tehničke dokumentacije sa urbanističko-tehničkim uslovima, ovim zakonom i posebnim propisima, odnosno za usklađenost izgrađenog objekta sa revidovanim glavnim projektom, kao i za štetu koja bi mogla da nastane investitorima ili trećim licima.
Revident odnosno stručni nadzor dužan je da imenuje revizora koji rukovodi revizijom cjelokupne tehničke dokumentacije i revizora za svaki posebni dio tehničke dokumentacije, odnosno revizora koji rukovodi stručnim nadzorom nad građenjem cjelokupnog objekta i revizora za pojedine radove na građenju objekta.
<number>

## Slide 35: OVLAŠĆENI INŽENJER ZA SLOŽENI INŽENJERSKI OBJEKAT
Ovlašćeni inženjer za složeni inženjerski objekat – uslovi:
  Ovlašćeni inženjer (za „ostale objekte“)
  najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja složenog inženjerskog objekta.
Ispunjenost ovih uslova utvrđuje rješenjem organ državne uprave nadležan za djelatnost koja se obavlja u složenom inženjerskom objektu.
isti organ vodi registar ovlašćenih inženjera za složeni inženjerski objekat
Notes: Uslovi za ovlašćenog inženjera (za ostale objekte)
Član 123
Ovlašćeni inženjer može da bude fizičko lice koje obavlja poslove izrade tehničke dokumentacije odnosno građenja objekta, odgovarajuće struke, koji posjeduje najmanje kvalifikaciju VII1 podnivoa okvira kvalifikacija i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekta, položen stručni ispit i da je član Inženjerske komore Crne Gore (u daljem tekstu: Komora).
Lice iz stava 1 ovog člana odgovorno je za izradu tehničke dokumentacije u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima, ovim zakonom, posebnim propisima i pravilima struke u odnosu na pitanja koja nijesu uređena ovim zakonom, odnosno za rukovođenje građenjem pojedinih vrsta radova na objektu i za izvođenje tih radova u skladu sa revidovanim glavnim projektom, ovim zakonom, posebnim propisima i pravilima struke.
Ovlašćeni inženjer koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cjelini odgovoran je za usaglašenost svih faza tehničke dokumentacije, odnosno ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini odgovoran je za međusobnu usklađenost i koordinaciju radova koji se izvode na objektu.
Ovlašćeni inženjer koji izrađuje dio tehničke dokumentacije odgovoran je za dio koji je izradio, odnosno ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu odgovoran je za izvođenje tih radova.
Ovlašćeni inženjer koji rukovodi izradom cjelokupne tehničke dokumentacije istovremeno može biti i ovlašćeni inženjer dijela tehničke dokumentacije, odnosno ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini istovremeno može biti i ovlašćeni inženjer za pojedine radove na građenju objekta.
Ovlašćeni inženjer za složeni inženjerski objekat
Član 193
Poslove ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat može da vrši ovlašćeni inženjer iz člana 123 ovog zakona koji ima najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja složenog inženjerskog objekta.
Ispunjenost uslova iz stava 1 ovog člana utvrđuje rješenjem organ državne uprave nadležan za djelatnost koja se obavlja u složenom inženjerskom objektu.
Registar lica iz stava 1 ovog člana vodi organ državne uprave nadležan za djelatnost koja se obavlja u složenom inženjerskom objektu.
Bliže uslove i kriterijume za obavljanje poslova iz stava 1 ovog člana, u zavisnosti od vrste složenih inženjerskih objekata, propisuje organ državne uprave nadležan za djelatnost koja se vrši u složenom inženjerskom objektu, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva.
<number>

## Slide 36: REVIZOR I VRŠILAC TEHNIČKOG PREGLEDA ZA SLOŽENI INŽENJERSKI OBJEKAT
Revizor i vršilac tehničkog pregleda za složeni inženjerski objekat – uslovi:
  Revizor (za „ostale objekte“)
  crnogorski državljanin, ali i i strano fizičko lice, ako ispunjava uslove utvrđene ovim članom
  ima četiri godine radnog iskustva na izradi tehničke dokumentacije i/ili građenja složenih inženjerskih objekata u svojstvu ovlašćenog inženjera (za složene inženjerske objekte?)
Ispunjenost ovih uslova utvrđuje rješenjem organ državne uprave nadležan za djelatnost koja se obavlja u složenom inženjerskom objektu.
isti organ vodi registar ovlašćenih inženjera za složeni inženjerski objekat
Notes: Uslovi za revizora (za ostale objekte)
Član 125
Revizor može da bude fizičko lice koje obavlja poslove revizije tehničke dokumentacije odnosno stučnog nadzora nad građenjem, koje je crnogorski državljanin sa najmanje sedam godina radnog iskustva na izradi tehničke dokumentacije i/ili građenja objekta u svojstvu ovlašćenog inženjera, položenim stručnim ispitom i da je član Komore.
Revizor iz stava 1 ovog člana, dužan je da izvrši provjeru usklađenosti tehničke dokumentacije sa urbanističko-tehničkim uslovima, ovim zakonom, posebnim propisima i odgovoran je za tačnost izvještaja o usklađenosti, odnosno da vrši stručni nadzor nad građenjem objekta i odgovoran je da se ti radovi izvode u skladu sa revidovanim glavnim projektom, ovim zakonom, posebnim propisima i pravilima struke.
Revizor iz stava 1 ovog člana, koji rukovodi revizijom tehničke dokumentacije u cjelini odnosno stručnim nadzorom nad građenjem objekta u cjelini, odgovoran je za provjeru međusobne usklađenosti svih djelova tehničke dokumentacije, odnosno za provjeru međusobne usklađenost svih radova na građenju objekta.
Revizor iz stava 1 ovog člana, koji rukovodi revizijom dijela tehničke dokumentacije, odnosno stručnim nadzorom nad izvođenjem pojedinih vrsta radova na objektu odgovoran je za reviziju dijela tehničke dokumentacije koji je revidovao, odnosno da se pojedini radovi izvode u skladu sa revidovanim glavnim projektom, ovim zakonom, posebnim propisima i pravilima struke.
Revizor iz stava 1 ovog člana, koji rukovodi revizijom tehničke dokumentacije u cjelini može biti istovremeno i revizor dijela tehničke dokumentacije, odnosno revizor koji rukovodi stručnim nadzorom nad građenjem objekta u cjelini može biti istovremeno i revizor nad izvođenjem pojedinih radova na građenju objekta.
Revizor i vršilac tehničkog pregleda za složeni inženjerski objekat
Član 194
Poslove revizora za složeni inženjerski objekat odnosno poslove tehničkog pregleda za složeni inženjerski objekat može da vrši revizor iz člana 125 ovog zakona ako ima četiri godine radnog iskustva na izradi tehničke dokumentacije i/ili građenja složenih inženjerskih objekata u svojstvu ovlašćenog inženjera.
Poslove iz stava 1 ovog člana može da obavlja i strano fizičko lice, ako ispunjava uslove utvrđene ovim članom.
Ispunjenost uslova iz st. 1 i 2 ovog člana utvrđuje rješenjem organ državne uprave nadležan za djelatnost koja se obavlja u složenom inženjerskom objektu.
Registar lica iz st. 1 i 2 ovog člana vodi organ državne uprave nadležan za djelatnost koja se obavlja u složenom inženjerskom objektu.
Bliže uslove i kriterijume za obavljanje poslova iz stava 1 ovog člana, u zavisnosti od vrste složenih inženjerskih objekata, propisuje organ državne uprave nadležan za djelatnost koja se vrši u složenom inženjerskom objektu, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva.
<number>

## Slide 37: ELEKTRONSKI POTPIS
Služi za potpisivanje (ovjeru različite dokumentacije) u procedurama tokom izgradnje objekata i složenih inženjerskih objekata, a odnosi se na elektronski potpis:
privrednog društva koje je učestvovalo u ovim procedurama (odnosno lica koje je ovlašćeno da postupa u ime privrednog društva- direktor i sl.)
odgovornih lica, koja su u skladu sa Zakonom odgovorna za obavljanje pojedinih procedura definisanih Zakonom
Elektronski potpisi u izradi urbanističkog projekta i tehničke dokumentacije
  Privredno društvo (odnosno lice ovlašćeno za zastupanje) koje je izradilo urbanistički projekat odnosno tehničku dokumentaciju - dužno da potpiše svaki dio urbanističkog projekta odnosno tehničke dokumentacije
  Privredno društvo (odnosno lice ovlašćeno za zastupanje) koje je revidovalo tehničku dokumentaciju - dužno da potpiše svaki dio tehničke dokumentacije
  ovlašćeni inženjer koji rukovodi izradom urbanističkog projekta odnosno tehničke dokumentacije u cjelini - dužan da potpiše svaki posebni dio urbanističkog projekta odnosno tehničke dokumentacije čijom izradom rukovodi;
  ovlašćeni inženjer koji izrađuje dio urbanističkog projekta odnosno tehničke dokumentacije - dužan da potpiše taj dio urbanističkog projekta odnosno tehničke dokumentacije;
  revizor tehničke dokumentacije koji rukovodi revizijom tehničke dokumentacije u cjelini –dužan da potpiše svaki posebni dio tehničke dokumentacije čijom revizijom rukovodi;
  revizor dijela tehničke dokumentacije koji reviduje dio tehničke dokumentacije - dužan da potpiše taj dio tehničke dokumentacije;
Notes: Elektronski potpis
Član 130
Privredno društvo i odgovorno lice u privrednom društvu iz člana 122 ovog zakona koje je izradilo urbanistički projekat odnosno tehničku dokumentaciju dužno je da potpiše naprednim elektronskim potpisom (u daljem tekstu: elektronski potpis) svaki dio urbanističkog projekta odnosno tehničke dokumentacije.
Privredno društvo i odgovorno lice u privrednom društvu iz člana 124 ovog zakona koje je revidovalo tehničku dokumentaciju dužno je da potpiše elektronskim potpisom svaki dio tehničke dokumentacije.
Privredno društvo i odgovorno lice u privrednom društvu iz člana 124 ovog zakona koje je vršilo stručni nadzor dužno je da potpiše elektronskim potpisom konačni izvještaj o vršenju stručnog nadzora, kao i izjavu iz člana 103 stav 1 ovog zakona.
Odgovornim licem u privrednom društvu iz st. 1, 2 i 3 ovog člana, osim lica koje je ovlašćeno da postupa u ime privrednog društva, smatra se i:
1) ovlašćeni inženjer koji rukovodi izradom urbanističkog projekta odnosno tehničke dokumentacije u cjelini, koji je dužan da elektronskim potpisom potpiše svaki posebni dio urbanističkog projekta odnosno tehničke dokumentacije čijom izradom rukovodi;
2) ovlašćeni inženjer koji izrađuje dio urbanističkog projekta odnosno tehničke dokumentacije i koji je dužan da elektronskim potpisom potpiše taj dio urbanističkog projekta odnosno tehničke dokumentacije;
3) revizor tehničke dokumentacije koji rukovodi revizijom tehničke dokumentacije u cjelini, koji je dužan da elektronskim potpisom potpiše svaki posebni dio tehničke dokumentacije čijom revizijom rukovodi;
4) revizor dijela tehničke dokumentacije koji reviduje dio tehničke dokumentacije i koji je dužan da elektronskim potpisom potpiše taj dio tehničke dokumentacije;
5) ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini, koji je dužan da elektronskim potpisom potpiše izjavu da je objekat građen u skladu sa revidovanim glavnim projektom, ovim zakonom, posebnim propisima i pravilima struke, odnosno da je objekat podoban za upotrebu;
6) ovlašćeni inženjer koji rukovodi izvođenjem pojedinih vrsta radova na građenju objekta koji je dužan da elektronskim potpisom potpiše izjavu da su pojedine vrste radova na objektu izvedene u skladu sa revidovanim glavnim projektom, ovim zakonom, posebnim propisima i pravilima struke i da je objekat podoban za upotrebu i da izjavu dostavi ovlašćenom inženjeru koji rukovodi građenjem objekta u cjelini, u roku od pet dana od dana završetka pojedinih vrsta radova;
7) revizor koji rukovodi stručnim nadzorom nad građenjem objekta u cjelini, koji je dužan da elektronskim potpisom potpiše konačni izvještaj o vršenju stručnog nadzora nad građenjem objekta po fazama građenja i konačni izvještaj o izvršenom stručnom nadzoru nad građenjem objekta, i
8) revizor koji vrši stručni nadzor nad građenjem pojedinih vrsta radova na objektu, dužan je da elektronskim potpisom potpiše izvještaj o stručnom nadzoru nad građenjem objekta po fazama građenja i konačni izvještaj o izvršenom stručnom nadzoru nad građenjem objekta.
<number>

## Slide 38: ELEKTRONSKI POTPIS
Elektronski potpisi u procedurama građenja i stručnog nadzora
  Privredno društvo (odnosno lice ovlašćeno za zastupanje) koje je vršilo stručni nadzor - dužno da potpiše konačni izvještaj o vršenju stručnog nadzora, kao i izjavu da je objekat građen u skladu sa revidovanim glavnim projektom odnosno izgrađen u skladu sa revidovanim projektom izvedenog stanja, zakonom i drugim propisima odnosno izjavu da je objekat podoban za upotrebu i da se može namjenski koristiti
  ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini - dužan da potpiše izjavu da je objekat građen u skladu sa revidovanim glavnim projektom, ovim zakonom, posebnim propisima i pravilima struke, odnosno da je objekat podoban za upotrebu;
  ovlašćeni inženjer koji rukovodi izvođenjem pojedinih vrsta radova na građenju objekta - dužan da potpiše izjavu da su pojedine vrste radova na objektu izvedene u skladu sa revidovanim glavnim projektom, ovim zakonom, posebnim propisima i pravilima struke i da je objekat podoban za upotrebu i da izjavu dostavi ovlašćenom inženjeru koji rukovodi građenjem objekta u cjelini, u roku od pet dana od dana završetka pojedinih vrsta radova;
  revizor koji rukovodi stručnim nadzorom nad građenjem objekta u cjelini - dužan da potpiše konačni izvještaj o vršenju stručnog nadzora nad građenjem objekta po fazama građenja i konačni izvještaj o izvršenom stručnom nadzoru nad građenjem objekta, i
  revizor koji vrši stručni nadzor nad građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - dužan da potpiše izvještaj o stručnom nadzoru nad građenjem objekta po fazama građenja i konačni izvještaj o izvršenom stručnom nadzoru nad građenjem objekta.
Notes: Elektronski potpis
Član 130
Privredno društvo i odgovorno lice u privrednom društvu iz člana 122 ovog zakona koje je izradilo urbanistički projekat odnosno tehničku dokumentaciju dužno je da potpiše naprednim elektronskim potpisom (u daljem tekstu: elektronski potpis) svaki dio urbanističkog projekta odnosno tehničke dokumentacije.
Privredno društvo i odgovorno lice u privrednom društvu iz člana 124 ovog zakona koje je revidovalo tehničku dokumentaciju dužno je da potpiše elektronskim potpisom svaki dio tehničke dokumentacije.
Privredno društvo i odgovorno lice u privrednom društvu iz člana 124 ovog zakona koje je vršilo stručni nadzor dužno je da potpiše elektronskim potpisom konačni izvještaj o vršenju stručnog nadzora, kao i izjavu iz člana 103 stav 1 ovog zakona.
Odgovornim licem u privrednom društvu iz st. 1, 2 i 3 ovog člana, osim lica koje je ovlašćeno da postupa u ime privrednog društva, smatra se i:
1) ovlašćeni inženjer koji rukovodi izradom urbanističkog projekta odnosno tehničke dokumentacije u cjelini, koji je dužan da elektronskim potpisom potpiše svaki posebni dio urbanističkog projekta odnosno tehničke dokumentacije čijom izradom rukovodi;
2) ovlašćeni inženjer koji izrađuje dio urbanističkog projekta odnosno tehničke dokumentacije i koji je dužan da elektronskim potpisom potpiše taj dio urbanističkog projekta odnosno tehničke dokumentacije;
3) revizor tehničke dokumentacije koji rukovodi revizijom tehničke dokumentacije u cjelini, koji je dužan da elektronskim potpisom potpiše svaki posebni dio tehničke dokumentacije čijom revizijom rukovodi;
4) revizor dijela tehničke dokumentacije koji reviduje dio tehničke dokumentacije i koji je dužan da elektronskim potpisom potpiše taj dio tehničke dokumentacije;
5) ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini, koji je dužan da elektronskim potpisom potpiše izjavu da je objekat građen u skladu sa revidovanim glavnim projektom, ovim zakonom, posebnim propisima i pravilima struke, odnosno da je objekat podoban za upotrebu;
6) ovlašćeni inženjer koji rukovodi izvođenjem pojedinih vrsta radova na građenju objekta koji je dužan da elektronskim potpisom potpiše izjavu da su pojedine vrste radova na objektu izvedene u skladu sa revidovanim glavnim projektom, ovim zakonom, posebnim propisima i pravilima struke i da je objekat podoban za upotrebu i da izjavu dostavi ovlašćenom inženjeru koji rukovodi građenjem objekta u cjelini, u roku od pet dana od dana završetka pojedinih vrsta radova;
7) revizor koji rukovodi stručnim nadzorom nad građenjem objekta u cjelini, koji je dužan da elektronskim potpisom potpiše konačni izvještaj o vršenju stručnog nadzora nad građenjem objekta po fazama građenja i konačni izvještaj o izvršenom stručnom nadzoru nad građenjem objekta, i
8) revizor koji vrši stručni nadzor nad građenjem pojedinih vrsta radova na objektu, dužan je da elektronskim potpisom potpiše izvještaj o stručnom nadzoru nad građenjem objekta po fazama građenja i konačni izvještaj o izvršenom stručnom nadzoru nad građenjem objekta.
<number>

## Slide 39: ELEKTRONSKI POTPIS
Elektronski potpisi u procedurama revizije tehničke dokumentacije, građenja , stručnog nadzora , tehničkog pregleda i izdavanja upotrebne dozvole kod složenih inženjerskih objekata
  Vršilac revizije (privredno društvo, odnosno ovlašćeni zastupnik, ali i ovlašćeni inženjeri) - dužan je da potpiše svaki dio tehničke dokumentacije koji je revidovao.
  Izvođač radova i vršilac nadzora -- dužni su da potpišu izjave da je objekat izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom i revidovanim glavnim projektom
  Vršilac tehničkog pregleda (privredno društvo i/ili članovi komisije) - dužan je da potpiše izvještaj o tehničkom pregledu složenog inženjerskog objekta.
  Vršilac tehničkog pregleda (privredno društvo i/ili članovi komisije) koji je vršio tehnički pregled složenog inženjerskog objekta - dužan da potpiše izjavu vršioca tehničkog pregleda da su radovi izvedeni u skladu sa revidovanim glavnim projektom, kao i propisima, standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta koje važe za pojedine vrste radova, odnosno materijala, opreme i instalacija.
Notes: Elektronski potpis
Član 195
Vršilac tehničkog pregleda iz člana 192 ovog zakona koji je vršio tehnički pregled složenog inženjerskog objekta dužan je da potpiše elektronskim potpisom izjavu iz člana 190 stav 4 tačka 3 ovog zakona.
Vršilac tehničkog pregleda dužan je da elektronskim potpisom potpiše izvještaj o tehničkom pregledu složenog inženjerskog objekta.
Vršilac revizije iz člana 192 ovog zakona dužan je da potpiše elektronskim potpisom svaki dio tehničke dokumentacije koji je revidovao.
Izvođač radova i vršilac nadzora iz člana 192 ovog zakona, dužni su da potpišu elektronskim potpisom izjavu iz člana 190 ovog zakona, da je objekat izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom i revidovanim glavnim projektom.
<number>

## Slide 40: NADZOR NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA
Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i drugih propisa donijetih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo.
Poslove inspekcijskog nadzora u oblasti planiranja i izgradnje vrši Ministarstvo, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor.
Inspekcijski nadzor vrši se preko:
  urbanističko-građevinskog inspektora
  druge inspekcije, u skladu sa zakonom (komunalna inspekcija za privremene i pomoćne objekte, sanitarna ekološka itd)
Ovlašćenja urbanističko-građevinskog inspektora – provjera da li učesnici postupaju u skladu sa zakonom (investitor, vlasnik objekta, izvođač, revident i revizor, stručni nadzor, vršilac tehničkog pregleda itd.)
Upravne mjere i radnje urbanističko-građevinskog inspektora (koje su propisane kao mjere koje može preduzeti pod određenim uslovima):
  naredbe investitoru, vlasniku i izvođaču da otklone nedostatke
  zabrana građenja ili daljeg izvođenja radova
  zabrana obavljanja djelatnosti privrednih društava (projektanta, izvođača, revidenta itd.), ukoliko ne postupaju u skladu sa nekim članovima Zakona
  naredi rušenje objekta, ili nekih radova

## Slide 41: KAZNENE MJERE
Novčane kazne za prekršaje (ua zavisnosti od prekršaja) za:
  pravno lice u iznosu od 5.000 eura do 40.000 eura,
  odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 500 eura do 4.000 eura
  odgovorno lice u organu državne uprave odnosno u organu lokalne samouprave u iznosu od 500 eura do 4.000 eura (za neke prekršaje), odnosno u iznosu od 1.000 do 12.000 eura, za druge prekršaje,
  preduzetnika od 1.000 eura do 12.000 eura
  fizičko lice (revizori planskog dokumenta, odnosno tehničke dokumentacije) u iznosu od 500 eura do 4.000 eura.