1. Definicija EES

2. Osnovni zadaci EES (nabrojati i objasniti)

3. Osobenosti elektroenergetike (nabrojati i objasniti)

4. Izrazi i izračunavanje snaga (aktivna, reaktivna i i prividna snaga) u

a) trofaznom naizmjeničnom sistemu,

b) jednofaznom naizmjeničnom sistemu,

c) sistemu jednosmjernog prenosa

5. Osnovni podaci  za podsisteme proizvodnje i prenosa EES Crne Gore: elektrane i njihove instalisane snage i nazivni naponi generatora, naponski nivoi prenosnih vodova, vršno opterećenje i potrošnja električne energije na nivou EES CG.

6. Uporedna analiza trofaznog naizmjeničnog sistema, jednofaznog naizmjeničnog sistema i jednosmjernog sistema prenosa električne energije.

7. a) Izraz i izračunavanje otpornosti faznih provodnika. b) Izraz i izračunavanje gubitaka

c) Izraz i izračunavanje snaga

u trofaznom naizmjeničnom, jednofaznom naizmjeničnom i jednosmjernom sistemu prenosa.

8. Nacrtati strukturnu blok šemu EES, sa vezom po toku električne energije i objasniti funkciju pojedinih podsistema.

9. Podsistem proizvodnje: objekti, naponski nivo i snage proizvodnih jedinica.

11. Podsistem prenosa: elementi i  njihova funkcija.

12. Podsistem prenosa: naponski nivoi, snage i dužine prenosnih vodova.

14. Zašto je u prenosu potrebna transformacija ?

15. Blok transformatorin: šema sa vrjednostima snaga, napona i smjerom mogućeg toka električne energije.

16. Interkonektivni transformatori: šema sa vrjednostima snaga, napona i smjerom mogućeg toka električne energije.

17. Transformatori prenos-distribucija : šema sa vrjednostima snaga, napona i smjerom mogućeg toka električne energije. a) za pasivni EDS, b) za aktivni EDS

18. Visokonaponski elektroenergetski vodovi u prenosu: funkcija, vrsta, nazivni naponi

19. Elektroenergetska razvodna postrojenja: funkcija, vrste (prema funkciji, prema načinu smještaja opreme), glavni elementi  i njihova funkcija.

20. Redosljed djelovanja komutacione opreme pri isključenju.

21. Redosljed djelovanja komutacione opreme pri uključenju.

22. Skicirati transformatorsko razvodno postrojenje blok transformacije, sa dva bloka generator-transformator i 3 110 kV odvoda - nadzemna EE V. Naznaciti osnovnu komutacionu opremu i objasniti djelovanje komutacione opreme za slucaj KS na jednom 110 kV odvodu.

23. Skicirati transformatorsko razvodno postrojenje interkonektivne transformacije, sa dva 110 kV dovoda-nadzemna EEV, jednim TR i 4 ??? kV odvoda- nadzemna EEV  Naznaciti osnovnu komutacionu opremu i objasniti djelovanje komutacione opreme za slucaj KS na jednom ??? kV odvodu.

24. Nadzemni elektroenergetski vod (definicija, osnovni elementi i njihova funkcija).

25. Provodnici nadzenmih elektroenergetskih vodova: funkcija, tip, konstrukcija, karakteristični parametri (veličine i jedinice).

26. Nazivni i stvarni presjeci užadi nadzemnih EEV.

27. Klimatski uslovi koji djeluju na opterećenje užadi nadzemnih EEV (nabrojati i objasniti njihovo djelovanje)

28. Specifična opterećenje užadi nadzemnih EEV (bez i pri djelovanju raznih klimatskih faktora)

29. Specifično opterećenje pri dodatom teretu (izrazi, skica, izracunavanje)

30. Specifično opterećenje pri djelovanju vjetra (izrazi, skica, izracunavanje)

31. Specifično opterećenje pri djelovanju vjetra i dodatog tereta (izrazi, skica, izracunavanje)

32. Vrste stubova nadzemnih EEV (prema funkciji, prema polozaju duz trase, prema materijalu)

33. Izolacija visokonaponskih nadzemnih EEV (funkcija, realizacija, skica polozaja na nosecim i na zatetnim stubovima)

34. Skicirati dio trase (zatezno polje) nadzemnig EEV sa 4 raspona. Naznačiti vrste stubova, definisati i označiti katrakteristične veličine (zatezno polje, rasponi, srednji rasponi, gravitacioni rasponi)

35. Odredjivanje broja zateznih polja, broja stubova i broja rasponam za zadati dio trase voda.

Predmetni nastavnik,

Prof dr Jadranka Radović

U Podgorici,  oktobar 2018