Univerzitet Crne Gore

ARHITEKTONSKI FAKULTET U PODGORICI

Kandidat  _________________________

Predmet:		KONSTRUKTIVNI SISTEMI 1

(Zidane I BETONSKE konstrukcije)

Provjera znanja:	I kolokvijum, 14.maj 2020.

Zadatak 1.

Za četvorospratnu armiranobetonsku konstrukciju čija je osnova prikazana na slici potrebno je uraditi sledeće:

- Odrediti debljinu AB ploče (POS 101,102,103), dimenzije AB greda (POS G1 i POSG2) i dimenzije stuba POS S2.

- Izvršiti analizu opterećenja za grede POS G1 i POSG2.

- Dimenzionisati gredu POS G2 na savijanje za mjerodavno opterećenje (odrediti potrebnu količinu armature za prijem momenata savijanja). Usvojiti minimalnu poprečnu armaturu.

- Prikazati plan armature u poprečnom i podužnom presjeku u pogodnoj razmjeri.

Ulazni podaci:  beton C30/35, armatura B500

Predmetni nastavnik :   Dr Željka Radovanović, dipl. inž. građ.