Pitanja za Prvi kolokvijum iz Elemenata Sistema Automatskog Upravljanja

- Šematski prikazati osnovnu strukturu SAU u zatvorenoj sprezi, opisati kratko funkciju svakog elementa i signala koji se pojavljuju između elemenata.

- Objasniti razliku između: ručnog, pratećeg, programskog i sekvencijalnog upravljanja (dati kratko objašnjenje za svaki tip upravljanja).

- Navesti osnovne karakteristike, prednosti i mane, kao i primjenu  strukture sistema automatskog upravljanja u otvorenoj petlji.

- Navesti osnovne karakteristike, prednosti i mane strukture sistema automatskog upravljanja u zatvorenoj petlji.

- Šematski prikazati i objasniti osnovnu strukturu adaptivnog SAU, kao i razloge zbog kojih se uvodi u SAU.

- Navesti osnovne karakteristike tehnoloških procesa (TP), opisati razliku između šaržnih i kontinualnih procesa i navesti tri regulacione faze upravljnja TP.

- Navesti osnovne režime rada SAU.

- SAU sa povratnom spregom i sa kompenzacijom po zadatoj vrijednosti i smetnji

- Prikazati blok šemu mjernog podsistema u SAU i opisati ulogu elemenata strukture.

- Statičke karakteristike mjernih elemenata.(tačnost, podudarnost, linearnost, mrtva zona, histerezis, područje, opseg, obnovljivost,.....)

- Dinamičke karakteristike mjernih elemenata (dinamički odziv, frekventni odziv, frekventni opseg)

- Otpornički termometri i termistori – osnovne karakteristike.

- Termoparovi – osnovne karakteristike.

- Metalni i poluprovodnički senzori deformacije – osnovne karakteristike.

- Piezoelektrični senzori – osnovne karakteristike

- Navesti razliku između apsolutnog i inkrementalnog enkodera i Gray-ovog i binarnog koda sa aspekta upotrebe u SAU (laboratorijska vježba).

- Konstrukcija LVDT-a i način mjerenja linearnog pomjeraja pomoću ovog senzora (laboratorijska vježba).

- Mjerni mostovi kao element za kondicioniranje (predobradu) signala.

- Izvori i vrste šuma u mjernim sistemima.

- Opisati razloge nastanka unutrašnjeg i spoljašnjeg šuma u mjernom sistemu .

- Na koji način se ispoljava djelovanje spoljašnjeg šuma na mjerne sisteme i koje se mjere sprovode da bi se smanjio njegov uticaj na mjerni sistem..