OBRAZAC1

Naručilac: **Univerzitet Crne Gore – Rektorat**

Broj : 05/1-2-1-489

Datum: 06.07.2020.godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ), Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17) i Pravila o nabavkama male vrijednosti Univerziteta Crne Gore br. 02-346/3 od 26.12.2018.godine, ***Univerzitet Crne Gore- Rektorat***, dostavlja

### **ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA**

**ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

**I Podaci o naručiocu**

|  |  |
| --- | --- |
| Naručilac:Univerzitet Crne Gore - Rektorat | Lice/a za davanje informacija:  Nevena Đurović |
| Adresa: Cetinjska broj 2 | Poštanski broj: 81000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB: 02016702 |
| Telefon: 020/414 285 | Faks: |
| E-mail adresa:  [javne.nabavke@ucg.ac.me](mailto:javne.nabavke@ucg.ac.me) | Internet stranica:  [www.ucg.ac.me](http://www.ucg.ac.me) |

**II Predmet nabavke:**

🞎 robe

🞎 usluge

🗷 radovi

**III Opis predmeta nabavke:**

**Građevinski radovi-Rektorat**   
45000000-7 Gradevinski radovi

**IV Procijenjena vrijednost nabavke:**

**Građevinski radovi-Rektorat,** procijenjene vrijednosti 29.990,00 eura (stavka u Planu javnih nabavki 481 konto 441-6)

**V Tehničke karakteristike ili specifikacije**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **Opis predmeta nabavke,**  **odnosno dijela predmeta nabavke** | **Btine karakteristike predmeta nabavke**  **u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija** | **jedinica mjere** | **količina** |
|  | | | | |
| 1. | Bravarski - limarski radovi  I | Izrada kutija od perforiranog lima u crnoj boji, poprečnog presjeka 10x2cm, sa nosačima od čeličnih kutijastih profila poprečnog presjeka 2x2cm, za potrebe postavljanja instalacija za rasvjetu za stolove za studente (dimenzija jednog stola 70x100cm). Predvidjeti plastifikaciju čeličnih kutijastih profila u crnoj boji, kao i fiksiranje elemenata za radnu ploču stola. U cijenu uračunati sav neophodan materijal sa ugradnjom. | m´ | 55 |
| 2. | Stolarsko-limarski radovi | Izrada centralnog pulta biblioteke u kombinaciji furniranog medijapana u natur boji i perforiranog lima u crnoj boji. U cijenu je uračunat sav potreban materijal sa ugradnjom. | kom | 1 |
| 3. | Stolarsko-lakirerski radovi | Izrada zatvorenih polica iza centralnog pulta dimenzija 216x190x36cm. Donja zona police je sa krilima od lakiranog medijapana bijele boje. Gornji dio police je sa staklenim krilima. Unutrašnja podjela police je od stakla d=0.8cm. Korpuse raditi od lakiranog medijapa bijele boje, sa čeonim podebljanjima d=5cm. U cijenu je uračunat sav potreban materijal sa ugradnjom. | kom | 1 |
| 4. | Stolarski radovi  I | Izrada radnog stola za osobe smanjene pokretljivosti i za potrebe čajne kuhinje dimenzija 70x140cm, visine 75cm, od univera (dezen po izboru Investitora, a iz predložene palate ponuđača). Ploču stola raditi sa skrivenim čeonim podebljanjima sa svake strane od po 5cm. Bočne strane stola raditi od istog materijala-univera. Sve vidljive ivice stola kantovati Aabs kant trakama debljine 2mm. Po kraćim ivicama radne ploče za sto za osobe smanjene pokretljivosti predvidjeti urezivanje i postavljanje zaštitnog paravana od pleksiglasa. Ugradnju zaštitnog paravana (pleksiglasa debljine 5cm i visine 60cm) obezbidjeti na kvalitetan način kako bi vertikale ostale nepomične (fiksiranje izvršiti zarezivanjem ploče na podebljanim pozicijama u dubini od 2-3cm silikonom). U cijenu je uračunat sav potreban materijal sa ugradnjom. | kom | 2 |
| 5. | Stolarski radovi  II | Izrada čajne kuhinje (jedan red kuhinje od 366cm, gornji i donji elementi) od lakiranog medijapana bijele boje, sa svim potrebnim radioničkim detaljima. U cijenu je uračunata nabavka, transport i ugradnja mini elemenata bijele tehnike (mala radna ploča šporeta i mali frižider), kao i sudopera sa česmom. | kom | 1 |
| 6. | Stolarski radovi  III | Izrada polica za odlaganje knjiga dimenzija 592x260x37cm. Korpuse polica raditi od lakiranog medijapana bijele boje, sa čeonim podeljanjima od po 5cm na vertikalama, a u donjoj i gornjoj zoni i na bočnim stranicama od po 10cm. Unutrašnju podjelu polica raditi od stakla debljine 0.8cm. Krila police su staklena, debljine 0.8cm. U cijenu je uračunat sav potreban materijal sa ugradnjom. | kom | 2 |
| 7. | Stolarski radovi  IV | Izrada maske za radijatore od gredica poprečnog presjeka 4x2cm od furniranog medijapana. Površina za maskiranje je dimenzija 700x47cm (2 puta). Gredice učvrstiti ramovskom konstrukcijom od istog materijala. Ramove pričvrstiti u donjoj i gornjoj zoni gredama poprečnog presjeka 5x5cm, od istog materijala. Predvidjeti mogućnost otvaranja maski po principu magneta.. U cijenu je uračunat sav potreban materijal sa ugradnjom. | m´ | 14 |
| 8. | Stolarski radovi  V | Oblaganje postojeće mermerne ploče ispod prozora u dužini od 7x2m pločama od furniranog medijapana u natur boji. Površina za oblaganje je 700x40cm (2 puta). U cijenu je uračunat sav potreban materijal sa ugradnjom. | m´ | 14 |
| 9. | Stolarsko-staklarski radovi | Izrada paravana dimenzija 618x330x15cm, od gredica poprečnog presjeka 15x5cm, od furniranog medijapana u natur boji. Grede postavljati na međusobnom rastojanju od 30cm, a rotirane za 30º u odnosu na horizontalu. U donjoj i gornjoj zoni odraditi pojačanja gredicama poprečnog presjeka 10x7cm između kojih se postavlja staklo debljine 1cm. U cijenu je uračunat sav potreban materijal sa ugradnjom. | kom | 1 |
| 10. | Bravarski radovi II | Izrada maske za oblaganje krila elektro ormara dimenzija 130x130cm. Maske raditi sa plutanom ispunom, po principu krila, pričvršćenih za ram od kutija poprečnog presjeka 5x3cm od perforiranog lima u crnoj boji. U cijenu je uračunat sav potreban materijal sa ugradnjom. | kom | 1 |
| 11. | Stolarski radovi  VI | Izrada čiviluka od furniranog medijapana u natur boji, 20 komada. U cijenu je uračunat sav potreban materijal sa ugradnjom. | kom | 20 |
| 12. | Zastori | Nabavka, transport i montaža zastora- rol zavjesa drap boje sa elektromotorom sakriven u aluminijumskoj kutiji, i daljinskim upravljačem. | kom | 6 |

**VI Način plaćanja**

Način plaćanja : Virmanski.

**VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:**

Rok izvođenja radova 60 dana od dana zaključivanja ugovora.

**VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

🗷 najniža ponuđena cijena broj bodova 100

**IX Rok i način dostavljanja ponuda**

Ponude se predaju radnim danima od 06.07.2020 do 12h, zaključno sa danom 14.07.2020.godine do 12 sati.

Ponude se mogu predati:

🗷 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Cetinjska br.2

🗷 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresa Cetinjska br.2.

🞎 elektronskim putem na mail

**X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka**

Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 20 dana od dana dostavljanja ponuda.

**XI Druge informacije**

Ponuđač je dužan dostaviti:

-Rješenje iz CRPS da je registrovan za pružanje predmetnih usluga ( dokaz o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača);

- Licencu za izradu tehničke dokumentacije i građenja objekata, izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018).

- Licencu za izvođenje arhitektonskih radova - ovlašćeni inženjer struke (djelatnost) arhitektura koji ispunjava uslove za ovlašćenog inženjera u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata

- Popunjene obrasce koje priprema ponuđač.

-Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, u skladu sa članom 13 Zakona o javnim nabavkama.

- U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

-Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

-Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet nabavke male vrijednosti.

-Ponude primljene nakon isteka roka neće biti razmatrane.

- U slučaju da ponuđač nema sjedište u Crnoj Gori niti ima imenovanog poreskog zastupnika, primijeniće se član 12 tačka 2 Zakon o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 065/01 od 31.12.2001, 012/02 od 15.03.2002, 038/02 od26.07.2002, 072/02 od 31.12.2002, 021/03 od 31.03.2003, 076/05 od 16.12.2005, 004/06 od 27.01.2006,Službeni list Crne Gore", br. 016/07 od 27.12.2007, 073/10 od 10.12.2010, 040/11 od 08.08.2011,029/13 od 22.06.2013, 009/15 od 05.03.2015, 053/16 od 11.08.2016, 001/17 od 09.01.2017, 050/17 od 31.07.2017).

-Za izbor najpovoljnije ponude dovoljna je jedna pristigla ponuda koja zadovoljava, sve uslove navedene u Zahtjevu za dostavljanje ponuda.

-Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet nabavke male vrijednosti, a ukoliko je predmet nabavke male vrijednosti određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

-Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku, na crnogorskom jeziku, u zatvorenoj koverti na kojoj na prednjoj strain mora biti tekst **„** PONUDA-NE OTVARAJ**”,** naziv i broj zahtjeva za nabavke male vrijednosti, a na poleđini naziv, broj telefona i adresa ponuđača.

-Izabrani ponuđač je u obavezi da dostavi **Garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5%** od vrijednosti ugovora koja je bezusovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

Garancija može biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija, a kojom bezuslovno i neopozivo garantuje izvršenje ugovorenih obaveza.

Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam(7) dana duže od roka izvršenja ugovora tj. roka iz tačke VII ovog zahtjeva.

Službenik za javne nabavke Ovlašćeno lice Naručioca

Ninković Bojana *s.r*. prof. dr Danilo Nikolić *s.r.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_