## Slide 1: Posebne tehnike fundiranja 2021
VIII predavanje
Opterećenja podgrada.Pritisci vode i tla. Trapezni oblici pritisaka tla.
Proračun podgrada. Uobičajeni proračun zidova čeličnog priboja i dijafragmi.
Konzolast zaštitni zid.
Zaštitni zid sa jednim razupiranjem ( slobodno oslonjen u tlu, punog uklještenja u tlu).
Zaštitni zid iskopa sa više redova oslanjanja

## Slide 2: Opterećenja podgrada
Pritisci vode
Pritisci tla
hidrostatički pritisak vode
hidordinamički pritisak vode

## Slide 3: Pritisci tla na zaštitne zidove iskopa

## Slide 4: Trapezni oblici pritisaka tla

## Slide 5: Uobičajeni proračun zidova čeličnog priboja i dijafragmi
Konzolast zid
Zid sa jednim osloncem
Zid sa više redova oslanjanja
slobodno oslonjen
elastično uklješten
elastično uklješten
konzolast zid

## Slide 6: Uobičajeni proračun zidova čeličnog priboja i dijafragmi
Formiranje oslonca u tlu zasniva se na mobilisanju bočnog otpora tla, kao posledica pomjeranja zida.
f – ukupna dubina zida u tlu
f0 – potrebna računska dubina
Df0 – produbljenje
Vjerovatni oblik raspodjele otpora na bočnim površinama zida
Sila protivpasivnog potiska tla
Krej-Blumov predlog pritisaka tla na bočnim površinama zida

## Slide 7: Konzolast zaštitni zid
f0 – potrebna računska dubina
sila protivpasivnog otpora C odnosno dubina Df0
Traži veliku dubinu f zida ispod dna iskopa
opterećen je velikim momentom savijanja
ima veliko pomjeranje u visini kote terena što ima za posledicu i vertikalno sleganje okolnog terena

## Slide 8: Zaštitni zid sa jednim razupiranjem
f01 – zid slobodno oslonjen u tlu. Moment savijanja M1 velik, ugib zida y1 velik i velika je sila razupiranja A1 ali je računska dubina u tlu ispod dna iskopa mala. Postoji pomjeranje d1 zida na dubini baze zida.
manja pomjeranja zida
manja dubina u tlu
vertikalni gredni nosač sa dva oslonca
gornji oslonac zida je razupirač, kosnik ili zatega
donji oslonac je otpor tla na dubini ispod kote iskopa
3. f03 – zid punog uklještenja u u tlu. Moment savijanja M3 mala vrijednost, ugib zida y3 mali i mala je sila razupiranja A3 ali je velika računska dubina u tlu f03. U ovom slučaju nema pomjeranja na dubini baze zida.
2. Za dubine zida između slučaja slobodnog oslanjanja u tlu i punog uklještenja u tlu, kažemo da je zid elastičnog uklještenja u tlu.

## Slide 9: Zid sa jednim razupiranjem slobodno oslonjen u tlu
f01 – potrebna računska dubina
A1 - veličina sile razupiranja
f01
A1
C1=0
Df01 =0,10 f01
f1=0,10 f01
Deformacija zida ne zadovoljava Rankinove uslove. Preraspodjela pravolinijskog dijagrama. Pritisci se smanjuju u polju, a povećavaju u području razupirača A.

## Slide 10: Zid sa jednim razupiranjem, punog uklještenja u tlu
f03 A3 C3
Tangenta na elastičnu liniju zida u tački c mora da prolazi kro napadnu tačku sile razupiranja. Nosač ukliješten u tački c.
pretpostavi se dubina f03
za opterećenje zida se usvaja pa i pp
izračunava se moment u tački c (Mc)

## Slide 11: Zaštitni zid iskopa sa jednim razupiranjem elastičnog uklještenja u tlu
Ovaj slučaj se nalazi između slobodnog i punog uklještenja u tlu
Javlja se kada smo iz bilo kojih razloga usvojili dubinu f2 zida ispod dna iskopa. Npr. raspolagali smo sa takvim dužinama čeličnih talpi ili smo željeli da ugradimo zid u odgovarajući sloj tla
odredi se računska dubina zida
f02  f02/1,2
Sračuna se vrijednost momenta u odnosu na tačku c ( Mc2), a odatle i sila A2 razupiranja zida, čime su stvoreni uslovi za izračunavanje mjerodavnog momenta (max M) savijanja zida
mjerodavni moment savijanja za dimenzionisanje zaštitnog zida treba da zadovolji uslov: max M = -1,25 min M ( kNm/m )

## Slide 12: Zaštitni zid iskopa sa više redova oslanjanja
Tačniji postupci ovakvih zaštitnih zidova iskopa su komplikovani. Ovakvi zidovi se razupiru paralelno sa kopanjem. Deformacije zida dovode do preraspodjele pritisaka tla iza zida, od faze do faze građenja
za generalne proračune koriste se uprošćeni postupci proračuna
usvaja se konstantno opterećenje (p) zaštitnog zida p=0,50 paR (kN/m2), - Rankinova vrijednost aktivnog pritiska tla. Ima preporuka da se vrijendnost p poveća i do 20%
sila u razupiraču A2=p 0,50 (l1 + l2) (kN/m’)
momenti savijanja između, odnosno nad razupiračima max M = min M   0,10 p l2
Ovakvim proračunima se dobijaju potrebne dimenzije zida, koje se koriste za njegove tačnije proračune. Tačniji proračuni se rješavaju uglavnom korišćenjem računara.