	[image: image21.jpg]=
8

(100000000

Ref 0 dBn
Pesk

]

10

48/

Atten 10 6B





	UNIVERZITET CRNE GORE
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
	[image: image2.png]




	STUDIJSKI PROGRAM: 
	ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI

	PREDMET:
	OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

	FOND ČASOVA:
	3+1+1

	LABORATORIJSKA VJEŽBA BROJ 1

	NAZIV: 
	Spektralna analiza periodičnIH signala

	CILJEVI VJEŽBE:

· određivanje amplitudskog spektra standardnih periodičnih signala,

· upoređenje rezultata sa rezultatima koji su dobijeni računskim putem (auditorne vježbe  iz Osnova telekomunikacija),

· uticaj promjene periode periodičnog signala na oblik amplitudskog spektra,

· uticaj promjene odnosa pozitivnog i negativnog dijela periode periodičnog signala na oblik amplitudskog spektra,

· uticaj promjene srednje vrijednosti periodičnog signala na oblik amplitudskog spektra.

	POTREBAN PRIBOR:

· kalkulator,
· lenjir.



	IME I PREZIME: ________________________________.

	BROJ INDEKSA: ________.

	
	BROJ POENA:
	

	




              
	OVJERAVA:
	

	
	DATUM:
	


1. APARATURA
Na raspolaganju su sljedeći uređaji i oprema:

1. Analizator spektra 
HP E4411B

2. Osciloskop

Keysight MSO-X 3104A

3. Generator funkcija
Agilent 33500B
4. Pomoćna oprema
[image: image1.jpg]Gp

UCG

Univerzitet Crne Gore




  1. Analizator spektra HP E4411B

[image: image3.emf]     2. Osciloskop Keysight MSO-X 3104A
[image: image4.emf]       3. Generator Agilent 33500B
2. TEORIJSKA OSNOVA LABORATORIJSKE VJEŽBE
Svaka periodična funkcija
[image: image5.wmf])

(

t

f

čija je perioda T može se prikazati u obliku kompleksnog Furijeovog reda:


[image: image6.wmf]å

¥

-¥

=

=

n

t

jn

n

e

F

t

f

0

)

(

w




(1)

gdje je 
[image: image7.wmf]T

p

w

2

0

=

, dok je Fn kompleksni Furijeov koeficijent određen relacijom:


[image: image8.wmf]ò

-

=

T

t

jn

n

dt

e

t

f

T

F

0

0

)

(

1

w




(2)

Kompleksni Furijeov koeficijent Fn može se prikazati preko svog modula i argumenta na sledeći način:


[image: image9.wmf]n

j

n

n

e

F

F

q

=





(3)

gdje je 
[image: image10.wmf]n

F

amplitudski spektar periodičnog signala 
[image: image11.wmf])

(

t

f

, a (n je fazni spektar istog signala. 
[image: image12.wmf]n

F

 je uvijek parna, dok je (n uvijek neparna funkcija učestanosti (, bez obzira na oblik periodičnog signala 
[image: image13.wmf])

(

t

f

. I amplitudski i fazni spektar su diskretne funkcije učestanosti, tj. postoje samo na multiplima osnovne učestanosti ((=n(0, n=0,(1,(2,...).

Relacijom (2) je definisan tzv. dvostrani spektar periodičnog signala
[image: image14.wmf])

(

t

f

. Isti signal može biti prikazan i u obliku jednostranog spektra:


[image: image15.wmf]å

¥

=

+

+

=

1

0

0

)

cos(

2

)

(

n

n

n

t

n

F

F

t

f

q

w


(4)
3. ZADACI laboratorijske vježbe
1) Analitički odrediti i skicirati amplitudski spektar periodične povorke pravougaonih impulsa čiji je oblik u okviru jedne periode prikazan na Slici 3.1.


[image: image16.wmf]t[

m

s]

u(t) [mV

]

50

-50

5

10


Slika 3.1. Periodična povorka pravougaonih impulsa
	Izrada:



[image: image17.wmf]
Praktični dio vježbe:
2) Na izlaz generatora funkcija (Output 50) postaviti BNC (British National Conector) T račvu, a na ulaz analizatora spektra (Input 50) postaviti N konektor. Povezati generator funkcija sa kanalom 1 osciloskopa i analizatorom spektra 50-omskim koaksijalnim kablovima koji su završeni odgovarajućim BNC konektorima.
3) Generisati periodičnu povorku pravougaonih impulsa generatorom funkcija, koja je identična zadatoj u tački 1). Pri tome isključiti opciju DC (Direct Current) Offset i opciju Duty Cyclepodesiti na 50%. Na analizatoru spektra pomoću menija ''Frequency Channel'' podesiti start frekvenciju na 10KHz, stop frekvenciju na 1 MHz i pomoću menija ''Amplitude Y scale'' odabrati linearnu skalu.

4) Snimiti:
a) Vremenski oblik generisanog signala


[image: image18.wmf]
b) Amplitudski spektar generisanog signala u opsegu koji je odabran u tački 3) (brojne  vrijednosti koje se dobijaju na analizatoru spektra predstavljaju efektivne vrijednosti pojedinih komponenti).


[image: image19.wmf]
5) Uporediti snimljene vrijednosti i vrijednosti izračunate u tački 1) za prvih 5 harmonika.

	
	Srednja vrijednost
	Amplituda

	
	
	I harmonik
	II harmonik
	III harmonik
	IV harmonik
	V harmonik

	Izračunata 
	
	
	
	
	
	

	Izmjerena 
	
	
	
	
	
	


6) U odnosu na tačku 3 smanjiti periodu generisanog signala dva puta. Posmatrati spektar. Izvesti odgovarajući zaključak.
ZAKLJUČAK: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .
7) Aktivirati ''DC Offset'' opciju na generatoru funkcija i komentarisati eventualne promjene na analizatoru spektra.
Komentar:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

8) Pomoću ''Duty Cycle'' opcije generatora funkcija mijenjati odnos pozitivnog i negativnog dijela periode signala i posmatrati promjene u spektru. Izvesti odgovarajući zaključak.
ZAKLJUČAK: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

9) Generatorom funkcija generisati trougaonu povorku impulsa iste periode i amplitude kao u tački 3). Posmatrati promjene u spektru. Izvesti odgovarajući zaključak.
ZAKLJUČAK: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

10) Generatorom funkcija generisati sinusni signal iste periode i amplitude kao u tački 2). Snimiti amplitudski spektar tako generisanog signala.


[image: image20.wmf]
4. ZaključAK
PAGE  
2

_1100417024.unknown

_1100417793.unknown

_1100422493.vsd

_1100424666.vsd

_1100424906.vsd

_1100417801.unknown

_1100417318.unknown

_1100417664.unknown

_1100417188.unknown

_1100416942.unknown

